| BỘ XÂY DỰNG Số : /2020/TT-BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết về hồ sơ thiết kế kiến trúc

và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây  dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định nội dung, hình thức hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định chi tiết về nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc, mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

- Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Chủ nhiệm là chức danh cá nhận được là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, dự án hoặc công trình cụ thể. Chủ nhiệm là kiến trúc sư, tác giả của thiết kế kiến trúc có chứng chỉ hành nghề hoặc cá nhân có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề được giao nhiệm vụ chủ nhiệm để kiểm soát các bộ môn đảm bảo tính đồng bộ.

Chủ trì thiết kế kiến trúc: là chức danh của cá nhân được tổ chức, cá nhân giao hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, công việc chuyên môn về kiến trúc; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của thiết kế kiến trúc, kiểm tra các bộ môn kỹ thuật cho phù hợp với bản vẽ kiến trúc, bao gồm: Chủ trì thiết kế kiến trúc công trình; chủ trì thiết kế kiến trúc cảnh quan; chủ trì thẩm tra kiến trúc.

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là hồ sơ thể hiện các nội dung của thiết kế kiến trúc theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Kiến trúc.

- Quy định chung về hồ sơ thiết kế kiến trúc

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng để thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

- Các bước thiết kế kiến trúc gồm thiết kế kiến trúc sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ bản vẽ thi công tương ứng với các bước thiết kế xây dựng. Người quyết định đầu tư quyết định các bước thiết kế khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng các công trình đặc thù theo pháp luật về xây dựng thực hiện theo thông tư này và các quy định riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

- Trường hợp điều chỉnh thiết kế kiến trúc thì phải lập hồ sơ thiết kế kiến trúc điều chỉnh gồm các bản vẽ được điều chỉnh; nội dung, thời gian, lần điều chỉnh được được ghi chú trong khung tên bản vẽ. Tổ chức thiết kế và chủ đầu tư phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi.

Chương II

NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Quy cách hồ sơ thiết kế kiến trúc

1.  Hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm các bản vẽ và thuyết minh.

2. Bản vẽ trong hồ sơ thiết kế kiến trúc phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc và các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người tham gia thiết kế, kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế kiến trúc, chủ nhiệm hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký thay và dấu của nhà thầu thiết kế.

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Thiết kế kiến trúc sơ bộ gồm nghiên cứu ý tưởng và thiết kế sơ bộ, nội dung hồ sơ bao gồm:

- Thành phần bản vẽ:

a) Các bản vẽ thiết kế ý tưởng kiến trúc: Sơ đồ vị trí, địa điểm khu đất xây dựng, quy mô, tính chất dự án; phân tích liên kết giao thông và liên hệ vùng, tổ chức giao thông và phân khu chức năng, định hướng không gian kiến trúc cảnh quan chung của khu vực; các tác động đến môi trường, bản sắc văn hóa trong kiến trúc, di sản văn hóa, công trình kiến trúc có giá trị (nếu có);

b) Bản đồ hiện trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận;

c) Các bản vẽ phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, nội ngoại thất và các bản vẽ thể hiện ý tưởng kiến trúc;

đ) Các bản vẽ thiết kế sơ bộ: giải pháp định hướng về công nghệ và hạ tầng kỹ thuật được áp dụng; Các bản vẽ phải được chi tiết về giải pháp kết hợp giữa ý tưởng kiến trúc và định hướng về kết cấu, hệ thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

2. Thuyết minh:

a) Thuyết minh chi tiết các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thuyết minh về Điều kiện tự nhiện, kinh tế xã hội của địa phương; Danh mục các quy chuẩn và tiêu chuẩn được áp dụng; quản lý vận hành, khai thác; dự kiến tổng mức đầu tư;

c) Phụ lục các văn bản pháp lý liên quan.

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở bao gồm các nội dung sau:

1. Thành phần bản vẽ:

a) Ý tưởng kiến trúc: phân tích liên kết giao thông và liên hệ vùng, tổ chức giao thông và phân khu chức năng, định hướng không gian kiến trúc cảnh quan chung của khu vực; các bản vẽ thể hiện ý tưởng kiến trúc;

b) Các bản vẽ theo quy định tại điểm a, b,c và đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

2. Thuyết minh gồm:

a) Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, quy mô dự án; thuyết minh ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế kiến trúc; tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình chính; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

b) Phụ lục các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan.

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt, phải được làm rõ các thông số kỹ thuật, vật liệu, kích thước, các tính toán cụ thể về kỹ thuật để sản xuất, xây dựng, lắp đặt. Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật bao gồm các nội dung sau:

1. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, địa điểm khu đất xây dựng, bản đồ hiện trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt;

b) Bản vẽ tổng mặt bằng: thể hiện các hạng mục dự án đầu tư xây dựng; quy định rõ hạng mục xây mới, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn trên nền hiện trạng khu đất; xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; cốt cao độ, số tầng cao các hạng mục của dự án; xác định các lối vào, lối ra và phân luồng giao thông tổng thể; Bảng chỉ tiêu kỹ thuật với diện tích khu đất nghiên cứu, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn từng chức năng, số tầng cao, số tầng hầm, hệ thống giao thông); xác định ranh giới và định vị các công trình ngầm;

c) Các bản vẽ định vị công trình, mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức không gian;

đ) Các bản vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội ngoại thất cơ bản.

e) Các bản vẽ kích thước, thống kê các loại cửa; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, màu sắc kiến trúc mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn;

g) Bản vẽ công trình phụ trợ và bên ngoài: hàng rào, cây xanh, sân vườn;

2. Thuyết minh gồm:

a) Các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

b) Thể hiện rõ các tính toán lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, tính chất vật liệu; làm rõ các thông số mà bản vẽ không thể hiện hết; đảm bảo cơ sở để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc bản vẽ thi công

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc bản vẽ thi công phải phù hợp với thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được duyệt; phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật và thuyết minh chỉ dẫn để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình. Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc bản vẽ thi công bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

# 1. Thành phần bản vẽ:

- Các bản vẽ quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Thông tư này;

- Chi tiết cấu tạo các bộ phận công trình: vật liệu và hình thức, kích thước các buồng thang, thang máy; họa tiết, gờ phào, trang trí mặt đứng, ban công, lan can, tam cấp; ốp lát và phối màu khu vệ sinh, sàn; chi tiết các loại cửa, và các chi tiết cấu tạo mái, chống thấm, sảnh, cột, giàn thép, ô văng, sê nô, phòng thu rác;

- Chi tiết các bộ phận công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, bồn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng cảnh quan; ốp lát hè, đường dạo;

- Nội thất cơ bản: thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, thiết bị nội thất gắn kèm công trình;

2. Nội dung thuyết minh

a) Các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

b) Giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế; quy trình kỹ thuật bảo hành, bảo trì kiến trúc công trình.

- Nội dung hồ sơ thiết kế nội thất

Hồ sơ thiết kế nội thất không thuộc thành phần các hồ sơ thiết kế kiến trúc bản vẽ thi công gồm các nội dung sau:

1. Các bản vẽ gồm: mặt bằng vị trí không gian thiết kế nội thất; sơ đồ phân tích mối quan hệ với các không gian chức năng khác; các mặt bằng triển khai: lát sàn, bố trí nội thất, bố trí thiết bị điện; các mặt đứng triển khai; chi tiết các mẫu đồ đạc nội thất, trang thiết bị, các bản vẽ phối cảnh.

2. Thuyết minh gồm: danh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu; các chỉ dẫn để nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế; quy trình kỹ thuật bảo hành, bảo trì.

- Nội dung hồ sơ thiết kế ngoại thất, kiến trúc cảnh quan

Hồ sơ thiết kế ngoại thất, kiến trúc cảnh quan không thuộc các hồ sơ thiết kế kiến trúc bản vẽ thi công bao gồm các nội dung sau:

- Các bản vẽ gồm: hiện trạng cảnh quan; mặt bằng, mặt đứng, bố trí ngoại thất, sân vườn; chi tiết cây xanh, tiểu cảnh, đồ ngoại thất, sân vườn: loại cây hoa, lối đi, bồn cây, hồ nước; chỉ định hoàn thiện trang trí ngoại thất, sân vườn; thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật các thiết bị lắp đặt; chi tiết kiến trúc, vật liệu liên quan đến thiết kế; bản vẽ phối cảnh tổng thể sân vườn, các chi tiết, điểm nhấn, tiểu cảnh sân vườn.

- Thuyết minh gồm: danh mục và thống kê cây xanh, các thiết bị; các chỉ dẫn để nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế; quy trình kỹ thuật bảo hành, bảo trì.

Chương III

MẨU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

- Nội dung chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Quản lý số chứng chỉ hành nghề: Số chứng chỉ hành nghề gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

Nhóm thứ nhất: có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ;

Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề;

Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm: Thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu);

Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;

Lĩnh vực hành nghề và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp;

Mã vạch lưu trữ dữ liệu hành nghề.

- Hình thức chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chứng chỉ hành nghề được làm bằng thẻ cứng lưu trữ dữ liệu hành nghề tích hợp vào cổng thông tin điện tử về hành nghề kiến trúc của Bộ Xây dựng. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Quy định về chuyển tiếp

Dự án đầu tư xây dựng đã được ký hợp đồng thiết kế xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án.

- Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND cấp tỉnh; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở QHKT Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng; - Lưu: VP, QHKT, Vụ PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Đình Toàn |
| --- | --- |

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2020/TT-BXD

ngày      tháng  5  năm 2020 của Bộ Xây dựng)

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

| ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ --------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Số: AAA-000000000

Cấp cho ông/ bà: …………..…………………………………………………………………………..

Số CMND/ CCCD:……………………………..……………………………….…………………..…

Lĩnh vực:………….…………………………………………………………………..………………..

Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày………………………………………….……………….

……….., ngày ... tháng ... năm….

CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu)

# Text boxes

Dự thảo

Ảnh 3x4

Mã vạch