| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2013/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2013 |

# NGHỊ ĐỊNH

Về thoát nước và xử lý nước thải

# Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

# Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

# Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

# Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

# Căn cứ Luật Tài Nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

# Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ ban hành Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải ở các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hoạt động thoát nước và xử lý nước thải là các hoạt độngvề quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải .

2. Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải là hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của các đối tượng có nhu cầu thoát nước theo các quy định của pháp luật.

3. Chi phí dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải (gọi tắt là chi phí dịch vụ thoát nước) là các chi phí để thực hiện các nhiệm vụ thu gom và tiêu thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải tại khu vực được cung cấp dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải.

4. Giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải (gọi tắt là giá dịch vụ thoát nước) là số tiền mà chủ sở hữu hệ thống thoát nước phải trả cho đơn vị thoát nước theo hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước;

5. Giá sử dụng dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải (gọi tắt là giá sử dụng dịch vụ thoát nước) là số tiền mà người sử dụng dịch vụ thoát nước phải trả cho đơn vị thoát nước.

6. Đơn vị thoát nước là tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

7. Hộ thoát nước bao gồm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam xả nước thải vào hệ thống thoát nước.

8. Hộ thoát nước đơn lẻ là hộ thoát nước xả nước mưa, nước thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận.

9. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi trường.

10. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.

11. Nước thải khác là nước đã qua sử dụng mà không phải là nước thải sinh hoạt.

12. Hệ thống thoát nước bao gồm mạng lưới đường ống, cống, kênh mương, hồ điều hòa, các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải. Hệ thống thoát nước được chia làm các loại sau đây:

a) Hệ thống thoát nước chung là hệ thống trong đó tất cả mọi loại nước thải, nước mưa được thu gom trong cùng một hệ thống;

b) Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt;

c) Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý.

13. Hệ thống thoát nước mưa bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hoà, các trạm bơm nước mưa, cửa thu/giếng thu nước mưa, cửa xả và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom và tiêu thoát nước mưa.

14. Hệ thống thoát nước thải bao gồm mạng lưới cống, giếng tách dòng, đường ống thu gom và chuyển  tải nước thải, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải, cửa xả … và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, tiêu thoát và xử lý nước thải.

15. Cống bao là tuyến cống chính chuyển tải nước thải từ các giếng tách nước thải để thu gom toàn bộ nước thải khi không có mưa và một phần nước thải đã được hoà trộn khi có mưa trong hệ thống thoát nước chung từ các lưu vực khác nhau và chuyển tải đến trạm bơm hoặc nhà máy xử lý nước thải.

16. Hồ điều hoà bao gồm các hồ tự nhiên hoặc nhân tạo để tiếp nhận nước mưa, điều hoà khả năng tiêu thoát nước cho hệ thống thoát nước.

17. Điểm đấu nối là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.

18. Điểm xả là nơi xả nước từ hệ thống thoát nước hoặc từ các hộ thoát nước đơn lẻ ra nguồn tiếp nhận.

19. Lưu vực thoát nước là một khu vực nhất định mà nước mưa hoặc nước thải được thu gom, chuyển tải về một hoặc một số trạm bơm/nhà máy xử lý nước thải  và xả ra nguồn tiếp nhận.

20. Nguồn tiếp nhận là các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như sông suối, kênh rạch, ao hồ, đầm phá, biển, các tầng chứa nước dưới đất.

21. COD là nhu cầu ô xy cần thiết để ô xy hoá hóa học các chất hữu cơ có trong nước.

22. BOD là nhu cầu ô xy cần thiết để ô xy hóa sinh hóa các chất hữu cơ có trong nước

23. Xử lý nước thải phi tập trung/phân tán là một trong các giải pháp xử lý nước thải cho các khu vực chưa được kết nối hoặc điều kiện thực tế không cho phép kết nối với hệ thống thoát nước tập trung. Nước thải sau xử lý đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

24. Bùn thải là bùn hữu cơ hoặc vô cơ được nạo vét, thu gom từ các bể tự hoại, mạng lưới thu gom và chuyển tải, hồ điều hoà, kênh mương, trạm bơm nước mưa, nước thải, nhà máy xử lý nước thải của hệ thống thoát nước.

Điều 3. Nguyên tắc chung quản lý thoát nước và xử lý nước thải

1. Dịch vụ thoát nước là loại hình hoạt động công ích, được Nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ bảo đảm phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải để bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

3. Nước mưa, nước thải phải được thu gom. Nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn  quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

4. Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Hệ thống thoát nước phải được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng. Xử lý nước thải phải sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

6. Quản lý thoát nước và xử lý nước thải phải có sự tham gia của cộng đồng.

Điều 4. Nguyên tắc kết hợp công trình thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

1. Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (giao thông, thủy lợi,...) phải bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp có liên quan và được cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương xem xét, thống nhất bằng văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khi cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là công trình giao thông có liên quan đến hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp thì chủ đầu tư phải có phương án bảo đảm thoát nước bình thường và có nghĩa vụ cải tạo, phục hồi hoặc xây dựng mới đồng bộ các hạng mục công trình thoát nước có liên quan theo quy hoạch.

Điều 5. Các quy định về quy chuẩn nước thải

1. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề, từ các hộ thoát nước đơn lẻ được thu gom và xử lý tập trung hay phân tán ra môi trường phải bảo đảm các quy chuẩn môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn nước thải xả ra nguồn tiếp nhận.

2. Nước thải từ các hộ thoát nước, khu công nghiệp, làng nghề xả vào hệ thống thoát nước đô thị phải bảo đảm các quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước đô thị.

3. Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghiệp phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ tài nguyên nước, quản lý môi trường khu công nghiệp và các quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong khu công nghiệp.

4. Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề xả vào hệ thống thoát nước tại khu vực nông thôn và làng nghề phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung, bảo vệ môi trường làng nghề và các quy định  quản lý hệ thống thoát nước địa phương.

5. Trường hợp nước thải xử lý phi tập trung, căn cứ vào khả năng tiếp nhận và mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn nước thải xả ra môi trường để áp dụng phù hợp với giải pháp xử lý nước thải phi tập trung, quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, đáp ứng được mức độ cần thiết làm sạch nước thải, thuận tiện trong quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

6. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề xả vào hệ thống công trình thủy lợi phải đảm bảo các quy chuẩn xả vào hệ thống công trình thủy lợi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi.

Điều 6. Quản lý cao độ có liên quan đến thoát nước

1. Quản lý cao độ nền đô thị:

a) Cao độ nền đô thị được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng theo hệ cao độ chuẩn quốc gia phải bảo đảm yêu cầu tiêu thoát nước mưa, nước thải và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cơ quan quản lý về quy hoạch xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm quản lý và cung cấp các thông tin về cao độ nền đô thị cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

c) Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ cao độ nền đô thị đã được cung cấp;

d) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng các cấp có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp giữa cao độ thiết kế công trình xây dựng và cao độ nền đô thị.

2. Quản lý cao độ của hệ thống thoát nước:

Đơn vị thoát nước có trách nhiệm:

a) Xác định và quản lý cao độ mực nước các hồ điều hoà, kênh mương thoát nước nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiêu thoát, điều hoà nước mưa, chống úng ngập và bảo vệ môi trường;

b) Quản lý cao độ các tuyến cống chính và cống thu gom nước thải, nước mưa;

c) Cung cấp cao độ của hệ thống thoát nước cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các sông, hồ, kênh mương có liên quan đến việc thoát nước đô thị có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thoát nước trong việc bảo đảm yêu cầu về cao độ nhằm thoát nước, chống ngập úng đô thị.

Điều 7. Quy định về quản lý hoạt động thoát nước địa phương

Quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương nhằm thể chế hóa nội dung Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương.

1. Nội dung cơ bản của quy định quản lý hoạt động thoát nước địa phương bao gồm:

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng;

b) Hệ thống thoát nước của địa phương;

c) Xác định chủ sở hữu;

d) Quy định về tiêu chuẩn dịch vụ, quy định về đấu nối và miễn trừ đấu nối, trách nhiệm và quyền của chủ đầu tư, của hộ thoát nước; nghĩa vụ tài chính liên quan đến công tác đấu nối, các chính sách hỗ trợ của địa phương về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước;

đ) Quy định về điều kiện xả thải và quy chuẩn xả thải áp dụng;

e) Quy định về quản lý bùn thải của hệ thống thoát nước;

g) Quy định về xử lý nước thải tập trung/phi tập trung;

h) Quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước;

i) Quy định về hợp đồng quản lý vận hành;

k) Quy định về trách nhiệm lập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống thoát nước trên địa bàn;

l) Quy định về trách nhiệm,quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan lập Quy định quản lý hoạt động  thoát nước địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Điều 8. Sự tham gia của cộng đồng

1. Thực hiện chức năng giám sát về đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện việc đấu nối theo quy định.

3. Phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động thoát nước.

Điều 9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thoát nước

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị thoát nước trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, quần chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục và hướng dẫn nhân dân bảo vệ công trình thoát nước và chấp hành các quy định của pháp luật về thoát nước.

2. Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thoát nước.

Điều 10. Các hành vi bị cấm

1. Phá hoại các công trình của hệ thống thoát nước.

2. Cản trở việc kiểm tra, thanh tra hoạt động thoát nước.

3. Vi phạm các quy định về cao độ nền xây dựng khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng trong đô thị.

4. Nước thải không bảo đảm quy chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận.

5. Xả thải các chất không phải là nước thải, nước mưa vào hệ thống thoát nước.

6. Pha loãng nước thải để đạt các quy chuẩn chất lượng nước thải hoặc chuyển tải lượng ô nhiễm sang môi trường khác như không khí và đất.

7. Đấu nối không theo đúng thỏa thuận hoặc tự ý thay đổi sửa chữa hệ thống thoát nước khi chưa có sự đồng ý của đơn vị thoát nước, không đấu nối vào mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước đã được đầu tư xây dựng.

8. Cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thoát nước.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thoát nước.

10. Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về thoát nước.

Chương II

QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Điều 11. Quy định chung về quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải

1. Căn cứ lập quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, quy hoạch tài nguyên nước và quy hoạch phát triển ngành liên quan (nếu có);

b) Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và các định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Các kết quả điều tra, khảo sát và các số liệu, tài liệu có liên quan;

d) Quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước;

e) Nhiệm vụ quy hoạch thoát nước và xử  lý nước thải  đã được phê duyệt.

2. Quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải (sau đây gọi là quy hoạch thoát nước), được phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động thoát nước tiếp theo. Mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thoát nước phải tuân theo quy hoạch thoát nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Quy hoạch thoát nước đô thị là một nội dung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị. Quy hoạch thoát nước khu nông thôn tập trung là nội dung của quy hoạch xây dựng nông thôn. Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tuân thủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Khuyến khích các đô thị từ loại 3 (đô thị tỉnh lỵ) trở lên lập quy hoạch thoát nước riêng (trừ các đô thị trực thuộc trung ương theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị) nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương UBND cấp tỉnh xem xét và quyết định. Nhiệm vụ, nội dung và hồ sơ của quy hoạch thoát nước riêng tuân thủ các Điều 12 đến Điều 18 Nghị định này.

5. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi phí lập quy hoạch thoát nước.

Điều 12. Giai đoạn và thời gian lập quy hoạch thoát nước.

1. Giai đoạn của Quy hoạch thoát nước theo giai đoạn của quy hoạch chung đô thị.

2. Thời gian lập đồ án quy hoạch thoát nước không quá 9 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Nhiệm vụ lập quy hoạch thoát nước

1. Xác định sự cần thiết, phạm vi và ranh giới, quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch thoát nước.

2. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong lập quy hoạch thoát nước.

3. Yêu cầu cụ thể về xác định các lưu vực thoát nước, phân vùng thoát nước thải, nguồn tiếp nhận, khả năng tiếp nhận; dự báo tổng lượng nước thải; hệ thống thu gom, mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối thoát nước và xử lý nước thải.

4. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, quy mô, mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/25.000 -1/100.000.

5. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch thoát nước không quá 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc chủ đầu tư với tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

Điều 14. Nội dung quy hoạch thoát nước

1. Điều tra, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và hiện trạng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật của vùng và đô thị.

2. Điều tra, đánh giá hiện trạng thoát nước bao gồm nguồn, khả năng tiếp nhận và khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải; hệ thống thoát nước hiện có của vùng và đô thị.

3. Rà soát, đánh giá các quy hoạch thoát nước, các dự án đầu tư xây dựng thoát nước đã và đang triển khai trên địa bàn.

4. Đánh giá khả năng, mối liên hệ vùng (nếu có) của các hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp trong khu vực.

5. Xác định các chỉ tiêu, kinh tế và kỹ thuật của hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

6. Xác định lưu vực thoát nước, nguồn tiếp nhận, điểm xả nước thải; yêu cầu chất lượng nước thải và khả năng nguồn tiếp nhận và dự báo tổng lượng nước thải theo từng giai đoạn quy hoạch..

7. Đề xuất các giải pháp xử lý thoát nước tập trung/ phi tập trung; sơ bộ vị trí, quy mô các trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước mưa, nước thải và hướng tuyến thoát nước.

8. Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thoát nước.

9. Khái toán kinh phí đầu tư và phân kỳ đầu tư; dự kiến nguồn vốn và khả năng huy động thực hiện quy hoạch; đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách về đầu tư, quản lý và bảo vệ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.

10. Đánh giá môi trường chiến lược.

11. Xác định các chương trình, dự án ưu tiên và kế hoạch triển khai thực hiện.

Điều 15. Hồ sơ đồ án quy hoạch thoát nước

1. Bản vẽ quy hoạch thoát nước:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/25.000 -1/100.000;

b) Bản đồ hiện trạng đánh giá tổng hợp đất xây dựng, hệ thống tiêu thoát nước mưa và nước thải; vị trí, quy mô các công trình đầu mối, tỷ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

c) Bản đồ quy hoạch thoát nước cơ bản thể hiện: Phân vùng thoát nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối; vị trí, quy mô các tuyến thoát nước. tỷ lệ 1/5.000 – 1/25.000;

d) Các bản đồ khác có liên quan quy hoạch thoát nước.

2. Báo cáo tóm tắt, báo cáo thuyết minh tổng hợp, phụ lục và dự thảo tờ trình và quyết định phê duyệt quy hoạch; đĩa CD lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

Điều 16. Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thoát nước

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thoát nước đô thị (quy hoạch thoát nước đối với các đô thị trực thuộc Trung ương tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị) trong địa giới hành chính do mình quản lý.

2. Sở Xây dựng chủ trì thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch thoát nước đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 17. Quy định về quản lý quy hoạch thoát nước

Trên cơ sở nội dung bản vẽ, thuyết minh của đồ án quy hoạch thoát nước, các kiến nghị, giải pháp thực hiện quy hoạch thoát nước, người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước ban hành Quy định về quản lý quy hoạch thoát nước. Nội dung Quy định bao gồm:

1. Quy định về vị trí, vai trò, chức năng, quy mô các công trình thoát nước.

2. Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với các công trình thoát nước.

3. Phân công và quy định trách nhiệm quản lý quy hoạch thoát nước.

4. Các quy định khác.

Điều 18. Điều chỉnh quy hoạch thoát nước

1. Quy hoạch thoát nước được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành có liên quan;

b) Có biến động lớn về điều kiện tự nhiên ngoài dự báo.

2. Thời hạn xem xét điều chỉnh quy hoạch thoát nước theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch thoát nước phải dựa trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình thực hiện đồ án quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt trước đó, xác định những yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh quy hoạch, phải bảo đảm tính kế thừa và chỉ điều chỉnh những nội dung thay đổi.

4. Người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch thoát nước.

Chương III

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Điều 19. Chủ sở hữu công trình thoát nước

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vùng phục vụ thoát nước của công trình thoát nước có tính chất vùng cùng tham gia sở hữu công trình thoát nước theo tỷ lệ góp vốn hoặc phân bổ vốn đầu tư thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu và cử người tham gia.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu và có phân cấp ủy quyền cho UBND các thành phố, huyện, xã quản lý hệ thống thoát nước:

a) Được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

b) Nhận bàn giao lại từ các tổ chức kinh doanh, phát triển khu đô thị mới;

c) Nhận bàn giao lại từ các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư để kinh doanh khai thác công trình thoát nước có thời hạn.

3. Các tổ chức kinh doanh, phát triển khu đô thị mới sở hữu, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn do mình quản lý đến khi bàn giao theo quy định.

4. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu công trình thoát nước do mình bỏ vốn đầu tư đến khi bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 20. Chủ đầu tư công trình thoát nước

1. Chủ đầu tư công trình thoát nước có tính chất vùng được giao cho cơ quan đại diện chủ sở hữu được thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

2. Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý hoặc đơn vị thoát nước là chủ đầu tư xây dựng các công trình thoát nước sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn do mình quản lý.

3. Chủ đầu tư hệ thống thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách là Ban quản lý xây dựng nông thôn xã do Ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban quản lý xã không đủ năng lực thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của Ủy ban nhân dân xã.

4. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị mới, làng nghề và khu dân cư nông thôn tập trung là chủ đầu tư công trình thoát nước trên địa bàn được giao quản lý.

5. Các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư công trình thoát nước do mình bỏ vốn đầu tư.

6. Công trình thoát nước do cộng đồng đóng góp, đại diện chủ đầu tư do cộng đồng quyết định.

Điều 21. Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước

1. Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước bao gồm các giải pháp, phương án đầu tư, công việc cụ thể nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, nâng cao độ bao phủ dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ trong vùng thoát nước.

2. Kế hoạch phát triển thoát nước phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt và có sự phối hợp với các địa phương liên quan.

3. Đơn vị thoát nước tổ chức lập, trình chủ sở hữu công trình thoát nước phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước trên địa bàn được giao quản lý.

Điều 22. Nguồn vốn đầu tư

1. Hệ thống thoát nước các đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thoát nước phù hợp với Quy hoạch thoát nước theo các  hình thức đầu tư. Các nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Hệ thống thoát nước của các khu công nghiệp, khu đô thị mới được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ, vốn tự có, vốn huy động hợp pháp khác của đơn vị được giao làm chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Điều 23. Phân kỳ đầu tư

1. Việc đầu tư phát triển mạng thoát nước được xác định theo yêu cầu phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, khu công nghiệp và làng nghề và đón đầu theo dự báo quy hoạch không quá 05 năm, kể từ khi dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trừ các tuyến cống được đầu tư đồng bộ cùng với các công trình giao thông.

2. Quy mô công suất các công trình đầu mối (trạm bơm, nhà máy xử lý,...) được lựa chọn đón đầu theo dự báo quy hoạch không quá 05 năm, kể từ khi dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng.

3. Kích thước mương, cống thoát nước chính được lựa chọn theo dự báo nhu cầu cho giai đoạn dài hạn của quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước được phê duyệt.

Điều 24. Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước phải tuân theo các quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

2. Tuỳ theo đặc điểm, quy mô tổ chức tư vấn khi nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng các công trình thoát nước có tính chất tập trung, giải quyết một cách cơ bản các vấn đề thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải của các đô thị phải thực hiện:

a) Tổ chức điều tra, khảo sát xã hội học, tham vấn cộng đồng nhằm đánh giá thực trạng mức sống, khả năng và sự sẵn sàng đấu nối, thực hiện nghĩa vụ chi trả phí thoát nước của người dân khu vực dự án; đồng thời để người dân được biết các thông tin về dự án, chất lượng dịch vụ được hưởng sau khi dự án hoàn thành, tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát thực hiện;

b) Việc lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và quy mô công suất, xác định tổng mức đầu tư của dự án phải được xem xét một cách đồng bộ với chi phí quản lý, vận hành để bảo đảm hiệu quả kinh tế tổng hợp của dự án;

c) Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước phải thực hiện đồng bộ từ xây dựng nhà máy xử lý nước thải, mạng lưới thu gom, chuyển tải nước thải đến hộp đấu nối trên toàn bộ phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước.

3. Các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có tính chất tập trung, giải quyết một cách cơ bản các vấn đề thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải của các đô thị loại 4 trở lên và các khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải công suất 5.000 m3/ngđ trở lên phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng được Nhà nước hỗ trợ:

a) Được giao đất sạch để xây dụng công trình thoát nước;

b) Được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất nhưng không thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật đối với công trình thoát nước bao gồm đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống của hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm nước mưa, nước thải và các công trình phụ trợ khác (nhà hành chính, nhà quản lý điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư-thiết bị);

c) Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;

d) Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước  sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

e) Các ưu đãi, hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành;

g) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cụ thể cho các dự án đầu tư thoát nước, xử lý nước thải.

5. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, quản lý hoạt động thoát nước.

Điều 25. Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

1. Hiệu quả xử lý của công nghệ: đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

2. Tiết kiệm đất xây dựng.

3. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng phù hợp với năng lực trình độ quản lý và vận hành của địa phương.

4. Chi phí đầu tư hợp lý, trong đó tính đến cả sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.

5. Phù hợp với đặc điểm điều kiện khí hậu, điều kiện địa hình, địa chất thủy văn của khu vực và khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận .

6. An toàn và thân thiện với môi trường.

7. Có khả năng mở rộng về công suất hay cải thiện hiệu quả xử lý trong tương lai.

8. Đảm bảo hoạt động ổn định khi có sự thay đổi bất thường về chất lượng nước đầu vào, thời tiết, và biến đổi khí hậu.

9. Mức độ phát sinh và xử lý bùn cặn.

10. Tiết kiệm năng lượng, có khả năng tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý.

11. Riêng đối với nước thải công nghiệp hoặc nước thải sản xuất từ các khu kinh tế, làng nghề, ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường.

Chương IV

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Điều 26. Lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành

1. Đối với địa bàn đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện dịch vụ thoát nước thì tổ chức, cá nhân đó được ưu tiên chỉ định để thực hiện hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn.

2. Đối với địa bàn chưa có đơn vị thoát nước thì việc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Đối với hệ thống thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề được đầu tư bằng vốn ngân sách thì đơn vị quản lý vận hành được lựa chọn theo Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này.

4. Các tổ chức kinh doanh, phát triển khu đô thị mới, khu công nghiệp, làng nghề là đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước do mình bỏ vốn đầu tư đến khi bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

5. Một đơn vị thoát nước có thể được lựa chọn để quản lý một hoặc nhiều lưu vục thoát nước khác nhau, mỗi lưu vực thoát nước chỉ do một đơn vị thoát nước được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành.

6. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước phải có đủ năng lực về nhân lực, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác quản lý, vận hành.

7. Thẩm quyền lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước: chủ sở hữu tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn do mình quản lý.

Điều 27. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước

1. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước có các quyền sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh theo các quy định, được thanh toán đúng và đủ chi phí dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo Hợp đồng đã ký kết;

b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyển xem xét sửa đổi, bổ sung các quy phạm, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến hoạt động thoát nước và xử lý nước thải;

c) Được quyền tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch thoát nước trên địa bàn;

d) Được bồi thường thiệt hại do các bên liên quan gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị thoát nước có các nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu công trình thoát nước và xử lý nước thải theo Hợp đồng đã ký kết;

b) Tuân thủ quy trình, quy phạm về vận hành hệ thống thoát nước;

c) Xử lý sự cố, khôi phục việc thoát nước và xử lý nước thải;

d) Lập và trình phương án giá sử dụng dịch vụ thoát nước để các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

đ) Thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống thoát nước do mình quản lý; phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc trực tiếp tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ thoát nước theo quy định;

e) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

g) Cung cấp thông tin thoả thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu;

h) Bảo vệ an toàn, đảm bảo vận hành hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải theo quy định;

i) Bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định;

k) Báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và Trung ương;

l) Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên sử dụng theo quy định pháp luật;

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước

1. Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa chủ sở hữu và đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

2. Nội dung cơ bản của hợp đồng quản lý, vận hành:

a) Các chủ thể hợp đồng;

b) Đối tượng hợp đồng;

c) Hồ sơ tài sản (danh mục tài sản, giá trị tài sản) mà chủ sở hữu bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành;

d) Phạm vi, nội dung công việc;

đ) Hồ sơ quản lý mạng lưới, các công trình thoát nước và các yêu cầu kỹ thuật;

e) Giá dịch vụ thoát nước, nguyên tắc điều chỉnh giá;

g) Thanh toán, phương thức thanh toán;

g) Nghĩa vụ, quyền hạn các bên liên quan.

3. Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng quản lý, vận hành có thời hạn ngắn nhất là 05 năm và dài nhất là 10 năm. Trường hợp muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng ít nhất là 01 năm thì các bên tham gia hợp đồng phải tiến hành thương thảo việc kéo dài hợp đồng quản lý, vận hành.

4. Chấm dứt hợp đồng :

a) Một trong các bên vi phạm các điều khoản cam kết của hợp đồng.

b) Khi hết thời hạn hợp đồng mà một trong hai bên không muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng.

c) Những trường hợp bất khả kháng hoặc các lý do khác được quy định trong hợp đồng.

5. Nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng

a)  Hợp đồng quản lý, vận hành được thanh toán chi phí định kỳ theo thoả thuận.

b) Phương thức thanh toán do hai bên thoả thuận.

c) Trong trường hợp chậm thanh toán quá 15 ngày so với thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng thì đơn vị thoát nước được hưởng lãi suất cao nhất của ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch tại thời điểm thanh toán đối với số tiền chậm thanh toán.

d) Chủ sở hữu công trình thoát nước chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu và thanh toán cho đơn vị thoát nước theo hợp đồng.

e) Hợp đồng quản lý, vận hành được thanh toán từ nguồn thu từ tiền sử dụng dịch thoát nước, ngân sách hàng năm của chủ sở hữu công trình thoát nước và từ các nguồn khác.

6. Chuyển nhượng hợp đồng quản lý, vận hành

Đơn vị thoát nước được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong hợp đồng quản lý, vận hành cho bên thứ ba khi có sự thoả thuận của chủ sở hữu công trình thoát nước.

Điều 29. Quản lý hệ thống thoát nước mưa

1. Quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa khu vực, các kênh mương thoát nước chính, hồ điều hoà nước mưa và các trạm bơm chống úng ngập, cửa điều tiết... các van ngăn triều (nếu có) đến các điểm xả ra môi trường.

2. Các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả  nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa.

3. Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định.

4. Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực.

Điều 30. Quản lý hệ thống hồ điều hoà

1. Quản lý hệ thống hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước nhằm điều hòa nước mưa, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái kết hợp làm nơi vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản.

2. Kiểm soát các hành vi xả nước thải sinh hoạt và nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ trực tiếp vào hồ điều hòa.

3. Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng hồ điều hoà vào các mục đích khác nhau được cấp có thẩm quyền cho phép (vui chơi giải trí, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch...) tuân thủ theo các quy định để đảm bảo chức năng điều hoà nước mưa và môi trường.

4. Duy trì mực nước ổn định của hồ điều hòa, đảm bảo tốt nhiệm vụ điều hòa nước mưa và các yêu cầu khác.

5. Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ.

6. Lập quy trình quản lý, các quy định khai thác, sử dụng hồ điều hòa.

Điều 31. Quản lý hệ thống thoát nước thải

1. Quản lý hệ thống thoát nước thải bao gồm quản lý các điểm đấu nối, các tuyến cống thu gom, truyền dẫn đến nhà máy xử lý nước thải và từ nhà máy xử lý nước thải đến các điểm xả ra môi trường. Nội dung quản lý thoát nước bao gồm:

a) Định kỳ kiểm tra độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống để lập kế hoạch nạo vét, sửa chữa, bảo trì cống và công trình trên mạng lưới;

b) Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng lưới;

c) Định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải trong hệ thống phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường;

d) Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước thải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định;

đ) Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực.

2. Trong trường hợp mạng lưới thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoát nước được thực hiện như quy định tại Điều 29, 30 và Khoản 1 Điều này.

Điều 32. Quy định về tái sử dụng nước mưa

1. Khuyến khích việc tái sử dụng nước mưa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đô thị và góp phần giảm ngập úng đô thị, giảm áp lực cho việc khai thác sử dụng nguồn nước ngầm và nước mặt.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý và tái sử dụng nước mưa được hỗ trợ vay vốn ưu đãi và các ưu đãi  khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc tái sử dụng nước mưa cho mục đích sinh hoạt phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước; đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Điều 33. Quản lý, sử dụng nước thải sau xử lý

1. Nước thải sau xử lý được sử dụng vào mục đích tưới cây, rửa đường, khu vực công cộng, khu giải trí, khu cảnh quan xung quanh các tòa nhà và công trình công cộng, sân gôn, rửa xe, kiểm soát bụi và xả bồn cầu tại các tòa nhà thương mại, tưới tiêu những cây trồng không phải là cây lương thực và các mục đích khác.

2. Nước thải sau xử lý để tái sử dụng phải đảm bảo yêu cầu:

a) Chất lượng nước thải sau xử lý phải tuân thủ quy chuẩn quy định đối với việc sử dụng cho các mục đích khác nhau, không ảnh hưởng đến sức khỏe và bảo vệ môi trường;

b) Nước thải sau xử lý để tái sử dụng được phân phối đến điểm tiêu thụ theo hệ thống riêng biệt, đảm bảo không xâm nhập, ảnh hưởng đến hệ thống cấp  nước sạch trên cùng địa bàn.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành quy chuẩn về sử dụng nước thải sau xử lý.

Điều 34. Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước

1. Bùn thải phải được phân loại để quản lý và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển, chi phí xử lý và dễ dàng trong quản lý, vận hành bãi chôn lấp.

2. Bùn thải được phân loại như sau:

a) Theo nguồn gốc bùn thải: từ cống thoát nước đô thị, kênh mương chuyển tải, hồ điều hòa, bể phốt, nhà máy xử lý nước thải;

b) Theo mức độ ô nhiễm của từng loại bùn thải.

c)Theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

3. Căn cứ lựa chọn công nghệ xử lý bùn thải:

a) Xử lý tập trung, phân tán hoặc tại chỗ;

b) Khối lượng bùn phát sinh;

c) Các đặc tính của bùn;

d) Sự ổn định của công nghệ xử lý;

e) Các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hiệu quả kinh tế - kỹ thuật;

g) Các yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng;

h) Khuyến khích áp dụng công nghệ tái sử dụng bùn, thân thiện môi trường, tiết kiện năng lượng, thu hồi nhiệt.

4. Thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải

a) Việc thu gom, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng bùn thải phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng bùn thải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các quy định về bảo vệ môi trường;

b) Khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải phải đầu tư xây dựng công trình xử lý bùn thải; bùn thải được xử lý phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định;

c) Đối với bùn bể phốt từ các hộ dân, các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải được hút định kỳ. Chí phí hút, vận chuyển và xử lý bùn bể phốt do các chủ hộ, chủ cơ sở chi trả theo hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xây dụng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, xây dựng quy định quản lý bùn bể phốt phù hợp điều kiện địa phương, kiểm tra, giám sát và thực hiện vận chuyển bùn bể phốt ra đúng nơi quy định và xử lý hợp vệ sinh đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

d) Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn phương pháp lập, quản lý chi phí đầu tư, hút, thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải.

Điều 35. Quản lý các công trình đầu mối

1. Vận hành các trạm bơm, các tuyến ống áp lực, nhà máy xử lý nước thải, các điểm xả ra môi trường tuân thủ các quy trình vận hành, bảo trì đã được phê duyệt.

2. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa và kế hoạch phát triển.

Điều 36. Quản lý hệ thống các điểm xả ra nguồn tiếp nhận

1. Việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Việc thiết kế và xây dựng các điểm xả phải bảo đảm chống xâm nhập ngược từ nguồn tiếp nhận và ngập úng đô thị.

3. Việc xả nước thải vào nguồn tiếp nhận được quản lý thống nhất theo lưu vực. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phân cấp, đầu mối quản lý thống nhất các điểm xả, giám sát chất lượng nước thải của hệ thống thoát nước và các hộ thoát nước đơn lẻ trên địa bàn tỉnh theo từng lưu vực nguồn tiếp nhận và phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức quản lý các điểm xả, chất lượng nước thải vào nguồn tiếp nhận theo lưu vực có phạm vi vùng theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 37. Quản lý tài sản

Đơn vị thoát nước được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước có trách nhiệm quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu:

1. Lập danh mục tài sản được giao quản lý.

2. Tổ chức bảo vệ tài sản được giao quản lý.

3. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng tài sản.

4. Lập kế hoạch bảo trì công trình, thay thế và mua sắm trang thiết bị mới.

Điều 38. Hợp đồng dịch vụ thoát nước

1. Hợp đồng dịch vụ thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa đơn vị thoát nước với hộ thoát nước (trừ hộ gia đình) xả nước thải vào hệ thống thoát nước.

2. Hợp đồng dịch vụ thoát nước bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Chủ thể hợp đồng;

b) Điểm đấu nối;

c) Khối lượng, chất lượng nước thải xả vào hệ thống;

d) Chất lượng dịch vụ;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Giá sử dụng dịch vụ thoát nước, phương thức thanh toán;

g) Xử lý vi phạm hợp đồng;

h) Các nội dung khác do hai bên thoả thuận.

Điều 39. Ngừng dịch vụ thoát nước

1. Đối với hộ gia đình: đơn vị thoát nước không được ngừng cung cấp dịch vụ thoát nước trong mọi trường hợp, trừ trường hợp được quy định cụ thể trong Hợp đồng dịch vụ thoát nước. Việc các hộ thoát nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng dịch vụ thoát nước hoặc tự ý thay đổi, sửa chữa hệ thống thoát nước, vi phạm các quy định về thoát nước sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật; đồng thời, đơn vị cung cấp nước sạch có nghĩa vụ ngừng cung cấp nước sạch theo yêu cầu của đơn vị thoát nước.

2. Đối với các hộ thoát nước khác:

a) Vi phạm các quy định về thoát nước mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đơn vị thoát nước có văn bản thông báo về việc vi phạm và yêu cầu hộ thoát nước khắc phục. Sau 15 ngày mà hộ thoát nước không chấp hành thì đơn vị thoát nước ra thông báo lần hai, nếu sau 15 ngày tiếp theo mà hộ thoát nước vẫn không chấp hành thì đơn vị thoát nước được phép ngừng dịch vụ thoát nước theo thoả thuận đã được quy định trong Hợp đồng dịch vụ thoát nước và các quy định của pháp luật về thoát nước; đồng thời, đơn vị cung cấp nước sạch có nghĩa vụ ngừng cung cấp nước sạch theo yêu cầu của đơn vị thoát nước;

b) Vi phạm các quy định về thoát nước có gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đơn vị thoát nước tiến hành lập biên bản và yêu cầu hộ thoát nước phải khắc phục ngay. Nếu hộ thoát nước không chấp hành, đơn vị thoát nước được quyền ngừng dịch vụ thoát nước và yêu cầu đơn vị cấp nước ngừng cung cấp nước sạch; đồng thời, hộ thoát nước bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Dịch vụ thoát nước và cung cấp nước sạch được khôi phục sau khi hộ thoát nước đã khắc phục hoàn toàn hậu quả do các hành vi vi phạm gây ra, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định.

4. Trường hợp ngừng dịch vụ thoát nước để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, đơn vị thoát nước phải có văn bản thông báo cho các hộ thoát nước có liên quan biết lý do, thời gian tạm ngừng dịch vụ thoát nước, đồng thời, đơn vị thoát nước phải có biện pháp thoát nước tạm thời để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của các hộ thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ thoát nước

1. Người sử dụng dịch vụ thoát nước có các quyền sau đây:

a) Được cung cấp dịch vụ thoát nước theo quy định của pháp luật;

b) Yêu cầu đơn vị thoát nước kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra;

c) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động thoát nước;

d) Được bồi thường thiệt hại do đơn vị thoát nước gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về thoát nước của đơn vị thoát nước hoặc các bên có liên quan;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người sử dụng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thanh toán tiền sử dụng dịch vụ thoát nước đầy đủ, đúng thời hạn;

b) Xả nước thải vào hệ thống đúng quy định, quy chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Thông báo kịp thời cho đơn vị thoát nước khi thấy các hiện tượng bất thường có thể gây sự cố đối với hệ thống thoát nước;

d) Đấu nối hệ thống thoát nước của công trình vào hệ thống thoát nước chung đúng các quy định của thoả thuận đấu nối;

đ) Bồi thường khi gây thiệt hại cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Điều 41. Đấu nối hệ thống thoát nước

1. Việc đấu nối hệ thống thoát nước phải đảm bảo:

a) Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường;

b) Hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải thấm vào lòng đất hoặc chảy vào nguồn tiếp nhận khác;

c) Góp phần giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ngầm, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Tất cả các hộ thoát nước nằm trong phạm vi có mạng lưới đường ống, cống thu gom nước mưa, nước thải hoặc tại những khu vực đã được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thoát nước thu gom và xử lý nước thải là đối tượng bắt buộc phải đấu nối vào hệ thống thoát nước trừ những trường hợp được quy định về miễn trừ đấu nối tại Điều 46 của Nghị định này.

3. Trường hợp hệ thống thoát nước của khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề và khu công nghiệp đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị thì được coi như một hộ sử dụng dịch vụ thoát nước đô thị và phải tuân theo các quy định đấu nối của hệ thống thoát nước

Điều 42. Yêu cầu đấu nối hệ thống thoát nước

1. Hộp đấu nối được xác định nằm trên tuyến thu gom của hệ thống thoát nước, tại vi trí điểm đấu nối và đặt trên phần đất công sát ranh giới giữa phần đất công và đất tư của mỗi hộ thoát nước.

2. Tất cả các hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư đường ống thoát nước trong phạm vi khuôn viên phần đất tư của mình và đấu nối vào hộp đấu nối.

3. Việc đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thoát nước trong khuôn viên công trình, nhà ở của hộ thoát nước phải tuân thủ theo Quy chuẩn hiện hành về hệ thống cấp thoát nước trong nhà và các yêu cầu kỹ thuật khác được quy định trong Quy định đấu nối và thoả thuận đấu nối.

4. Chủ sở hữu hệ thống thoát nước có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước bao gồm mạng lưới thu gom và chuyển tải từ hộp đấu nối đến cống cấp 3, cấp 2 và cấp1.

Điều 43. Quy định về xả nước thải tại điểm đấu nối

1. Đối với nước thải sinh hoạt: Các hộ thoát nước được phép xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước tại điểm đấu nối.

2. Đối với các loại nước thải khác: Các hộ thoát nước phải thu gom và có hệ thống xử lý nước thải cục bộ bảo đảm quy chuẩn cho phép trước khi xả vào điểm đấu nối theo quy định về đấu nối và thỏa thuận đấu nối.

Điều 44. Nội dung quy định đấu nối

Quy định đấu nối nhằm bảo đảm việc đấu nối được thực hiện khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mới hoặc mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ của hệ thống thoát nước hiện có.

1. Nội dung quy định đấu nối bao gồm:

a) Các quy định về điểm đấu nối;

b) Các yêu cầu về cao độ của điểm đấu nối;

c)  Các quy định về hộp đấu nối;

d) Thời điểm đấu nối;

đ)  Chất lượng, lưu lượng nước xả vào điểm đấu nối;

e) Kinh phí đấu nối, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy  đấu nối;

g) Nghĩa vụ tài chính đấu nối của chủ sở hữu hệ thống thoát nước và hộ thoát nước;

h) Quyền, trách nhiệm  và nghĩa vụ của các bên liên quan và cơ chế phối hợp.

2. Các quy định về đấu nối hệ thống thoát nước phải được thông báo cho cộng đồng dân cư thuộc phạm vi khu vực biết.

3. Quy định đấu nối là một nội dung trong quy định thoát nước địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Điều 45. Hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước

1. Hỗ trợ đấu nối nhằm thúc đẩy việc đấu nối nước thải từ hộ thoát nước ra mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước, đảm bảo nước thải được thu gom triệt để, nhà máy xử lý nước thải hoạt động hiệu quả theo đúng công suất thiết kế đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng được hỗ trợ: hộ gia đình có công, gia đình nghèo có sổ, các hộ gia đình chấp hành và thực hiện đấu nối ngay khi được yêu cầu đấu nối.

3. Phương thức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ  toàn bộ chi phí lắp đặt từ hộp đấu nối đến vị trí đường ống thoát nước trong phạm vi khuôn viên phần đất tư của hộ gia đình;

b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương, từ các dự án đầu tư  hoặc từ nguồn vốn của đơn vị thoát nước.

4. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đấu nối cho các đối tượng cụ thể.

Điều 46. Thỏa thuận và miễn trừ đấu nối

1. Thoả thuận đấu nối là văn bản thoả thuận giữa đơn vị thoát nước và hộ thoát nước về vị trí đấu nối, các yêu cầu kỹ thuật của điểm đấu nối, thời điểm đấu nối, chất lượng, lưu lượng nước xả vào điểm đấu nối.

2. Các trường hợp được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thoát nước như sau:

a) Gần nguồn tiếp nhận mà chất lượng nước thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường và việc đấu nối vào hệ thống thoát nước chung có thể gây những gánh nặng bất hợp lý về kinh tế cho hộ thoát nước theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh;

b) Tại địa bàn chưa có mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước tập trung.

Chương VI

GIÁ DỊCH VỤ VÀ GIÁ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC

Điều 47. Chi phí dịch vụ thoát nước

1. Chi phí dịch vụ thoát nước là cơ sở để xác định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và là căn cứ để xác định giá trị hợp đồng quản lý vận hành được ký kết giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước.

2. Chi phí dịch vụ thoát nước bao gồm:

a) Chi phí vận hành, duy trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước;

b) Chi phí khấu hao các thiết bị xe máy, cơ, điện, nhà xưởng/công trình được đầu tư từ nguồn vốn của đơn vị thoát nước phục vụ công tác  thoát nước mưa, kiểm soát ngập úng, thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định trên địa bàn hoặc tại khu vực được cung cấp dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải;.

c) Lợi nhuận định mức của đơn vị thoát nước;

d) Các chi phí khác theo quy định của pháp luật..

Điều 48. Nguyên tắc xác định chi phí dịch vụ thoát nước

1. Chi phí dịch vụ thoát nước được xác định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thoát nước mưa, kiểm soát ngập úng, thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn tiêu chuẩn quy định  trên địa bàn hoặc tại khu vực được cung cấp dịch vụ thoát nước,  xử lý nước thải.

2. Chi phí dịch vụ thoát nước được xác định cho từng loại hệ thống thoát nước bao gồm:

a) Hệ thống thoát nước chung;

b) Hệ thống thoát nước riêng;

c) Hệ thống thoát nước nửa riêng.

Điều 49. Phương pháp xác định chi phí dịch vụ thoát nước

1. Chi phí dịch vụ thoát nước được xác định căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật  do cơ quan có thẩm quyền quy định của pháp luật công bố hoặc ban hành. Trường hợp công việc chưa có trong định mức kinh tế kỹ thuật, đơn vị thoát nước đề xuất, xác định các chi phí, xây dựng đơn giá định mức, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định chi phí dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải.

Điều 50. Nguyên tắc xác giá dịch vụ thoát nước

Giá  dịch vụ thoát nước được xác định trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1.  Gắn với chất lượng dịch vụ; bảo đảm để các đơn vị thoát nước duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước, chống ngập úng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

2. Giá dịch vụ thoát nước không phân biệt đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong hay ngoài nước, phải phù hợp với các chế độ chính sách, căn cứ  theo định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định của pháp luật công bố hoặc ban hành.

Điều 51. Phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước

1. Giá dịch vụ thoát nước được xác định theo khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải, áp dụng cho các đối tượng sử dụng nước sạch khác nhau.

2. Các đối tượng sử dụng nước sạch khác nhau, được phân loại căn cứ theo các quy định hiện hành khi xác định mức giá tiêu thụ nước sạch bao gồm các đối tượng cơ bản như sau:

a) Hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp;

b) Cơ sở kinh doanh;

c) Cơ sở sản xuất vật chất;

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước

Điều 52. Trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định, quyết định và quản lý giá dịch vụ thoát nước.

1. Chủ sở hữu hệ thống thoát nước chỉ đạo đơn vị thoát nước tổ chức lập và trình giá dịch vụ thoát nước áp dụng cho các đối tượng sử dụng nước sạch khác nhau trên địa bàn do mình quản lý.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định giá dịch vụ thoát nước.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và ban hành giá dịch vụ thoát nước. Giá này là cơ sở để xác định giá trị hợp đồng quản lý vận hành được ký kết giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu hệ thống thoát nước.

4. Giá dịch vụ thoát nước trong khu công nghiệp do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp quyết định và thoả thuận với các chủ công trình trong khu công nghiệp. Trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quan quản lý giá  tại địa phương.

Điều 53. Giá sử dụng dịch vụ thoát nước

- Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng áp dụng là nước thải từ các hộ thoát nước xả vào hệ thống thoát nước.

b) Hộ thoát nước áp dụng để tính tiền sử dụng dịch vụ thoát nước bao gồm hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất vật chất.

c) Hộ thoát nước đã nộp tiền sử dụng dịch vụ thoát nước theo quy định này thì không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chinh phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

2. Nguyên tắc xác định giá sử dụng dịch vụ thoát nước

Giá  sử dụng dịch vụ thoát nước được xác định trên các nguyên tắc cơ bản sau:

a) Hướng tới thu hồi chi phí dịch vụ thoát nước để duy trì và phát triển bền vững dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải;

b) Phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong từng thời kỳ;

c) Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực và thu nhập của người dân;

d) Phù hợp với mức đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải;

e)   Có lộ trình điều chỉnh phù hợp và hướng tới mục tiêu đủ chi trả cho chi phí dịch vụ thoát nước;

g)  Ngân sách địa phương phải bảo đảm bù đủ chi phí thực tế dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn trong trường hợp nguồn thu từ tiền sử dụng dịch vụ thoát nước được quyết định thấp hơn giá dịch vụ  thoát nước thực tế.

3. Phương pháp xác định giá sử dụng dịch vụ thoát nước

a) Giá sử dụng dịch vụ thoát nước được xác định theo khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải, áp dụng cho các đối tượng sử dụng nước sạch khác nhau. Xác định khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải theo quy định tại các điều 54 và 55 của Nghị định này;

b) Các đối tượng sử dụng nước sạch khác nhau, được phân loại căn cứ theo các quy định hiện hành khi xác định mức giá tiêu thụ nước sạch bao gồm các đối tượng cơ bản như sau:

-  Hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp

-  Cơ sở kinh doanh

- Cơ sở sản xuất vật chất.

c) Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định giá sử dụng dịch vụ thoát nước.

Điều 54.  Xác định khối lượng nước thải

1. Đối với nước thải sinh hoạt:

a) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính tiền được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước;

b) Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính tiền được xác định thông qua đồng hồ.

2. Đối với các loại nước thải khác:

a) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

b) Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung thì khối lượng nước thải tính thu phí được xác định thông qua đồng hồ. Hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư lắp đặt đồng hồ và các thiết bị bảo vệ khác nếu cần thiết.

Điều 55. Xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải

1. Hàm lượng chất gây ô nhiễm đối với nước thải khác (không phải là nước thải sinh hoạt) được xác định theo chỉ tiêu COD (mg/l) trung bình của từng loại nước thải, căn cứ theo tính chất sử dụng hoặc loại hình hoạt động phát sinh ra nước thải; hoặc theo từng đối tượng riêng biệt.

2. Hàm lượng COD (mg/l) được xác định căn cứ theo kết quả phân tích của phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước có trách nhiệm xác định hàm lượng COD của nước thải (trừ nước thải hộ gia đình) làm căn cứ xác định giá  dịch vụ thoát nước,  định kỳ kiểm tra 6 tháng và kiểm tra đột xuất để xác định hàm lượng COD này khi cần thiết.

3. Trường hợp hộ thoát nước không chấp thuận chỉ số hàm lượng COD theo cách tính của đơn vị quản lý vận hành hệ thống thoát nước, hộ thoát nước có quyền hợp đồng với một phòng thí nghiệm khác thực hiện việc lấy mẫu và xác định chỉ số COD làm đối chứng. Chi phí cho việc lấy mẫu và làm xét nghiệm này do hộ thoát nước chi trả.

Điều 56. Trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và quyết định giá sử dụng dịch vụ thoát nước

1. Chủ sở hữu công trình thoát nước chỉ đạo đơn vị thoát nước tổ chức lập và trình phương án giá  sử dụng dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá.

2. Sở Tài chính các tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định phương án giá  sử dụng dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá.

3. Căn cứ quy định về giá dịch vụ thoát nước và giá sử dụng dịch vụ thoát nước của Nghị định này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá sử dụng dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá áp dụng cho các đối tượng  sử dụng nước sạch khác nhau.

Điều 57. Điều chỉnh giá sử dụng dịch vụ thoát nước

1. Giá  sử dụng dịch vụ thoát nước được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Theo lộ trình điều chỉnh giá  sử dụng dịch vụ thoát nước đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Khi có sự đầu tư thay đổi cơ bản về công nghệ xử lý nước thải, chất lượng dịch vụ;

c) Khi có sự thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước;

d) Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực và thu nhập của người dân có thay đổi.

2. Quy trình, thủ tục, thẩm quyền điều chỉnh giá  sử dụng dịch vụ thoát nước thực hiện theo quy định tại Điều 56 Nghị định này.

3. Đối với khu vực đô thị hệ thống thu gom và xử lý nước thải được đầu tư từ nguồn vốn ODA, giá sử dụng dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá  sử dụng dịch vụ thoát nước tuân thủ theo Hiệp định ký kết giữa nhà tài trợ và Chính phủ Việt nam.

Điều 58. Phương thức thu, thanh toán tiền giá sử dụng dịch vụ thoát nước và giá dịch vụ thoát nước.

- Đối với giá sử dụng dịch vụ thoát nước:

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền giá sử dụng dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và được hưởng chi phí dịch vụ đi thu.

b) Đơn vị thoát nước trực tiếp thu tiền giá  sử dụng dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

2. Đối với giá dịch vụ thoát nước

Chủ sở hữu hệ thống thoát nước thanh toán giá dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý vận hành được ký kết giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước.

Điều 59. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước

1. Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước do chủ sở hữu hệ thống thoát nước quản lý và được sử dụng cho mục đích:

a) Chi trả cho dịch vụ đi thu, đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải xác định hàm lượng COD;

b) Chi trả cho dịch vụ thoát nước, kiểm soát ngập úng, thu gom nước thải và xử lý nước thải;

c) Đầu tư để duy trì và phát triển hệ thống thoát nước.

d) Các chi phí hợp lệ khác theo quy định hiện hành.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng giá  sử dụng dịch vụ thoát nước.

Chương VII

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Điều 60. Trách nhiệm của  các Bộ và cơ quan ngang bộ.

Bộ và các cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, quyền hạn thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công có liên quan đến hoạt động thoát nước và xử lý nước thải.

Điều 61. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý;

2. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho UBND các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý.

3. Ban hành các quy định cụ thể về quản lý hoạt động thoát nước địa phương; cơ chế, chính sách  ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

4. Tổ chức chỉ đạo lập và phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước địa phương và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5. Tổ chức hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thoát nước và xử lý nước thải ; báo cáo định kỳ hàng năm về  các Bộ ngành có liên quan theo quy định.

6. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 62.  Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng…..năm 2013 và thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Điều 63. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |

# Text boxes

Dự thảo

9