BỘ XÂY DỰNG

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

PHẦN 2: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN

(Dự thảo 5 – Chỉnh sửa từ Dự thảo 4 ngày 20-12-2013)

HÀ NỘI - 2013

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ	2

1.1	Yêu cầu chung	2

1.2	Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng	4

1.3	Các tiền đề phát triển đô thị	4

1.4	Định hướng phát triển không gian đô thị	4

1.4.1	Quy định cho các khu vực hiện hữu cải tạo.	4

1.4.2	Quy định cho các khu vực phát triển mới	5

1.4.3	Quy hoạch Khu vực hạn chế phát triển	9

1.4.4	Quy hoạch Khu vực cấm phát triển	9

1.4.5	Quy hoạch Khu vực đất dự trữ	9

1.4.6	Quy hoạch Khu vực nông thôn	9

1.5	Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị	10

1.5.1	Quy hoạch hệ thống giao thông	10

1.5.2	Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin	21

1.5.3	Quy hoạch hệ thống cấp nước và phòng chống cháy	26

1.5.4	Quy hoạch cao độ nền và hệ thống thoát nước	29

1.5.5	Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang	33

1.5.6	Quy hoạch hệ thống công trình ngầm	36

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ	38

2.1.	Yêu cầu chung	38

2.2.	Yêu cầu về kỹ thuật đối với lô đất xây dựng	38

2.2.1.	Địa điểm xây dựng	38

2.2.2.	Kích thước lô đất và công trình	38

2.2.3.	San đắp nền lô đất xây dựng	39

2.2.4.	Phần nhà được phép nhô ra	39

2.2.5.	Khoảng lùi tối thiểu	40

2.2.6.	Mật độ xây dựng và mật độ cây xanh	41

2.2.7.	Chiều cao và độ giật cấp	42

2.2.8.	Quan hệ với các công trình bên cạnh	43

2.2.9.	Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các dãy nhà	43

2.2.10.	Môi trường đô thị	44

2.2.11.	Mỹ quan đô thị	44

2.2.12.	An toàn điện	44

CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ	45

1.2.1.	Các đô thị trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ	45

1.2.2.	Các đô thị trong vùng đồng bằng sông Hồng	45

1.2.3.	Các đô thị trong vùng duyên hải miền Trung	46

1.2.4.	Các đô thị trong vùng Tây nguyên	46

1.2.5.	Các đô thị trong vùng Đông Nam bộ	46

1.2.6.	Các đô thị trong vùng đồng bằng sông Cửu Long	47

# CHƯƠNG I: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

## Yêu cầu chung

Tùy theo đặc điểm, quy mô của từng đô thị, quy hoạch chung đô thị cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

- Phải phân tích các điều kiện hiện trạng, bối cảnh và  tiềm năng phát triển đô thị, xác định được các vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch, làm cơ sở đề xuất các chiến lược và giải pháp quy hoạch;

- Xác định được mục tiêu dài hạn – tầm nhìn phát triển đô thị;

- Xác định được các chiến lược phát triển đô thị chính;

- Dự báo quy mô dân số, nhu cầu lao động và nhu cầu đất đai xây dựng đô thị;

- Đề xuất được các chỉ tiêu về sử dụng đất, chỉ tiêu cung cấp hạ tầng phù hợp với mục tiêu phát triển cho các giai đoạn phát triển đô thị;

- Đề xuất được các giải pháp quy hoạch sử dụng đất với khả năng sử dụng đất hỗn hợp ở mức độ tối đa, đảm bảo tính linh hoạt và năng động để thực hiện các chiến lược phát triển đô thị;

- Thiết kế đô thị: đề xuất được khung thiết kế đô thị tổng thể, bao gồm:  cấu trúc tổng thể phát triển không gian đô thị, đặc biệt là hệ thống không gian mở, ranh giới của các khu vực xây dựng đô thị; các không gian trọng tâm, trọng điểm và các không gian đặc trưng trong đô thị;

- Định hướng được hệ thống khung hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển đô thị, trong đó xác định các công trình đầu mối và các hướng chính kết nối hạ tầng kỹ thuật. Các tuyến hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định chính xác trong quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư.

- Xác định các dự án chiến lược, ưu tiên đầu tư;

- Đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các biện pháp kiểm soát môi trường.

Trong quy hoạch phân khu, cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch mang tính chất định hướng và cấu trúc cho tòan khu vực nghiên cứu, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức các đơn vị ở giữa các khu vực trong phạm vi nghiên cứu và giữa khu vực nghiên cứu với các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững, đồng thời phải đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư phát triển của xã hội. Quy hoạch phân khu phải đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Phân tích được các điều kiện hiện trạng, các mối liên hệ về cảnh quan, tổ chức không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong nội bộ khu vực lấp quy hoạch cũng như giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận cũng như các khu vực liên quan khác trong và ngoài đô thị, làm cơ sở đề xuất các chiến lược và giải pháp quy hoạch;

- Đề xuất được các giải pháp quy hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu về sử dụng đất hỗn hợp, đảm bảo đáp ứng linh hoạt và năng động cho nhu cầu phát triển của đô thị, bao gồm: các loại chức năng (một hoặc nhiều chức năng) được phép xây dựng trong mỗi khu đất, đề xuất các ngưỡng khống chế (nếu cần thiết) về mật độ xây dựng và chiều cao công trình phù hợp với cấu trúc không gian quy hoạch và các chiến lược phát triển chung của tòan đô thị;

- Thiết kế đô thị: Đề xuất được các cấu trúc tổ chức không gian đô thị , bao gồm: hệ thống không gian mở công cộng, ranh giới phát triển đô thị, các cấu trúc hình thái đô thị và ranh giới giữa các cấu trúc hình thái đô thị, hệ thống trung tâm đô thị, các điểm nhấn đô thị…;

- Xác định được các chỉ tiêu và cấu trúc phân bố các công trình hạ tầng xã hội chủ yếu của khu vực thiết kế hoặc từng khu vực đặc trưng trong khu vực thiết kế phù hợp với nhu cầu quản lý phát triển;

- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế hoặc từng khu vực đặc trưng trong khu vực thiết kế phù hợp với nhu cầu quản lý phát triển;

- Định hướng được các giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm các công trình đầu mối có liên quan và mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường khu vực hoặc phân khu vực.

- Đề xuất được các dự án chiến lược;

- Đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường.

Trong quy hoạch chi tiết đô thị cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư hoặc chủ trương đầu tư cụ thể, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của tòan đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Quy hoạch chi tiết đô thị phải đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể được duyệt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đề xuất được các giải pháp tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan trên mặt đất và không gian xây dựng ngầm (nếu có);

- Xác định được tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế;

- Đề xuất được các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: xác định diện tích, mật độ xây dựng và chiều cao công trình cho từng lô đất; xác định quy mô các công trình ngầm;

- Thiết kế đô thị: đề xuất được các giải pháp thiết kế đô thị đáp ứng được nhu cầu kiểm soát thực hiện theo các giải pháp quy hoạch của đồ án;

- Đề xuất được các giải pháp quy hoạch chi tiết hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trong đó, xác định vị trí chính xác của các tuyến hạ tầng  kỹ thuật (có thể được điều chỉnh so với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu dựa trên những lý do xác đáng và vẫn đảm bảo được các hướng kết nối đã được xác định trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu).

- Đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường.

## Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Đánh giá về điều kiện tự nhiên phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau: Khí hậu, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, hải văn, thổ nhưỡng, sinh vật… và các tai biến tự nhiên (động đất, sạt lở, sóng thần, lũ quét…). Tại các khu vực có nguy cơ chịu tác động của tự nhiên do hiện tượng BĐKH (lũ, lụt, hạn hán, nước biển dâng) công tác điều tra đánh giá phải được nghiên cứu sâu và dự báo được tác động của các hiện tượng trên đến đô thị.

Đánh giá về hiện trạng đô thị phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau: Vị thế và mối quan hệ vùng; Kinh tế-xã hội; Dân số, lao động; Sử dụng đất đai; Thực trạng xây dựng; Kiến trúc cảnh quan; Kết cấu hạ tầng; Môi trường, Rà soát dự án có liên quan; Công tác quản lí qui hoạch xây dựng.

Các tài liệu gốc làm căn cứ đánh giá hiện trạng phải đảm bảo tính tin cậy và được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Kết quả của đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng của đô thị cần thể hiện được các đặc trưng về kinh tế, xã hội, tự nhiên có tác động và chi phối các giải pháp quy hoạch trong tương lai và xác định các vấn đề cần gỉải quyết trong giai đoạn lập quy hoạch.

## Các tiền đề phát triển đô thị

Xác định các động lực phát triển của đô thị phải được đề ra dựa trên các tác động từ bên ngoài và tiềm năng nội lực bên trong đô thị (tự nhiên, con người, kinh tế, văn hóa, xã hội).

Xác định Tính chất, mục tiêu phát triển của đô thị phải phù hợp với các quy hoạch tổng thể về KT-XH của địa phương hoặc các quy hoạch Vùng lãnh thổ (Quốc gia, Vùng liên tỉnh, Vùng tỉnh).

Dự báo phát triển đô thị: Các dự báo về dân số, đất đai, yêu cầu về hạ tầng phải phù hợp với kế hoạch phát triển KTXH của địa phương trong các giai đoạn tương ứng. Dự báo dân số phải phù hợp với dự báo tăng trưởng dân số của vùng tỉnh và hệ thống đô thị quốc gia.

Chuỗi số liệu dự báo khoảng 3-5 năm tính đến thời điểm dự báo. Dự báo đất đai đảm bảo phù hợp với các các định mức, chỉ tiêu đất đai đô thị hiện hành. Dự báo theo các giai đoạn ngắn hạn (10 năm) và dài hạn (20 năm) và xu thế phát triển (50 năm). Công tác dự báo đảm bảo khả năng phát triển dân số thực tiễn của đô thị, khả năng đáp ứng quỹ đất, khả năng cung cấp và đầu tư hạ tầng, bảo vệ tối đa diện tích đất nông nghiệp, các vùng sinh thái, cảnh quan có giá trị và bảo vệ môi trường.

## Định hướng phát triển không gian đô thị

### Quy định cho các khu vực hiện hữu cải tạo.

Quy hoạch trong các khu vực đô thị hiện hữu cải tạo phải đảm bảo nguyên tắc tăng cường chất lượng, số lượng các công trình hạ tầng cơ sở trong khu vực, bổ sung cây xanh và các công trình tiện ích đô thị, cải tạo môi trường sống, cảnh quan theo hướng dẫn tương đơng với các chỉ tiêu của các khu phát triển mới.

Quy hoạch các khu ở: Theo nguyên tắc không làm thay đổi cấu trúc dân cư và các khu ở hiện có. Giữ nguyên và đảm bảo giảm dần mật độ dân cư tại các khu vực có mật độ >200 người/ha.

Quy hoạch hệ thống các công trình cộng cộng: Đối với các khu vực chỉ tiêu các công trình công cộng đạt QC, quy hoạch đảm bảo duy trì phát huy được chỉ tiêu trên. Đối với các khu vực chỉ tiêu các công trình công cộng dưới mức QC, quy hoạch có giải pháp đảm bảo đạt mức 70% so với chỉ tiêu trong quy chuẩn.

Quy hoạch cây xanh: Đối với các khu vực chỉ tiêu cây xanh công cộng đô thị đạt dưới mức quy chuẩn, Quy hoạch phải đảm bảo các giải pháp bổ sung cây xanh đường phố, tăng diện tích cây xanh sử dựng hạn chế trong các lô đất xây dựng, đưa ra các tỷ trọng đất cây xanh phù hợp khi di dời các chức năng đất không phù hợp ra khỏi đô thị hiện hữu (công nghiệp ô nhiễm, bệnh viện, công sở…). Chỉ tiêu cây xanh công cộng đạt tối thiểu 70% so với các chỉ tiêu trong quy chuẩn.

Quy hoạch các công trình ngầm trong đô thị hiện hữu

- Công trình công cộng ngầm phải đảm bảo kết nối không gian thuận tiện và an toàn với các công trình giao thông ngầm, các công trình công cộng trên mặt đất, các công trình công cộng ngầm liền kề và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm chung của đô thị.

- Quy hoạch cải tạo các khu đô thị hiện hữu đảm bảo quy hoạch công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Quy hoạch hệ thống HTKT khác trong đô thị hiện hữu

- Giao thông: Đối với mạng lưới đường giao thông hiện có không có khả năng mở rộng, cải tạo theo các thông số kỹ thuật quy định trong quy chuẩn phải bổ sung các nội dung quy hoạch đảm bảo các giải pháp về tổ chức và an toàn giao thông.

- Các công trình HTKT đầu mối trong các khu đô thị hiện có trong trường hợp không đáp ứng được các khaorng cách ly phải thay đổi công nghệ để đảm bảo không gây ô nhiễm đến các khu dân cư lân cận.

### Quy định cho các khu vực phát triển mới

#### Quy hoạch đơn vị ở, khu ở

Nguyên tắc quy hoạch đơn vị ở: Quy hoạch các đơn vị ở phải đảm bảo cung cấp nhà ở và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cơ sở, văn hoá thông tin, chợ, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, không gian dạo chơi, nghỉ ngơi...)

Bảng 1.1: Chỉ tiêu đất dân dụng trong đô thị

| Loại đất | Chỉ tiêu | Loại đô thị |
| --- | --- | --- |
|  |  | ĐT Loại 1 | ĐT Loại 2-4 | ĐT Loại 5 |
| Đất khu ở, đơn vị ở | m2/ng | 25-35 | 35-45 | 45-65 |
| Giao thông | m2/ng | 18-20 | 15-18 | 10-15 |
| Công cộng | m2/ng | 5-7 | 5-7 | 3-5 |
| Cây xanh | m2/ng | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Tổng | m2/ng | 50-70 | 70-90 | 90-110 |

Quy định về đất đai:

- Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của tòan đô thị phải không lớn hơn 50m2/người. Trường hợp đặc biệt (đô thị du lịch, đô thị miền núi, đô thị có điều kiện khí hậu đặc biệt, điều kiện tự nhiên đặc biệt...) được áp dụng theo các chỉ tiêu thích hợp đặc thù vùng miền.

- Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu phải đạt 2m2/người.

- Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở thuộc công trình dịch vụ công cộng tối thiểu phải đạt 3 m2/người

- Đất các khu vực sử dụng hỗn hợp được quy đổi ra loại đất tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại chức năng.

- Đối với các khu ở phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, các đối tượng nhà ở xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất trong đơn vị ở phải đạt tối thiểu 70% so với các quy định nêu trên

Bảng 1.2: Chỉ tiêu đất đai trong khu ở (đơn vị ở)

| Loại đất | Chỉ tiêu | Loại đô thị |
| --- | --- | --- |
|  |  | ĐT Loại 1 | ĐT Loại 2-4 | ĐT Loại 5 |
| Đất nhà ở | m2/ng | 25 | 35 | 45 |
| Sân đường | m2/ng | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Công cộng khu ở | m2/ng | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 |
| Vườn hoa, cây xanh | m2/ng | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Tổng |  | 35 | 45 | 65 |

Quy định về tiện nghi, môi trường và an toàn:Bán kính đi bộ không lớn hơn 500m nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và đi bộ. Quy hoạch xây dựng mới các đơn vị ở cần đảm bảo đường giao thông từ cấp đường chính đô thị trở lên không chia cắt đơn vị ở.

#### Quy hoạch các trung tâm và công trình công cộng

Nguyên tắc quy hoạch các trung tâm, công trình công cộng:

- Quy hoạch hệ thống công trình dịch vụ đảm bảo đáp ứng đủ các nhu cầu sử dụng của người dân đô thị. Quy mô tính toán có xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận, các đối tượng là khách vãng lai và nhu cầu phát triển theo các giai đoạn. Quy hoạch phải đảm bảo khả năng linh hoạt bổ sung các công trình dịch vụ đô thị, đáp ứng nhu cầu đầu tư phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu khác nhau, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ công cộng thiết yếu phù hợp với khả năng mọi tầng lớp nhân dân.

- Khuyến khích phát triển các chức năng dịch vụ đan xen trong các khu nhà ở, nhưng phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm giảm chất lượng sống trong khu dân cư.

Bảng 1.3: Cấp hạng và quy mô công trình công cộng

| Loại công trình | Cấp quản lý | Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu | Chỉ tiêu sử dụng đất đai tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chỉ tiêu |
| 1. Giáo dục |
| a. Trường mầm non | Đơn vị ở | chỗ/1000người | 50 | m2/1 chỗ | 15 |
| b. Trường tiểu học | Đơn vị ở | chỗ/1000người | 65 | m2/1 chỗ | 15 |
| c. Trường trung học cơ sở | Đơn vị ở | chỗ/1000người | 55 | m2/1 chỗ | 15 |
| d. Trường phổ thông trung học, dạy nghề | Đô thị | chỗ/1000người | 40 | m2/1 chỗ | 15 |
| 2. Y tế |
| a. Trạm y tế | Đơn vị ở | đơn vị ở | 1 | m2/trạm | 500 |
| b. Phòng khám đa khoa | Đô thị | Công trình/đô thị | 1 | m2/trạm | 3.000 |
| c. Bệnh viện đa khoa | Đô thị | giường/1000người | 4 | m2/giường bệnh | 100 |
| d. Nhà hộ sinh | Đô thị | giường/1000người | 0,5 | m2/giường | 30 |
| 3. Thể dục thể thao |  |  |  |  |  |
| a. Sân luyện tập | Đơn vị ở |  |  | m2/người ha/công trình | 0,5 0,3 |
| b. Sân thể thao cơ bản | Đô thị |  |  | m2/người ha/công trình | 0,6 1,0 |
| c. Sân vận động | Đô thị |  |  | m2/người ha/công trình | 0,8 2,5 |
| d. Trung tâm TDTT | Đô thị |  |  | m2/người ha/công trình | 0,8 3,0 |
| 4. Văn hoá |  |  |  |  |  |
| a. Thư viện | Đô thị |  |  | ha/công trình | 0,5 |
| b. Bảo tàng (*) | Đô thị |  |  | ha/công trình | 1,0 |
| c. Triển lãm (*) | Đô thị |  |  | ha/công trình | 1,0 |
| d. Nhà hát (*) | Đô thị | số chỗ/ 1000người | 5 | ha/công trình | 1,0 |
| e. Cung văn hoá (*) | Đô thị | số chỗ/ 1000người | 8 | ha/công trình | 0,5 |
| g. Rạp xiếc (*) | Đô thị | số chỗ/ 1000người | 3 | ha/công trình | 0,7 |
| h. Cung thiếu nhi (*) | Đô thị | số chỗ/ 1000người | 2 | ha/công trình | 1,0 |
| 5. Chợ | Đơn vị ở Đô thị | công trình/đơn vị ở | 1 | ha/công trình | 0,2 1,0 |

Quy định về phân bố các công trình.

- Các công trình nhà trẻ, trường học, bệnh viện... không bố trí tiếp giáp các trục đường chính cấp đô thị trở lên, đảm bảo có đủ diện tích sân, vườn, cây xanh và chỗ đỗ xe;

- Các công trình văn hoá, thương mại dịch vụ cần được bố trí trên các đường giao thông chính theo các cấp dịch vụ;

- Các tuyến đường dẫn đến các công trình dịch vụ cho người già, trẻ em, người tàn tật không được cắt qua các tuyến giao thông chính đô thị nếu không có đường chui, vượt;

- Khi quy hoạch các công trình dịch vụ đô thị ngầm, cần đảm bảo kết nối hợp lý và thuận tiện giữa các công trình trên mặt  đất và các công trình dưới mặt đất;

- Đối với khu vực có quy mô dân số từ 20.000 người trở lên, cần bố trí ít nhất 1 trường phổ thông trung học;

- Khuyến khích quy hoạch các cụm công trình văn hóa đa năng để đạt hiệu suất sử dụng cao.

#### Quy hoạch cây xanh đô thị

Nguyên tắc quy hoạch: Các không gian xanh trong đô thị phải được gắn kết với nhau bằng các đường phố có trồng cây và các dải cây để hình thành một hệ thống xanh liên tục. Phải tận dụng đất ven hồ, kênh rạch và mọi khoảng trống có thể được cho cây xanh.

Quy định về đất đai:

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp ngoài đơn vị ở trong các đô thị bao gồm: công viên, vườn hoa phục vụ một hay nhiều đơn vị ở, tòan đô thị hoặc cấp vùng (bao gồm cả các công viên chuyên đề); diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên các công viên, vườn hoa, trong đó chỉ tiêu mặt nước khi quy đổi ra chỉ tiêu đất cây xanh/người không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở; không bao gồm các loại cây xanh chuyên dụng.

- Đối với đô thị đặc thù chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng có thể  áp dụng theo các định mức đặc thu theo vùng miền.

Bảng 1.4: Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở trong các đô thị

| Loại đô thị | Tiêu chuẩn (m2/người) |
| --- | --- |
| Đặc biệt | (7 |
| I và II | (6 |
| III và IV | (5 |
| V | (4 |

Quy định về bảo vệ cảnh quan, môi trường, an toàn

- Cây trồng phải phù hợp với địa hình, khí hậu khu vực, ưu tiên phát triển các cây bản địa đặc trưng, phù hợp.

- Việc trồng cây phải không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, không làm hư hại móng nhà và các công trình ngầm, không gây nguy hiểm tới người dân, không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.

#### Quy hoạch khu công nghiệp, kho tàng; ICD

Nguyên tắc về quy hoạch: Bảo vệ và không làm tổn hại đến chất lượng môi trường đô thị. Bố trí các công trình phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, cảnh quan, hài hoà với các quần thể kiến trúc khác trong đô thị và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ. Bố trí hợp lý mạng lưới kỹ thuật hạ tầng và cây xanh. Sử dụng hợp lý đất đai, sử dụng các vùng đất trống, khai thác ít hiệu quả, không làm tổn hại đến diện tích đất nông nghiệp có chất lượng.

Quy định về phân bố và đất đai các loại hình (CT, TTCN, Kho tàng…):

- Những xí nghiệp có thải chất độc hại, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải ở cuối hướng gió chính, cuối các dòng sông, suối so với khu dân cư. Bố trí ở ngoài phạm vi đô thị: các xí nghiệp dùng các chất phóng xạ mạnh hoặc dễ gây cháy nổ; các bãi phế liệu công nghiệp có quy mô lớn hoặc chứa các phế liệu nguy hiểm. Bố trí ở xa khu dân dụng: các xí nghiệp có nguy cơ gây độc hại. Được phép bố trí ngay trong khu dân cư: các xí nghiệp có chất thải và mức độ gây ồn, gây rung chấn đảm bảo tiêu chuẩn cho phép đối với khu dân cư, và phải được kiểm soát nghiêm ngặt về các tiêu chí môi trường.

- Giữa các công trình công nghiệp và khu dân cư phải có dải cách ly vệ sinh. Chiều rộng dải cách ly phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn môi trường. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 50% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất có thể được sử dụng để bố trí bãi đỗ xe

- Bãi chứa các phế liệu nguy hiểm (dễ gây cháy nổ, dịch bệnh...) phải có biện pháp xử lý các chất độc hại và đảm bảo khoảng cách ly.

- Vị trí các khu kho phải: Cao ráo, không bị ngập lụt và gần nơi phân phối, tiêu thụ, Thuận tiện về giao thông, vận chuyển, Đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh đối với khu dân dụng.

### Quy hoạch Khu vực hạn chế phát triển

Khu vực hạn chế phát triển trong đô thị bao gồm:các khu ở đã ổn định; Các khu vực có giá trị cảnh quan; Các khu vực có giá trị về kiến trúc; Các không gian chính trị, văn hóa có giá trị lịch sử đô thị; Di tích, di sản quần thể và đơn lẻ.

Các giải pháp quy hoạch trong khu vực này tập trung vào cải tạo môi trường, tôn tạo cảnh quan, bổ sung hạ tầng cơ sở và không thay đổi tính chất, chức năng khu vực.

### Quy hoạch Khu vực cấm phát triển

Khu vực cấm phát triển trong đô thị bao gồm: Các khu thuộc các vùng cách ly do tai biến về thiên nhiên; Vùng khoáng sản; Vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường; Vùng bảo vệ đất lúa; và một số vùng thuộc an ninh, quốc phòng khác.

Các hoạt động quy hoạch trong khu vực nêu trên đảm bảo khoanh vùng bảo vệ và không triển khai các hoạt động phát triển đô thị.

### Quy hoạch Khu vực đất dự trữ

Khu vực dự trữ phát triển trong đô thị bao gồm: Các khu vực có khả năng phát triển đô thị trong vòng sau 20 năm; Các khu vực có giá trị đặc biệt chưa khai thác trong giai đoạn đầu. Các khu vực dữ trữ phát triển phải được thể hiện rõ 02 hình thức dự trữ gồm dự trữ cho nhiều chức năng hoặc dữ trữ cho một chức năng cụ thể.

Các hoạt động quy hoạch trong khu vực nêu trên đảm bảo cho kinh tế, xã hội tiếp tục hoạt động hoạt động theo hiện trạng và không phát triển các công trình trọng điểm của đô thị trong khu vực này.

### Quy hoạch Khu vực nông thôn

Khu vực nông thôn bao gồm: Các khu dân cư nông thôn hiện hữu; Các khu dân cư nông thôn phát triển mới; hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ phát triển nông thôn và vùng cây nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các vùng tự nhiên khác.

Quy hoạch khu vực nông thôn phải đảm bảo nâng cao chất lượng hạ tầng và môi trường khu dân cư, đảm bảo hạ tầng phụ vụ sản xuất và giao thương nông sản, đảm bảo diện tích đất sản xuất phù hợp.

Các khu dân cư nông thôn được hoạch định đô thị hóa được quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị. Các khu dân cư nông thôn ngoại thị được quy hoạch theo hướng bảo tồn và nâng cao chất lượng hạ tầng.

## Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

### Quy hoạch hệ thống giao thông

#### Hệ thống giao thông đối ngoại

a.1) Đường bộ:

Đường ô-tô cao tốc ngoài đô thị cấp 80, cấp 100, cấp 120 phải đi ngoài phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị và tuân thủ các quy định chuyên ngành

Không bố trí đường ô-tô cấp I, II, III đi xuyên qua đô thị mà phải bố trí đường tránh, vòng qua đô thị. Riêng đối với đường cấp III, có thể cho phép chạy qua một số đô thị, nhưng phải có các giải pháp quy hoạch đảm bảo giao thông đối ngoại và an toàn giao thông đô thị.

Bến ô-tô đô thị bố trí ở những nơi liên hệ thuận tiện với trung tâm đô thị, nhà ga, bến cảng, chợ và các khu vực có dân ở tập trung.

Trạm phục vụ sửa chữa và trạm dừng cho xe ô-tô thông qua đô thị  bố trí gần vị trí các đầu mối giao thông nối vào đô thị.

a.2) Đường sắt:

* Đường sắt quốc gia:

Đối với đô thị loại đặc biệt, loại I và II khi có đường sắt quốc gia chạy qua cần làm đường tránh ra ngoài đô thị hoặc phải có các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp để đường sắt không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đô thị.

Ở các đô thị loại đặc biệt và loại I, các tuyến có khối lượng vận chuyển hành khách nội và ngoại thị lớn cần tổ chức tuyến, ga đường sắt dành cho hành khách đi lại giữa nội và ngoại thị.

Nhà ở đô thị phải cách tim đường ray gần nhất (20m. Ở những nơi đường sắt đi dưới hào, khoảng cách ly có thể giảm xuống, nhưng không nhỏ hơn 10m. Tối thiểu 50% bề rộng giải cách ly phải trồng cây xanh.

Đối với đô thị cải tạo, phải xây dựng tường rào cách ly bảo vệ và đảm bảo khoảng cách quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

* Đường sắt đô thị:

Đường sắt đô thị bao gồm đường tàu điện ngầm, đường tàu điện trên cao, đường sắt một ray tự động dẫn hướng và đường xe điện bánh sắt.

Đường sắt đô thị chuyên chở khối lượng lớn: Tuyến được cách ly hoàn toàn. Trong thành phố, toàn bộ hoặc phần lớn chiều dài tuyến nằm dưới mặt đất. Ở ngoại ô tuyến có thể đi trên mặt đất hoặc trên cầu cạn. Bán kính đường cong nằm lớn hơn hoặc bằng 300m. Trường hợp khó khăn có thể giảm xuống 200m, nhưng phải được phép của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Đường sắt đô thị chuyên chở khối lượng trung bình: Tuyến được cách ly hoàn toàn, đi trên cao hoặc chủ yếu đi trên cao. Bán kính đường cong lớn hơn hoặc bằng 100m, trường hợp khó khăn có thể giảm xuống 50m, nhưng phải được phép của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các loại đường sắt đô thị khác: Vị trí xây dựng: trên cao, trên mặt đất, dưới mặt đất. Tuyến có lúc giao cắt đồng mức với đường bộ đô thị.

* Giao cắt giữa đường sắt với đường sắt hoặc với đường bộ:

Đường sắt giao nhau với đường sắt phải giao khác mức, trừ trường hợp đường sắt chuyên dùng giao nhau với đường sắt chuyên dùng.

Đường sắt giao nhau với đường bộ phải xây dựng nút giao khác mức trong các trường hợp sau đây: Đường sắt có tốc độ thiết kế từ 160 kilômét/giờ trở lên giao nhau với đường bộ; Đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp III trở lên; đường sắt giao nhau với đường bộ đô thị; Đường sắt đô thị giao nhau với đường bộ, trừ đường xe điện bánh sắt.

Trường hợp chưa có đủ điều kiện tổ chức giao khác mức thì Uỷ ban nhân dân các cấp, chủ đầu tư dự án hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao thông qua đường sắt phải tuân theo những quy định sau đây: Nơi được phép xây dựng đường ngang phải thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; nơi không được phép xây dựng đường ngang phải xây dựng đường gom nằm ngoài hành lang an toàn giao thông đường sắt để dẫn tới đường ngang hoặc nút giao khác mức gần nhất.

* Ga đường sắt:

Ga hành khách chính phải bố trí gần khu dân dụng và có liên hệ thuận tiện với trung tâm, các khu nhà ở, khu công nghiệp. Đối với đô thị đặc biệt, loại I và II, ga hành khách có thể bố trí trong trung tâm đô thị nhưng phải có biện pháp hạn chế tối đa tiếng ồn và sự giao cắt với các loại đường của đô thị.

Ga hàng hóa phải bố trí gần các khu công nghiệp, cơ sở cung cấp và nhận hàng, gắn liền với trạm hàng hóa, kho, sân chứa hàng.

Ga kỹ thuật phục vụ tác nghiệp kỹ thuật đầu máy toa xe phải bố trí ở ngoài khu dân dụng.

Ga hỗn hợp là ga đồng thời có chức năng của hai hoặc ba loại ga được nêu ở mục này.

Bảng 1.5: Kích thước nền các loại ga

| Loại ga | Kiểu bố trí đường đón, tiễn tàu | Chiều dài nền ga (m) | Chiều rộng nền ga (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Ga hành khách |  |  |  |
| - Ga cụt |  | ≥1000 | ≥200 |
| - Ga thông qua |  | ≥1400 | ≥100 |
| 2- Ga hàng hóa |  | ≥500 | ≥100 |
| 3- Ga kỹ thuật | Nối tiếp | ≥4000 | ≥200 |
|  | Hỗn hợp | ≥2700 | ≥250 |
|  | Song song | ≥2200 | ≥700 |
| 4- Ga hỗn hợp | Xếp dọc | ≥1500 | ≥50 |
|  | Nửa xếp dọc | ≥1300 | ≥50 |
|  | Xếp ngang | ≥900 | ≥ 100 |

a.3) Đường hàng không:

Cảng hàng không, sân bay phải bố trí ngoài đô thị, đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, có dự phòng khả năng phát triển khu dân dụng trong tương lai (xem phụ lục số 4).

Khi lập đồ án quy hoạch, quy mô và diện tích đất của cảng hàng không, sân bay phải được tính toán theo các tiêu chuẩn ngành hàng không và tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

Đường từ các đô thị loại đặc biệt, loại I và II đến sân bay, nếu dài trên 20km cần phải xây dựng đường ô-tô cao tốc.

a.4) Đường thủy:

* Cảng biển

Cảng biển được quy hoạch đồng bộ với mạng cơ sở hạ tầng sau cảng, giữa kết cấu hạ tầng cảng biển với hạ tầng công cộng kết nối với cảng biển. Đặc biệt chú trọng đảm bảo sự kết nối liên hoàn giữa cảng biển với mạng giao thông quốc gia và đầu mối logistic ở khu vực.

Cảng biển cần được phát triển hướng mạnh ra biển để tiếp cận nhanh chóng với biển xa, giảm thiểu khó khăn trở ngại về luồng tàu vào cảng; kết hợp tạo động lực phát triển các khu kinh tế, công nghiệp – đô thị ven biển.

* Cảng và bến thủy nội địa:

Cảng bến hành khách: bố trí gần trung tâm dịch vụ, trung tâm dân cư.

Cảng hàng hóa, vận chuyển hàng hóa ít ô nhiễm và trực tiếp phục vụ đô thị: bố trí ở nội thị.

Cảng vận chuyển hàng hóa ô nhiễm, bến dầu, bến cá: phải bố trí  ở ngoại thành.

Kho nhiên liệu lỏng: bố trí ở ngoại thành, cuối hướng gió và cuối dòng sông so với toàn đô thị.

Vị trí đặt cảng biển, cảng và bến thủy nội địa phải đảm bảo các quy định sau:  Đảm bảo các quy định về khu bảo vệ, vệ sinh nguồn nước, khoảng cách ly vệ sinh và an toàn cháy đối với các loại cảng; Ở cuối dòng (so với khu dân dụng);  Có đủ điều kiện thuận lợi an toàn để tàu thuyền ra vào; Có địa chất bờ cảng ổn định; Có đủ diện tích phù hợp với các loại cảng; Ở gần đầu mối giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, gần các khu công nghiệp, kho tàng và cơ sở sửa chữa tàu thuyền.

Bảng 1.6: Quy định về diện tích cảng

| Loại cảng | Các yếu tố | Chỉ tiêu m2/1m dài bến cảng |
| --- | --- | --- |
| Cảng biển | - Cầu cảng nhô ra | ≥150 |
|  | - Cầu cảng dọc theo bờ | ≥300 |
| Cảng thuỷ nội địa | - Cảng công cộng | ≥250 |
|  | - Cảng chuyên dùng | ≥300 |
| Bến thuỷ nội địa | - Bến công cộng | ≥100 |
|  | - Bến chuyên dùng | ≥100 |

Bảng 1.7: Mớn nước yêu cầu theo trọng tải tàu

| Loại tàu (Trọng tải DWT) | Năng lực (TEU) | Mớn nước (m) |
| --- | --- | --- |
| A- Tàu đường sông 2.000 |  | ≥2,5 |
| 1.000 |  | ≥1,8 |
| 600 |  | ≥1,5 |
| 300 |  | ≥1,2 |
| 100 |  | ≥0,9 |
| 40 |  | ≥0,6 |
| B- Tàu đường biển |  |  |
| - Tàu 20.000 | 1.380 | ≥10,5 |
| - Tàu 30.000 | 2.000 | ≥11,1 |
| - Tàu 40.000 | 2.700 | ≥12,2 |
| - Tàu 50.000 | 3.000 | ≥12,4 |
| - Tàu 60.000 | 4.100 | ≥13,8 |
| - Tàu 220.000 | 15.000 | ≥14,0 |
| - Tàu 150.000 | Hàng khô | ≥17 |

a.5) Cảng nội địa (ICD):

Cảng cạn phải nằm gần các hành lang vận tải container chính tới cảng biển, gần với nguồn hàng hoá xuất nhập khẩu lớn có mức độ tăng trưởng ổn định và khả năng khai thác hàng cả 2 chiều xuất và nhập. Phải có phương án và khả năng sử dụng vận tải đường sắt hoặc đường sông khi lượng hàng thông qua từ 50.000 TEU/năm trở lên.

Kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông quốc gia, đảm bảo sử dụng hợp lý các phương thức vận tải để tăng hiệu quả về chi phí, thời gian và an toàn trong quá trình vận tải.

Nằm trên các hành lang vận tải container chính đi, đến các cảng biển và có khoảng cách tới các cảng biển tối thiểu 50 km hoặc khả năng phục vụ tốt nhất cho sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và khu kinh tế.

Đảm bảo đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài (từ 10 ha trở lên).

#### Quy hoạch hệ thống giao thông trong đô thị

b.1) Các yêu cầu chung đối với quy hoạch giao thông đô thị:

Hệ thống giao thông trong đô thị phải đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách và đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng, an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị và với các công trình giao thông đối ngoại, các đô thị, điểm dân cư khác.

Phải phân biệt giữa đường vận chuyển phục vụ các khu công nghiệp, kho tàng, đường giao thông đối ngoại với hệ thống đường giao thông nội thị.

Lập quy hoạch phải dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá và các loại phương tiện giao thông trong đô thị để xác định quỹ đất xây dựng dành cho các phương tiện giao thông sẽ phát triển trong tương lai. Đối với những đô thị từ loại III trở lên, cần dự kiến khả năng phát triển và tổ chức mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng hiện đại như đường sắt đô thị, ô-tô buýt tốc hành..., các nhà ga liên hợp giữa đường sắt quốc gia, đường sắt ngoại ô với đường sắt đô thị và các đầu mối tiếp vận với đường ô-tô, đường thuỷ và đường hàng không.

Hệ thống các công trình phục vụ giao thông trong đô thị phải đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và đảm bảo thuận tiện cho các đối tượng tham gia giao thông; phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Mạng lưới đường đô thị phải quy hoạch thành hệ thống liên hoàn nhằm đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị; kết nối liên hoàn với các công trình giao thông đối ngoại, các khu chức năng ngoại thành và với các điểm dân cư khác.

Xác định thị phần vận tải hành khách công cộng theo các phương thức vận tải, để xác định các loại phương tiện giao thông vận tải hành khách công cộng sẽ phát triển trong tương lai. Đối với những đô thị từ loại III trở lên, tổ chức mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng như ô-tô buýt, ô-tô buýt tốc hành, đường sắt đô thị…, các đầu mối tiếp vận với đường sắt quốc gia, đường sắt ngoại ô, đường sắt đô thị, đường ô-tô, đường thuỷ và đường hàng không.

Đường đô thị phải phân loại theo chức năng giao thông và tốc độ tính toán phù hợp với các chỉ tiêu đường nội thị.

b.2) Quy định về hệ thống đường đô thị:

Đô thị loại đặc biệt và loại I: đường đô thị phải đảm bảo tuân thủ các quy định nêu trong bảng 1.8.

Đô thị loại II, III, IV, V: tuỳ theo quy mô dân số và đặc điểm của đô thị để tổ chức mạng lưới đường đô thị và phù hợp với các quy định tương ứng trong bảng 1.8.

Hè đường đi bộ: vỉa hè đi bộ dọc theo đường phố mỗi bên đường phải có chiều rộng tối thiểu như quy định dưới đây:

- Đường cấp đô thị, đường phố tiếp xúc với lối vào các trung tâm thương mại, chợ, trung tâm văn hoá: 6,0m;

- Đường cấp khu vực: 4,5m;

- Đường phân khu vực: 3,0m;

- Đường nhóm nhà ở: không bắt buộc tổ chức thành đường giao thông có vỉa hè nhưng phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và trồng cây xanh bóng mát dọc đường.

Đường xe đạp: dọc theo đường phố từ cấp đường chính khu vực trở lên, phải bố trí đường riêng cho xe đạp và phải có dải ngăn cách hoặc vạch phân cách với đường ô-tô. Trên các loại đường khác có thể bố trí chung đường xe đạp với đường ô-tô. Bề rộng đường xe đạp tối thiểu 3,0m.

Các loại đường nội thị phải đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định chuyên ngành.

Tỷ lệ đất giao thông và giao thông tĩnh trong đất xây dựng đô thị tối thiểu phải đạt:

- Tính đến đường liên khu vực:	 6 %

- Tính đến đường khu vực:		13 %

- Tính đến đường phân khu vực:	18 %.

Bảng 1.8. Quy định về các loại đường trong đô thị

Đối với cấp đô thị có quy mô dân số ≥ 1.000.000 người

| Cấp đường | Loại đường | Tốc độ thiết kế (km/h) | Bề rộng 1 làn xe (m) | Bề rộng của đường (m) | Khoảng cách hai đường (m) | Mật độ đường km/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp đô thị | 1.Đường cao tốc đô thị |  |  |  | 4.800(8.000 | 0,4(0,25 |
|  | - Cấp 100 | 100 | 3,75 | 27(110 | - |  |
|  | - Cấp 80 | 80 | 3,75 | 27(90 | - |  |
|  | 2. Đường trục chính đô thị | 80(100 | 3,75 | 30(80 (*) | 2400(4000 | 0,83(0,5 |
|  | 3. Đường chính đô thị | 80(100 | 3,75 | 30(70 (*) | 1200(2000 | 1,5(1,0 |
|  | 4. Đường liên khu vực | 60(80 | 3,75 | 30(50 | 600(1000 | 3,3(2,0 |
| Cấp khu vực | 1. Đường chính khu vực | 50(60 | 3,5 | 22(35 | 300(500 | 6,5(4,0 |
|  | 2. Đường khu vực | 40(50 | 3,5 | 16(25 | 250(300 | 8,0(6,5 |
| Cấp nội bộ | 1.Đường phân khu vực | 40 | 3,5 | 13(20 | 150(250 | 13,3(10 |
|  | 2. Đường nhóm nhà ở, vào nhà | 20(30 | 3,0 | 7(15 |  | - |
|  | 3.Đường đi xe đạp Đường đi bộ |  | 1,5 0,75 | (3,0 (1,5 |  | - |

Ghi chú:

(*)   Phụ thuộc quy mô, hình dáng đô thị và nhu cầu giao thông

(**)  Bề rộng cần tăng lên theo tính toán cụ thể khi trên tuyến bố trí đường sắt đô thị và tuyến ôtô buýt tốc hành.

Đối với cấp đô thị có quy mô dân số  ≥ 150.000 và < 1.000.000  người)

| Cấp đường | Loại đường | Tốc độ thiết kế (km/h) | Bề rộng 1 làn xe (m) | Bề rộng của đường (m) | Khoảng cách hai đường (m) | Mật độ đường km/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp đô thị | 1. Đường trục chính đô thị | 80(100 | 3,75 | 30(50 (*) | 2400(4000 | 0,83(0,5 |
|  | 2. Đường chính đô thị | 80(100 | 3,75 | 27(50 (*) | 1200(2000 | 1,5(1,0 |
|  | 3. Đường liên khu vực | 60(80 | 3,75 | 24(40 | 600(1000 | 3,3(2,0 |
| Cấp khu vực | 1. Đường chính khu vực | 50(60 | 3,5 | 22(35 | 300(500 | 6,5(4,0 |
|  | 2. Đường khu vực | 40(50 | 3,5 | 16(25 | 250(300 | 8,0(6,5 |
| Cấp nội bộ | 1.Đường phân khu vực | 40 | 3,5 | 13(20 | 150(250 | 13,3(10 |
|  | 2. Đường nhóm nhà ở, vào nhà | 20(30 | 3,0 | 7(15 |  | - |
|  | 3.Đường đi xe đạp Đường đi bộ |  | 1,5 0,75 | (3,0 (1,5 |  | - |

Ghi chú:

(*)   Phụ thuộc quy mô, hình dáng đô thị và nhu cầu giao thông

Đối với cấp đô thị có quy mô dân số  < 150.000 người)

| Cấp đường | Loại đường | Tốc độ thiết kế (km/h) | Bề rộng 1 làn xe (m) | Bề rộng của đường (m) | Khoảng cách hai đường (m) | Mật độ đường km/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp đô thị | 1. Đường chính đô thị | 80(100 | 3,75 | 24(40 | 1200(2000 | 1,5(1,0 |
|  | 2. Đường liên khu vực | 60(80 | 3,75 | 20(24 | 600(1000 | 3,3(2,0 |
| Cấp khu vực | 1. Đường chính khu vực | 50(60 | 3,5 | 22(35 | 300(500 | 6,5(4,0 |
|  | 2. Đường khu vực | 40(50 | 3,5 | 16(25 | 250(300 | 8,0(6,5 |
| Cấp nội bộ | 1.Đường phân khu vực | 40 | 3,5 | 13(20 | 150(250 | 13,3(10 |
|  | 2. Đường nhóm nhà ở, vào nhà | 20(30 | 3,0 | 7(15 |  | - |
|  | 3.Đường đi xe đạp Đường đi bộ |  | 1,5 0,75 | (3,0 (1,5 |  | - |

Số làn xe hai hướng tối thiểu: 04 làn đối với đường cấp đô thị, 02 làn đối với đường cấp khu vực, 01 làn đối với đường cấp nội bộ.

Đối với các khu vực cải tạo, bề rộng của các cấp đường có thể giảm xuống cho phù hợp điều kiện hiện trạng cụ thể, nhưng bề rộng chỉ giới đường đỏ đường không được nhỏ hơn 4,0m.

Mức độ nghiên cứu quy hoạch mạng lưới đường trong đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tuân thủ theo các quy định hiện hành về quy hoạch đô thị và phải đảm bảo:

- Trong đồ án quy hoạch chung nghiên cứu trên bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/25.000, quy hoạch hệ thống giao thông cần nghiên cứu quy hoạch đến cấp đường liên khu vực;

- Trong đồ án quy hoạch chung nghiên cứu trên bản đồ nền địa hình tự nhiên tỷ lệ 1/10.000, quy hoạch hệ thống giao thông cần nghiên cứu quy hoạch đến cấp đường chính khu vực;

- Trong đồ án quy hoạch chung, nghiên cứu trên bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/5.000, quy hoạch hệ thống giao thông cần nghiên cứu quy hoạch đến cấp đường khu vực;

- Trong đồ án quy hoạch chung nghiên cứu trên bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2.000 quy hoạch hệ thống giao thông cần nghiên cứu quy hoạch đến cấp đường phân khu vực;

Bảng 1.9. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng mạng lưới đường

| STT | Quy mô dân số (1000ng) | Chỉ tiêu đất giao thông (m2/người) | Mật độ đường chính (km/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | > 150 | 16 | 3 - 3.5 |
| 2 | 50 - 150 | 13 | 2.5 - 3 |
| 3 | < 50 | 10 | 2 - 2.5 |

b.3) Đầu mối và quảng trường giao thông:

* Chỗ giao nhau

Chỗ giao nhau giữa các đường cấp  đô thị được tổ chức như sau:

- Đường cao tốc,  đường trục chính và đường chính cấp đô thị với đường đô thị khác phải giao nhau ở khác độ cao;

- Ở vị trí quan trọng, đường cao tốc và đường phố chính cấp đô thị với đường phố liên khu vực và đường vận tải phải giao nhau khác độ cao. Ở hướng phụ cho phép các luồng giao thông cắt nhau;

- Các loại đường khác cho phép tổ chức giao thông ở cùng độ cao;

- Bán kính quay theo tim đường tại đầu mối giao nhau ở khác độ cao đối với luồng rẽ phải tối thiểu là 75m, luồng rẽ trái là 30m.

Khoảng tĩnh không ở chỗ giao nhau khác độ cao giữa các đường ô-tô phải đảm bảo (4,75m; giữa đường ô-tô với đường sắt phải đảm bảo (6,55 m đối với đường sắt khổ 1.435 mm và  (5,30 m đối với đường sắt khổ 1.000 mm.

Chỉ cho phép thiết kế quảng trường giao thông  tự điều khiển (hình  tròn, hình elíp hay hình chữ nhật, hình vuông với các góc tròn) khi tổng số xe ô-tô ở các hướng ít hơn 4.000xe/h.

Kích thước quảng trường giao thông hình tròn (đảo tròn) phụ thuộc số đường giao nhau và lưu lượng giao thông ở các hướng theo tính toán, nhưng bán kính cong tối thiểu của đảo tròn phải đảm bảo (20,0m.

Bán kính đường cong của bó vỉa tại các vị trí giao nhau của đường phố tối thiểu phải đảm bảo:

- Tại quảng trường giao thông và đường phố cấp đô thị (15,0m;

- Đường phố cấp khu vực (12,0m;

- Đường phố cấp nội bộ (8,0m.

* Giải phân cách

Dải phân cách là bộ phận của đường dùng để phân luồng giao thông thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc phân chia giữa phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ.

Chiều rộng tối thiểu của dải phân cách :

- Trên đường cao tốc: 5m;

- Trên đường chính cấp đô thị và đường vận tải: 4m;

- Giữa mặt đường chính cấp đô thị cho xe chạy và đường nội bộ: 5m;

- Trong điều kiện miền núi chật hẹp, chiều rộng dải phân cách giữa mặt đường chính cho xe chạy và đường nội bộ cho phép giảm xuống, nhưng không nhỏ hơn 3m;

- Giữa mặt đường phố liên khu vực và đường nội bộ: 2m;

- Giữa mặt đường cho ô-tô chạy và nền đường tàu điện: 2m.

Chiều rộng tối thiểu của dải phân cách có rào chắn trên đường cao tốc là 4m, trên đường chính đô thị và đường vận tải là 2m.

Đối với các khu vực cải tạo, được phép sử dụng dải phân cách cứng hoặc mềm, bề rộng tối thiểu 0,5m.

Trên dải phân cách trung tâm có chiều rộng nhỏ hơn 5m không cho phép bố trí cột điện, biển quảng cáo và các công trình khác không liên quan tới việc đảm bảo an toàn giao thông.

* Quảng trường

Đối với quảng trường chính bố trí ở trung tâm đô thị không cho phép xe thông qua; chỉ cho phép các phương tiện giao thông vào phục vụ các công trình ở quảng trường.

Trên quảng trường trước các công trình công cộng có nhiều người qua lại, phải tách đường đi bộ và đường giao thông nội bộ ra khỏi đường giao thông chạy thông qua. Phần dành cho giao thông nội bộ phải bố trí bãi đỗ xe và bến xe công cộng.

Quảng trường giao thông và quảng trường trước cầu, phải theo sơ đồ tổ chức giao thông.

Quảng trường nhà ga cần tổ chức rõ ràng phân luồng hành khách đến và đi, đảm bảo an toàn cho hành khách đi đến bến giao thông công cộng và đến bãi đỗ xe với khoảng cách ngắn nhất.

Quảng trường đầu mối các công trình giao thông cần có quy hoạch phân khu rõ ràng để hành khách có thể chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác được thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

* Vận tải hanh khách công cộng

Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng. Để phục vụ sự đi lại của nhân dân đô thị loại III trở lên, cần chủ yếu phát triển giao thông công cộng.

- Khoảng cách giữa các tuyến giao thông công cộng tối thiểu là 600m và tối đa là 1.200m, ở khu trung tâm đô thị khoảng cách này tối thiểu là 400m.

- Khoảng cách đi bộ từ nơi ở, nơi làm việc đến bến xe công cộng không quá 500m.

Loại phương tiện giao thông công cộng phụ thuộc vào loại đô thị và khối lượng hành khách. Đối với các đô thị có số dân tính toán trên 1 triệu người, phải nghiên cứu hệ thống đường sắt đô thị (quy hoạch hệ thống đường tàu điện ngầm, đường tàu điện mặt đất hoặc trên cao).

Mật độ mạng lưới giao thông công cộng phụ thuộc vào cơ cấu quy hoạch đô thị, tối thiểu phải đạt 2,0km/km2 đất xây dựng đô thị. Khoảng cách giữa các bến giao thông công cộng trong đô thị được quy định như sau:

- Đối với bến ô-tô buýt, ô-tô điện và tàu điện: không lớn hơn 600m;

- Đối với bến ô-tô buýt và ô-tô điện tốc hành, tàu điện cao tốc ngầm hoặc trên cao: tối thiểu là 800m.

Tại các chỗ giao nhau giữa các tuyến đường giao thông cao tốc và các tuyến đường có phương tiện giao thông công cộng, cần bố trí trạm chuyển xe từ phương tiện này sang phương tiện khác với chiều dài đi bộ nhỏ hơn 200m.

Bến xe ô-tô buýt và ô-tô điện trên các đường chính có đèn tín hiệu điều khiển phải bố trí cách chỗ giao nhau ít nhất 20m. Chiều dài bến xe một tuyến, chạy một hướng ít nhất là 20m, trên tuyến có nhiều hướng phải tính toán cụ thể, nhưng không ngắn hơn 30m. Chiều rộng bến ít nhất là 3m.

Bến giao thông công cộng cuối cùng của tuyến cần phải có nhà phục vụ cho công nhân và chỗ đợi cho hành khách.

Trên đường giao thông cao tốc, bến xe ô-tô buýt cao tốc cần bố trí các trạm đỗ đặc biệt ở ngoài phạm vi mặt đường xe chạy, có dải chuyển tiếp tốc độ.

* Hệ thống đường sắt đô thị

Hệ thống đường sắt đô thị ngoài đường phố là hệ thống đường sắt cao tốc, bao gồm tàu điện ngầm, tàu điện nhanh. Trên cơ sở nhu cầu vận tải hành khách công cộng, phải xác định vị trí ga và các tuyến đường sắt đô thị ngoài đường phố. Ga tàu điện ngầm phải bảo đảm kết nối và đồng bộ, an toàn các công trình ngầm và giữa công trình ngầm với các công trình trên mặt đất.

Bề rộng chỉ giới đường đỏ quy hoạch cho các tuyến tàu điện chạy trên mặt đất dọc các tuyến đường đô thị phải tính đến hệ thống đường sắt. Bề rộng tối thiểu của hành lang tuyến tàu điện chạy trên mặt đất là 10m.

b.4) Quy hoạch các công trình phục vụ giao thông trong đô thị

Trong các khu đô thị, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải dành đất bố trí chỗ để xe, ga-ra. Trong khu công nghiệp, kho tàng phải bố trí bãi đỗ xe, ga-ra có xưởng sửa chữa.

Bãi đỗ xe, chở hàng hóa phải bố trí gần chợ, ga hàng hóa, các trung tâm thương nghiệp và các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn.

Trong các đô thị cải tạo, cho phép bố trí bãi đỗ xe ô-tô con ở những đường phố cấm xe qua lại và ở đường phố có chiều rộng phần xe chạy lớn hơn yêu cầu cần thiết. Bề rộng dải đỗ xe, nếu đỗ dọc theo phần xe chạy phải đảm bảo tối thiểu 3m, nếu đậu xe theo góc từ 45o-60o phải đảm bảo tối thiểu 6m.

Bãi đỗ xe công cộng ngầm hoặc nổi phải bố trí gần các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và được kết nối liên thông với mạng lưới đường phố. Khoảng cách đi bộ tối đa là 500m. Bãi đỗ xe, ga-ra ngầm phải bảo đảm kết nối tương thích và đồng bộ, an toàn các công trình ngầm và giữa công trình ngầm  với các công trình trên mặt đất.

Bãi đỗ, ga-ra ô-tô buýt bố trí tại các điểm đầu và cuối tuyến, quy mô cần xác định theo nhu cầu cụ thể.

Đê-pô tàu điện: tại các điểm đầu, cuối và kết nối tuyến cần bố trí đê-pô tàu điện có thể kết hợp với cơ số sửa chữa.

Bãi đỗ xe: diện tích tối thiểu cho một chỗ đỗ của một số phương tiện giao thông được quy định cụ thể dưới đây.

- Xe ô-tô con:	25m2

- Xe máy:	3m2

- Xe đạp:	0,9m2

- Ô-tô buýt:	40m2

- Ô-tô tải: 	30m2

Đối với các công trình khách sạn dưới 3 sao, trụ sở cơ quan, công trình dịch vụ, phải có số chỗ đỗ xe (50% quy định trong bảng sau.

Bảng 1.10: Chỉ tiêu tính toán diện tích đất bãi đỗ xe

| TT | Quy mô dân số | Tỷ lệ theo đất XD đô thị (%) | Chỉ tiêu theo dân số (m2/người) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | > 150 | 5,0-6,0 | 4,0 |
| 2 | 50 - 150 | 3,0-4,0 | 3,5 |
| 3 | < 50 | 2,0-3,0 | 2,5 |

b.5) Quy hoạch đảm bảo an toàn giao thông đô thị

Tầm nhìn: công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông.

Khoảng cách tầm nhìn một chiều trên bình đồ và mặt cắt dọc phụ thuộc vào tốc độ tính toán, nhưng tối thiểu phải đảm bảo:

- Đường cao tốc: 		(175m;

- Đường cấp đô thị: 		(100m;

- Đường cấp khu vực:		(75m;

- Đường cấp nội bộ: 		(40m.

Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên hè phố như ki-ốt, bến chờ phương tiện giao thông công cộng, biển quảng cáo, cây xanh phải không được làm ảnh hưởng tới sự thông suốt và an toàn của giao thông.

Góc vát tại các nơi đường giao nhau: Để đảm bảo tầm nhìn an toàn khi lưu thông trên đường phố, tại các ngả đường giao nhau, các công trình phải được cắt vát theo quy định của quy hoạch khu vực. Căn cứ vào tốc độ xe quy định trên đường và quy chuẩn xây dựng đường bộ, tầm nhìn tối thiểu phải đảm bảo (20m. Trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ hoặc việc xây dựng công trình theo chỉ giới xây dựng, mặc dù đã có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về tầm nhìn tối thiểu thì mặt tiền ngôi nhà cũng cần được cắt vát để đảm bảo tầm nhìn tối thiểu.

Hè và đường đi bộ:

- Chiều rộng đường đi bộ qua mặt đường xe chạy ở cùng độ cao phải đảm bảo lớn hơn 6m đối với đường chính và lớn hơn 4m đối với đường khu vực.

- Khoảng cách giữa 2 đường đi bộ qua đường xe chạy ở cùng độ cao phải lớn hơn 300m đối với đường chính và lớn hơn 200m đối với đường khu vực.

- Cầu vượt, hầm chui cho người đi bộ phải được bố trí tại: các nút giao thông có lưu lượng xe và người đi bộ lớn; nút giao thông khác độ cao; nút giao nhau giữa đường đô thị với đường sắt; các vị trí gần ga tàu điện ngầm, điểm đỗ ô-tô, sân vận động.

- Khoảng cách giữa các hầm và cầu đi bộ (500m.

- Bề rộng của hầm và cầu đi bộ qua đường phải được thiết kế theo lưu lượng người đi bộ giờ cao điểm, nhưng phải lớn hơn 3m.

### Quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin

#### Quy hoạch cấp điện

Quy hoạch hệ thống cung cấp điện phải  đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và phải bảo đảm độ tin cậy về cấp điện cho từng loại hộ dùng điện.

Các loại hộ dùng điện và yêu cầu:

- Hộ loại 1, gồm: các cơ quan quan trọng (nhà Quốc hội, nhà làm việc của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ), nơi tập trung đông người, phòng cấp cứu, phòng mổ, trung tâm phát thanh, truyền hình, trung tâm thông tin liên lạc, nhà máy hóa chất, lò luyện kim, lò nung clanh-ke… Yêu cầu:  phải đảm bảo cung cấp điện liên tục, thời gian mất điện không được quá thời gian để thiết bị tự động đóng nguồn điện dự phòng.

- Hộ loại 2, gồm: các công trình công cộng của đô thị, khu nhà ở trên 5 tầng, nhà máy nước, công trình làm  sạch chất thải và các hộ tiêu thụ điện tập trung có công suất từ 4000KW trở lên. Yêu cầu: phải đảm bảo cấp điện liên tục, thời gian mất điện không quá thời gian để thiết bị đóng nguồn điện dự phòng bằng tay làm việc.

- Hộ loại 3, gồm: những hộ dùng điện còn lại. Yêu cầu: thời gian mất điện cho phép không quá 12 giờ, không yêu cầu có nguồn dự phòng.

Yêu cầu đối với nguồn điện:

- Các nhà máy nhiệt điện và các trạm nguồn 500KV phải bố trí gần các trung tâm  phụ tải điện lớn, gần các lưới điện cao áp quốc gia, gần các đầu mối giao thông lớn như bến cảng, đường quốc lộ, đường sắt, nơi thuận tiện cho các tuyến điện đấu nối với nhà máy điện, trạm điện; không đặt trong khu vực nội thị, nơi bị ngập lụt và phải tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Các trạm nguồn 220KV phải đặt ở khu vực ngoại thị. Trường hợp bắt buộc phải đưa sâu vào nội thị, không đặt tại các trung tâm  đô thị và phải có đủ diện tích đặt trạm, có đủ các hành lang để đưa các tuyến điện cao và trung áp nối với trạm. Nếu đặt trạm gần các trung tâm  đô thị của các thành phố lớn loại I hoặc loại đặc biệt, phải dùng trạm  kín.

- Các trạm 110KV đặt trong khu vực nội thị các đô thị từ loại II đến loại đặc biệt phải dùng trạm kín.

Quy định đối với lưới điện:

- Không quy hoạch các tuyến điện 500KV đi xuyên qua nội thị các đô thị.

- Lưới điện cao áp 110KV và 220KV đi trong nội thị của các đô thị từ loại II đến loại đặc biệt phải đi ngầm.

- Khi quy hoạch lưới điện cao áp phải tuân thủ các quy định của Luật điện lực về quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Trong quy hoạch đô thị, phụ tải điện gồm phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện công trình công cộng và dịch vụ công cộng, phụ tải điện sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp v.v...) có trong đô thị. Mỗi loại phụ tải điện được dự báo trên cơ sở các chỉ tiêu cấp điện. Khi lập các đồ án quy hoạch đô thị, các chỉ tiêu cấp điện tối thiểu được quy định trong các bảng dưới đây.

Bảng 1.11: Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người)

| TT | Chỉ tiêu | Giai đoạn đầu (10 năm) | Giai đoạn dài hạn (sau 10 năm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đô thị loại đặc biệt | Đô thị loại I | Đô thị loại II-III | Đô thị loại IV-V | Đô thị loại đặc biệt | Đô thị loại I | Đô thị loại II-III | Đô thị loại IV-V |
| 1 | Điện năng (KWh/người.năm) | 1400 | 1100 | 750 | 400 | 2400 | 2100 | 1500 | 1000 |
| 3 | Phụ tải (W/người) | 500 | 450 | 300 | 200 | 800 | 700 | 500 | 330 |

Bảng 1.12:  Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng

| Loại đô thị | Đô thị loại đặc biệt | Đô thị loại I | Đô thị loại II-III | Đô thị loại IV-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện công trình công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt) | 50 | 40 | 35 | 30 |

Khi có dự báo cụ thể cho từng lô đất ở về quy mô, tính chất, đặc điểm, các chỉ tiêu cấp điện tối thiểu được quy định trong các bảng dưới đây.

Bảng 1.13: Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt dân dụng tối thiểu (theo người)

| Đặc điểm khu dân cư | Chỉ tiêu (kW/hộ) |
| --- | --- |
| Khu nhà ở thấp tầng (1÷2 tầng) cải tạo hoặc xây mới | 2 |
| Khu nhà liền kề hoặc khu chung cư thấp tầng (4(5 tầng) | 3 |
| Khu nhà chung cư cao tầng | 4 |
| Khu nhà ở biệt thự | 5 |

Trường hợp biết quỹ đất xây dựng công trình công cộng đô thị, đất các khu trung tâm, đất khu du lịch thì áp dụng chỉ tiêu tính toán theo quỹ đất chiếm dụng theo bảng sau:

Bảng 1.14:  Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng

| Loại đô thị | Đô thị loại đặc biệt | Đô thị loại I | Đô thị loại II-III | Đô thị loại IV-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất (kw/ha) | 120 | 110 | 100 | 80 |

Trường hợp đã có dự bảo cụ thể quy mô xây dựng công trình công cộng, đất các khu trung tâm, đất khu du lịch thì áp dụng chỉ tiêu tính toán theo quỹ đất chiếm dụng theo bảng sau:

Bảng 1.15: Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng

| TT | Tên phụ tải | Chỉ tiêu cấp điện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công cộng và dịch vụ |  |
|  | - Công trình công cộng, hành chính | 20W/m2 sàn |
|  | - Văn phòng, công trình dịch vụ | 30W/m2 sàn |
|  | - Siêu thị, trung tâm thương mại dịch vụ | 30W/m2 sàn |
|  | - Cửa hàng nhỏ, chợ | 15W/m2 sàn |
|  | - Nhà nghỉ, khách sạn nhỏ | 2kW/giường |
|  | - Khách sạn lớn | 3,5kW/giường |
|  | - Rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc | 25W/ m2 sàn |
| 2 | Trường học |  |
|  | - Nhà trẻ, mẫu giáo | 20w/m2 sàn |
|  | - Trường học phổ thông | 15W/m2 sàn |
|  | - Trường đại học Khối giảng đường Khối văn phòng và thực nghiệm | 20W/m2 sàn 30w/ m2 sàn |
| 3 | Khối khám chữa bệnh (công trình y tế) |  |
|  | - Bệnh viện cấp quốc gia | 2,5kW/giường bệnh |
|  | - Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố | 2 kW/giường bệnh |
|  | - Bệnh viện cấp quận, huyện | 1,5 kW/giường bệnh |
| 4 | Chiếu sáng đường phố | 1w/m2 |
| 5 | Chiếu sáng cômg viên vườn hoa | 0,5w/m2 |

Chỉ tiêu điện công nghiệp (sản xuất công nghiệp, kho tàng): đối với các khu công nghiệp đã có, nhu cầu cấp điện được dự báo theo yêu cầu thực tế đang sử dụng hoặc dự kiến mở rộng. Đối với các khu công nghiệp dự kiến xây dựng mới, chưa biết quy mô, công suất của từng nhà máy xí nghiệp, chỉ biết quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu quy định tại bảng dưới đây.

Bảng 1.16: Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng

| TT | Loại công nghiệp | Chỉ tiêu (KW/ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng | 350 |
| 2 | Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí | 250 |
| 3 | Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt | 200 |
| 4 | Công nghiệp giầy da, may mặc | 160 |
| 5 | Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp | 140 |
| 6 | Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp | 120 |
| 7 | Kho tàng | 50 |

Đối với các khu, cụm công nghiệp khi biết quy mô công suất của từng nhà máy, xí nghiệp, nhu cầu cấp điện cần được dự báo theo suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm.

Nguồn điện: các nhà máy điện và các trạm biến áp nguồn từ 110KV trở lên.

Lưới điện được phân theo cấp đô thị như sau:

- Đối với các đô thị từ loại I đến loại đặc biệt, quy hoạch lưới điện từ 110KV trở lên cho toàn đô thị, qui hoạch lưới điện từ 22KV trở lên cho từng quận, huyện.

- Đối với các đô thị còn lại, quy hoạch từ lưới 22KV trở lên cho toàn đô thị.

#### Chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng đô thị bao gồm: chiếu sáng đường đô thị, chiếu sáng công viên, vườn hoa, chiếu sáng trang trí (trang trí đường phố, cây xanh, thảm cỏ, trang trí cầu bắc qua sông lớn), chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc, tượng đài, đài phun nước (chiếu sáng mỹ thuật, quảng cáo, thông tin, tín hiệu).

Chiếu sáng đường đô thị gồm: chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ.

- Các vỉa hè đường có mặt cắt ngang nhỏ hơn 5m tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường, các vỉa hè có mặt cắt ngang lớn hơn 5m phải tổ chức chiếu sáng riêng.

- Tất cả các loại đường trong đô thị có mặt cắt ngang lòng đường từ 1,5m  trở lên đều được chiếu sáng nhân tạo.

- Các đường dành cho xe cơ giới có mặt cắt ngang lòng đường từ 3,5m trở lên phải đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 1.17.

- Chiếu sáng đường giành cho người đi xe đạp, đi bộ, các vỉa hè đường có mặt cắt ngang lớn hơn 5 m phải đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 1.18.

Chiếu sáng công viên, vườn hoa gồm: chiếu sáng cổng ra vào, chiếu sáng các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, chiếu sáng đường trong công viên, vườn hoa. Độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 1.19.

Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc: độ chói qui định tại bảng 1.20.

Chiếu sáng trang trí: chỉ áp dụng ở một số trục đường chính, nơi công cộng như công viên, vườn hoa, quảng trường trong những ngày lễ hội.

Bảng 1.17:  Trị số độ chói, độ rọi  các loại đường phố

| Cấp đường phố | Loại đường phố | Tốc độ thiết kế (Km/h) | Độ chói tối thiểu ( Cd/m2) | Độ rọi tối thiểu (Lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cấp đô thị | 1.Đường cao tốc |  |  |  |
|  | - Cấp 120 | 120 | 1,5 |  |
|  | - Cấp 100 | 100 | 1,2 |  |
|  | - Cấp 80 | 80 | 1,0 |  |
|  | 2. Đường trục chính đô thị | 80÷100 | 1,2 |  |
|  | 3. Đường chính đô thị | 80÷100 | 1,0 |  |
|  | 4. Đường liên khu vực | 60÷80 | 0,8 |  |
| Cấp khu vực | 5. Đường chính khu vực | 50÷60 | 0,6 |  |
|  | 6. Đường khu vực | 40÷50 | 0,4 |  |
| Cấp nội bộ | 7. Đường phân khu vực | 40 | 0,2÷0,4 |  |
|  | 8. Đường nhóm nhà ở, vào nhà | 20÷30 |  | 5 |

Bảng 1.18:  Độ rọi cho các loại đường đi xe đạp, đi bộ.

| TT | Loại đường | Độ rọi (Lx) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đường đi bộ tại các trung tâm đô thị | 5 |
| 2 | Đường giành cho người đi xe đạp, đi bộ ở các khu vực khác với lưu lượng người qua lại: |  |
| a | - Cao | 3 |
| b | - Trung bình | 1,5 |
| c | - Thấp | 1 |
| 3 | Vỉa hè đường có mặt cắt ngang lớn hơn 5m | 3 |

Bảng 1.19:  Độ rọi chiếu sáng công viên, vườn hoa

| TT | Đối tượng chiếu sáng | En (lx) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Công viên | Vườn hoa |
| 1 | Cổng |  |  |
|  | - Cổng vào chính | 7 | - |
|  | - Cổng vào phụ | 5 | - |
| 2 | Đường dạo |  |  |
|  | - Đường trục chính | 5 | 3 |
|  | - Đường nhánh, đường dạo có nhiều cây xanh | 2 | 1 |
| 3 | Sân tổ chức các hoạt động ngoài trời | 5 | 5 |

Bảng 1.20: Quy định độ rọi và độ chói  chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc

| TT | Vật liệu bề mặt công trình | Độ rọi (Lx) | Độ chói (Cd/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá hoa, gạch men trắng | 20 | 3 |
| 2 | Gạch, sơn màu vàng nhạt | 30 | 5 |
| 3 | Đá xám, tường xi măng | 50 | 5 |
| 4 | Gạch, sơn màu nâu nhạt | 50 | 5 |
| 5 | Đá granít hồng | 50 | 5 |
| 6 | Bê tông xây dựng | 75 | 8 |
| 7 | Gạch đỏ | 100 | 8 |
| 8 | Đá đen, gra-nit xám, sơn xám | 100 | 8 |
| 9 | Gạch, sơn thẫm mầu | 150 | 8 |

#### Thông tin liên lạc

Nhu cầu thông tin - liên lạc cho đô thị xác định bằng các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ với số lượng mẫu tối thiểu hoặc các công thức tính toán đối với từng chỉ tiêu cụ thể. Mỗi chỉ tiêu chất lượng được xác định bằng một hay nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với quy định tại quy chuẩn này. Nếu một chỉ tiêu được xác định cùng lúc bằng nhiều phương pháp khác nhau thì chỉ tiêu đó chỉ được coi là phù hợp với quy chuẩn khi kết quả đánh giá của tất cả các phương pháp đã sử dụng đều phù hợp với Quy chuẩn.

Trung tâm thông tin, tổng đài vệ tinh, trạm chuyển tiếp tín hiệu, điểm tập trung thuê bao >= 15.000 thuê bao.

Đối với đường trung kế: Cáp sợi quang nhỏ nhất là 4 sợi, lớn nhất là 48 sợi. Tín hiệu viba có tốc độ tối thiểu là 2,4Mb/s

Đối với mạng ngoại vi: cáp chính từ 100 đến  600 đôi dây; cáp thuê bao từ 10 đến 200 đôi dây.

Đối với đường bưu chính: Đường đưa thư cấp 2 trở lên. Bán kính phục vụ trên một điểm tối đa là 3km, số dân phục vụ trên một điểm tối đa là 8.000 người.

### Quy hoạch hệ thống cấp nước và phòng chống cháy

#### Khu vực bảo vệ công trình cấp  nước

Xung quanh điểm lấy nước nguồn cấp cho đô thị phải có khu vực bảo vệ nguồn nước quy định như trong bảng 1.21.

Bảng 1.21. Khu vực bảo vệ nguồn nước cấp cho đô thị

| Loại nguồn nước và khu vực bảo vệ | Bán kính khu vực bảo vệ tính từ nguồn nước (m) | Nội dung cấm |
| --- | --- | --- |
| Nguồn nước mặt: từ điểm lấy nước: - Lên thượng nguồn - Xuôi hạ nguồn | ≥ 200 ≥ 100 | Xây dựng; xả nước thải, nước nông giang; chăn nuôi; tắm giặt |
| Nguồn nước ngầm: Xung quanh giếng khoan với bán kính | ≥ 25 | Xây dựng; đào hố phân, rác, hố vôi; chăn nuôi, đổ rác |
| Hồ chứa, đập nước: - Bờ hồ bằng phẳng - Bờ hồ dốc | ≥ 300 Toàn khu vực | Xây dựng; chăn nuôi; trồng cây ăn quả |

Trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước.

Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.

Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.

#### Quy hoạch cấp nước

Hệ thống cung cấp nước đô thị phải đảm bảo thoả mãn các yêu cầu về chất lượng, áp lực, lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu trong đô thị, gồm:

- Nước sinh hoạt cho người dân đô thị (gồm dân nội thị và ngoại thị);

- Nước sinh hoạt cho khách vãng lai;

Bảng 1.19: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt

| Loại đô thị | Nhu cầu dùng nước |
| --- | --- |
|  | Đợt đầu (5-10 năm) | Dài hạn (15-20 năm) |
|  | Tỷ lệ cấp nước (% dân số) | Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ(*)) | Tỷ lệ cấp nước (% dân số) | Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ) |
| Đặc biệt | ≥90 | ≥180 | 100 | ≥200 |
| I | ≥80 | ≥150 | ≥90 | ≥180 |
| II | ≥80 | ≥120 | ≥90 | ≥150 |
| III, IV, V | ≥80 | ≥80 | ≥90 | ≥100 |

Ghi chú: (*) ng.đ – ngày đêm

* Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của dân cư ngoại thành và khách vãng lai phải đảm bảo tối thiểu 80% chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt đô thị tương ứng.

** Đối với khu dân cư chỉ lấy nước ở các vòi công cộng, yêu cầu về cấp nước sinh hoạt là ≥40 lít/người-ngđ.

- Nước cho các công trình công cộng, dịch vụ: ≥10% lượng nước sinh hoạt; Trường hợp có dự báo cụ thể về quy mô, diện tích, số người tiêu chuẩn công cộng dịch vụ tối thiểu như sau:

+ Nước công trình công cộng và dịch vụ được quy hoạch tùy theo tính chất cụ thể của công trình, tối thiểu 2 lít/m2 sàn-ngđ.

+ Nước trường học: tối thiểu 20 lít/học sinh-ngđ

+ Nước các trường mẫu giáo, mầm non: tối thiểu 100 lít/cháu-ngđ.

- Nước tưới cây, rửa đường: ≥8% lượng nước sinh hoạt; Trường hợp có dự báo cụ thể về diện tích tiêu chuẩn nước tưới cây, rửa đường tối thiểu như sau:

+ Nước tưới vườn hoa, công viên: tối thiểu 3 lít/m2-ngđ.

+ Nước rửa đường: tối thiểu 0,5 lít/m2-ngđ.

- Nước cho các nhu cầu tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp được xác định dựa trên đặc điểm tiêu hao nước của từng dây chuyền công nghệ. Trong trường hợp không có số liệu có thể xác định theo các giá trị như sau:

+ Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp: ≥8% lượng nước sinh hoạt;

+ Nước cho các khu công nghiệp tập trung: xác định theo loại hình công nghiệp, đảm bảo tối thiểu  20m3/ha-ngđ cho tối thiểu 60% diện tích;

- Nước dự phòng, rò rỉ: đối với các hệ thống nâng cấp cải tạo không quá 30%, đối với hệ thống xây mới không quá 25% tổng các loại  nước trên;

- Nước cho bản thân khu xử lý: 4-6% tổng lượng nước trên.

Xác định nguồn nước và lựa chọn nguồn và công trình đầu mối xử lý nước cần đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh nguồn nước cấp cho sinh hoạt và đảm bảo cung cấp cho các nhu cầu dùng nước của đô thị. Bậc tin cậy của hệ thống cấp  nước, xem bảng 1.20.

Bảng 1.20: Bậc tin cậy của hệ thống cấp nước

| TT | Đặc điểm hộ dùng nước | Bậc tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các xí nghiệp luyện kim, chế biến dầu lửa, công nghiệp hoá học, nhà máy điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt của điểm dân cư trên 50.000 người, được phép giảm lưu lượng cấp nước không quá 30% lưu lượng tính toán trong 3 ngày và ngừng cấp nước không quá 10 phút | I |
| 2 | Các xí nghiệp khai thác mỏ, chế tạo cơ khí và các loại công nghiệp khác, hệ thống cấp nước sinh hoạt của điểm dân cư đến 50.000 người được phép giảm lưu lượng nước cấp không quá 30% lưu lượng trong 10 ngày hoặc ngừng cấp nước trong 6 giờ. | II |
| 3 | Các xí nghiệp công nghiệp nhỏ, hệ thống tưới nông nghiệp, hệ thống cấp nước của khu công nghiệp được phép giảm lưu lượng cấp nước không quá 30% trong 15 ngày và ngừng cấp nước trong 1 ngày. | III |

Yêu cầu về diện tích tối thiểu khu đất xây dựng trạm xử lý nước theo bảng 1.21.

Bảng 1.21: Diện tích tối thiểu khu đất xây dựng trạm xử lý nước

| Công suất trạm xử lý (1.000 m3/ngđ) | Diện tích tối thiểu khu đất (ha) |
| --- | --- |
| 1 | 0,02 |
| Từ 1÷5 | 0,05 |
| Từ >5÷10 | 0,5 |
| Từ >10÷30 | 1,0 |
| Từ >30÷60 | 2,0 |
| Từ >60÷120 | 4,0 |
| Từ >120÷250 | 5,0 |
| Từ >250÷400 | 7,0 |
| Từ >400÷800 | 9,0 |
| Từ >800÷1.200 | 13,0 |
| Từ 1.200 trở lên | 16,0 |

Mạng lưới đường ống: mạng đường ống truyền tải chính phải được thiết kế thành mạch vòng và được tính toán thủy lực để đáp ứng được lượng nước chuyển và áp lực trong đường ống vào giờ dùng nước nhiều nhất và khi có cháy. Trong trường hợp có đài nước điều hòa, cần phải đáp ứng được cả trường hợp nước lên đài nhiều nhất.

Áp lực tối thiểu cần thiết tại các điểm nút chính (mạng cấp 1) là  8m đối với mạng lưới cũ và cải tạo, 15m đối với mạng lưới xây mới hoàn toàn. Nếu áp lực thấp hơn, cần thay đổi máy bơm trong trạm bơm II (trong giới hạn cho phép) để có được áp lực yêu cầu hoặc xây dựng trạm bơm tăng áp tại các điểm  bất lợi đó.

Cấp nước chữa cháy: lưu lượng và số lượng các đám cháy đồng thời cần được tính tóan phù hợp với quy mô đô thị. Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥15l/s; số lượng đám cháy đồng thời cần được tính tóan ≥2; áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥10m. Khoảng cách tối đa giữa các họng chữa cháy: tại khu trung tâm đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II, khu có mật độ dân cư cao là 100m; tại các khu vực khác là 150m.

### Quy hoạch cao độ nền và hệ thống thoát nước

#### Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa

* Các yêu cầu đối với quy hoạch cao độ nền và chuẩn bị kỹ thuật

Cao độ nền phải phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp.

Không làm xấu hơn các điều kiện địa chất công trình, điều kiện địa chất thủy văn.

Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.

Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu phải cao hơn mức nước tính toán tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5 m đối với đất công nghiệp. Mực nước tính toán là mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (năm) được quy định trong bảng sau.

Bảng 1.22: Mực nước tính toán – mực nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (năm)

| Loại đô thị | Đặc biệt | Loại I | Loại II | Loại III | Loại IV | Loại V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khu chức năng |  |  |  |  |  |  |
| Khu trung tâm | 100 | 100 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| Khu công nghiệp, kho tàng | 100 | 100 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| Khu ở | 100 | 100 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| Khu cây xanh, TDTT | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| Khu dân cư nông thôn | -Dân dụng > H maxTBnăm -Công cộng > Hmax + 0,3m |

Cao độ đỉnh đê phải phù hợp với quy hoạch chuyên ngành thuỷ lợi.

Các đô thị nằm bên bờ sông, bờ biển phải có biện pháp bảo vệ khỏi bị ngập lụt, xói lở, sụt lún. Bờ sông, bờ hồ trong đô thị cần được bảo vệ, gia cố để sóng, nước mưa, không gây xói lở.

Nếu có nguy cơ bùn cát bị nước mưa cuốn tràn vào khu dự kiến xây dựng, cần có biện pháp che chắn và hướng dòng bùn cát ra ngoài khu vực xây dựng.

Nếu khu đất xây dựng bị dòng chảy nước mưa đào xói thành khe vực, cần có biện pháp điều chỉnh lại dòng chảy nước mưa, gia cố sườn dốc.

Nếu khu đất xây dựng nằm trong khu vực có hiện tượng sườn núi trượt lở, cần nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu vực để có giải pháp kỹ thuật xử lý phù hợp.

* Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa trên toàn lưu vực dự kiến quy hoạch ra các hồ, sông, suối hoặc trục tiêu thủy lợi.... Tùy thuộc vào cấp đô thị, tính chất các khu chức năng và diện tích của lưu vực thoát nước, mạng lưới đường cống và các công trình trên hệ thống cần được tính toán với chu kỳ mưa phù hợp.

Quy định về thu gom nước mưa:

- 100% đường nội thị phải có hệ thống thoát nước mưa;

- Tối thiểu 75%  đường ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa;

- Đường có chiều rộng ( 30m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

Ở vùng đồng bằng thấp, cần tận dụng các hồ ao hiện có hoặc xây dựng mới các hồ điều tiết nước mưa. Nếu phải sử dụng trạm bơm thoát nước mưa cho đô thị, cần nghiên cứu kết hợp sử dụng trạm bơm này làm bơm tưới nông nghiệp cho vùng ngoại thị trong thời gian mùa khô.

Đối với các mương, suối chảy qua đô thị, cần phải kè bờ và tùy theo yêu cầu của đô thị, cần có các giải pháp phù hợp với yêu cầu cảnh quan và môi trường đô thị.

#### Quy hoạch thoát nước thải

* Các yêu cầu đối với quy hoạch thoát nước thải

Hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo thu gom được toàn bộ lượng nước thải phát sinh và được xử lý đạt các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Hệ thống thoát nước thải phải tận dụng tối đa điều kiện địa hình địa mạo để đảm bảo nguyên tắc tự chảy, trường hợp bất khả kháng mới dùng trạm bơm cưỡng bức.

Đối với các đô thị đã có hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo tận dụng tối đa hệ thống thoát nước thải hiện có.

Hệ thống thoát nước phải phù hợp với quy mô đô thị, yêu cầu vệ sinh môi trường, đặc điểm điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn...), hiện trạng đô thị và hiện trạng hệ thống thoát nước.

* Quy định về lựa chọn hệ thống thoát nước:

Các khu đô thị xây dựng mới phải sử dụng hệ thống thoát nước riêng.

Các khu vực đô thị cũ đã có mạng lưới thoát nước chung cải tạo thành hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc cải tạo đồng bộ thành hệ thống thoát nước riêng

Các đô thị, khu vực đô thị có yêu cầu cao về môi trường, có khả năng đầu tư lớn sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn chỉnh.

Các khu vực có đối tượng phát thải phân tán với lưu lượng nhỏ có thể dùng hệ thống thoát nước chung.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) xây dựng hệ thống thoát nước riêng.

Thoát nước thải cho công trình ngầm: nước thải từ các công trình ngầm phải được thu gom 100% về hệ thống thoát nước thải đô thị.

Thoát nước thải cho vùng hải đảo: lựa chọn hệ thống thoát nước thải phù hợp, nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường có thể tái sử dụng cho mục đích khác (tưới cây, nuôi thủy sản nước ngọt, dự phòng bổ sung cho nguồn nước cấp sinh hoạt tại các vùng khan hiếm nguồn nước cấp...).

* Quy định về lưu lượng thoát nước thải

Lượng nước thải của đô thị bao gồm các thành phần sau:

- Nước thải sinh hoạt cho người dân đô thị (gồm dân nội thị và ngoại thị);

- Nước thải sinh hoạt cho khách vãng lai;

- Nước thải từ các công trình công cộng, dịch vụ

- Nước thải từ sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp.

- Nước thải từ khu công nghiệp tập trung.

Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy theo tiêu chuẩn và tỷ lệ cấp nước.

Đối với hệ thống thoát nước nửa riêng hệ số pha loãng tối thiểu N ≥ 1,5.

Tỷ lệ nước thải thất thoát do rò rỉ, hoặc lượng nước ngầm xâm nhập vào qua đường ống không quá 10%.

* Quy định về quy hoạch mạng lưới cống thoát nước thải

Kích thước đường cống tổi thiểu

- Đường kính tối thiểu của cống thoát nước đô thị trên đường phố là 300mm đối với cống thoát nước riêng và 400 mm đối với cống thoát nước chung.

- Đường kính tối thiểu của cống thoát nước công nghiệp là 200mm.

- Đường kính tối thiểu của cống thoát nước tiểu khu là 200mm.

- Đường kính tối thiểu cống thoát nước áp lực là 100mm. Đường ống áp lực bắt buộc phải thiết kế có ống dự phòng.

Đối với các khu dân cư độc lập có mật đô giao thông thấp với lưu lượng nước thải < 500 m3/ngày có thể sử dụng cống thoát nước trên đường phố là 200mm.

Độ dốc tối thiểu imin = 1/D. Trường hợp nước thải đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại có thể giảm độ dốc tối thiểu xuống không quá 25%.

Độ sâu chôn cống tối thiểu (tính từ đỉnh cống) là:

- Đối với cống chạy trên vỉa hè và các khu vực ít phương tiện qua lại Hmin = 0,3 m.

- Đối với cống qua đường hoặc cống chạy trên lòng đường Hmin =  0,7 m. Trường hợp đặc biệt có thế chọn Hmin đến 0,3 m, nhưng phải có các giải pháp gia cố để tăng khả năng chịu lực cho cống thoát nước.

Vị trí đặt cống:

- Tại các đường phố vỉa hè nhỏ hẹp, không thể đào vỉa hè đặt cống, có thể đặt cống  thoát nước thải ở lòng đường.

- Tại các đường phố xây dựng mới, phải đặt cống thoát nước thải ở dọc theo vỉa hè trong hào kỹ thuật.

- Tại các đường phố có chiều rộng lòng đường ( 7m, phải bố trí cống thu nước thải dọc hai bên đường.

Giếng thăm trong hệ thống thoát nước thải đặt tại các vị trí nối cống, vị trí thay đổi tuyến, độ dốc, kích thước ... và trên các đoạn thẳng theo một khoảng cách nhất định phụ thuộc và đường kính cống.

* Quy định về xả nước thải ra nguồn tiếp nhận

Nước thải sinh hoạt, công cộng... phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cống thoát nước thải đô thị.

Nước thải y tế nguy hại phải được xử lý riêng (có khử trùng) đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra cống thóat nước thải đô thị.

Nước thải công nghiệp trong đô thị trước khi xả ra cống thoát nước thải đô thị phải được xử lý đạt các yêu cầu về môi trường.

Nước thải đô thị và khu công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận phải được xử lý đạt các yêu cầu về môi trường tùy theo tính chất nguồn tiếp nhận.

Vị trí điểm xả nước thải:

- Nước thải sau khi làm sạch xả vào nguồn nước mặt phải xả tại điểm cuối dòng chảy so với đô thị và các khu dân cư tập trung.

- Vị trí xả phải được xác định dựa trên các tính toán tác động môi trường, phù hợp với: chất lượng nước thải sau khi làm sạch; đặc điểm và quy hoạch sử dụng nguồn nước tiếp nhận nước thải; quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư có liên quan đến bảo vệ nguồn nước.

* Khoảng cách ly, các yêu cầu về môi trường

Trạm bơm nước thải phải được bố trí thành công trình riêng biệt, vị trí đặt trạm bơm phải đảm bảo yêu cầu về mỹ quan đô thị hoặc được xây dựng ngầm và có khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường (ATVMT) như trong bảng 1.23. Trường hợp đặt chìm thì không cần khoảng cách ly ATVMT nhưng phải có hệ thống thông hơi xả mùi hôi.

Trạm làm sạch nước thải được bố trí tại vị trí cuối nguồn nước, cuối hướng gió chính và phải đảm bảo khoảng cách ly ATVMT tủy theo công nghệ như trong bảng 1.23.

Trường hợp đặc biệt, khi trạm làm sạch nước thải hoặc sân phơi bùn bắt buộc phải đặt ở đầu hướng gió chính của đô thị, khoảng cách ATVMT  trong bảng 1.23 phải tăng lên tối thiểu 1,5 lần.

Bảng 1.23: Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu

| TT | Loại công trình | Khoảng cách ATVMT tối thiểu (m) ứng với công suất (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | < 200 (m3/ ngày) | 200 - 5.000 (m3/ngày) | 5.000 –50.000 (m3/ngày) | >50.000 (m3/ngày) |
| 1 | Trạm bơm nước thải | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Trạm làm sạch nước thải: |  |  |  |  |
| a | Làm sạch cơ học, có sân phơi bùn | 100 | 200 | 300 | 400 |
| b | Làm sạch sinh học nhân tạo, có sân phơi bùn | 100 | 150 | 300 | 400 |
| c | Làm sạch sinh học không có sân phơi bùn, có máy làm khô bùn, có thiết bị xử lý mùi hôi, xây dựng kín | 10 | 15 | 30 | 40 |
| d | Khu đất để lọc ngầm nước thải | 100 | 150 | 300 | 500 |
| e | Khu đất tưới cây xanh, nông nghiệp | 50 | 200 | 400 | 1.000 |
| f | Hồ sinh học | 50 | 200 |  |  |
| g | Mương ô xy hóa | 50 | 150 |  |  |

* Khoảng cách ly với các công trình xử lý cục bộ quy mô nhỏ: bãi lọc ngầm, giếng thấm, bể tự hoại ... không nhỏ hơn 15m

### Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang

a) Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn

a.1) Quy định về xác định nhu cầu thu gom và xử lý chất thải rắn

Lượng phát sinh tối thiểu và tỷ lệ thu gom chất thải rắn được quy định trong bảng 1.24.

Bảng 1.24: Chỉ tiêu và tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nội thị

| Loại đô thị | Lượng thải chất thải rắn phát sinh (kg/người-ngày) | Tỷ lệ thu gom CTR (%) |
| --- | --- | --- |
| Đặc biệt, I | 1,3 | 100 |
| II | 1,0 | ( 95 |
| III-IV | 0,8 | ( 90 |
| V | 0,6 | ( 85 |

- Các điểm dân cư nông thôn lấy theo tiêu chuẩn đô thị loại V

- CTR khu vực ngoại thị và khách vãng lai ≥ 80% tiêu chuẩn của khu vực nội thị

- Lượng CTR tại các công trình công cộng, dịch vụ tính cho quy hoạch vùng và quy hoạch chung : ≥10% lượng CTR sinh hoạt, hoặc tính cho quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết ≥0,01 kg/m2sàn/ngày

- Lượng CTR công nghiệp phát sinh tối thiểu là 0,3 tấn/ha/ngày.

- Lượng CTR nguy hại (công nghiệp, y tế ..) được xác định theo các quy định của từng chuyên ngành và được thu gom, xử lý riêng.

a.2) Yêu cầu đối với trạm trung chuyển chất thải rắn

Trạm trung chuyển phải bảo đảm thu gom hết CTR trong phạm vi bán kính thu gom. Thời gian lưu giữ CTR trong trạm trung chuyển không quá 48 giờ; các trạm trung chuyển CTR phải được xây dựng hệ thống hạ tầng và bảo vệ môi trường thích hợp.

Quy mô trạm trung chuyển tính toán dựa trên công suất thiết kế, thời gian lưu giữ; Quy mô diện tích tối thiểu của trạm trung chuyền CTR cố định lấy theo bảng 1.25;

Bán kính phục vụ tối đa, của trạm trung chuyển CTR cố định lấy theo bảng 1.25;

Bảng 1.25: Quy định đối với trạm trung chuyển CTR cố định

| TT | Trạm trung chuyển CTR | Công suất (tấn/ngày) | Bán kính phục vụ tối đa (km) | Diện tích tối thiểu (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm sơ cấp |  |  |  |
| 1 | Loại nhỏ | < 5 | 0,5 | 20 |
| 2 | Loại vừa | 5 - 10 | 1,0 | 50 |
| 3 | Loại lớn | > 10 | 7,0 | 50 |
|  | Trạm thứ cấp |  |  |  |
| 1 | Loại nhỏ | < 100 | 10 | 500 |
| 2 | Loại vừa | 100 - 500 | 15 | 3.000 |
| 3 | Loại lớn | > 500 | 30 | 5.000 |

Khoảng cách ATVSMT của trạm trung chuyển CTR cố định ( 20m; Trường hợp trạm trung chuyển CTR xây dựng khép kín, có hệ thống khử mùi, và giải pháp cách âm chống ồn thì không cần khoảng cách ly.

a.3)  Yêu cầu đối với cơ sở xử lý chất thải rắn

Khi chọn địa điểm xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn, phải nghiên cứu khả năng phục vụ cho liên vùng, liên đô thị;

Không bố trí các cơ sở xử lý chất thải rắn ở vùng thường xuyên bị ngập nước, vùng cax-tơ, vùng có vết đứt gãy kiến tạo và vùng có khả năng bị ảnh hưởng của các thiên tai khác;

Ưu tiên bố trí cơ sở xử lý CTR tại các vị trí cuối hướng gió chính, cuối dòng chảy của nguồn cấp nước sinh hoạt và các thủy vực khác…

Quy mô diện tích đất công trình xử lý CTR (chôn lấp, chế biến, đốt …) được tính toán dựa trên khối lượng CTR phát sinh và tùy thuộc và từng công nghệ xử lý.

Vị trí cơ sở xử lý chất thải rắn phải đảm bảo khoảng cách ATVSMT đến khu dân cư tập trung, xí nghiệp thực phẩm và nguồn cấp nước sinh hoạt lấy theo bảng 1.25.

Trường hợp không thể đảm bảo khoảng cách ATVSMT như trong bảng 1.25 thì phải có giải pháp công nghệ để đảm bảo ATVSMT và phải được cơ quan quản lý môi trường địa phương và cộng đồng chấp nhận.

Bảng 1.25: Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường của các cơ sở xử lý CTR

| TT | Loại công trình | Khoảng cách ATVSMT tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bãi chôn lấp CTR hữu cơ hoặc hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) HVS | 1000 |
| 2 | Bãi chôn lấp CTR vô cơ | 100 |
| 3 | Nhà máy xử lý CTR (chế biến phân vi sinh, tái chế chất vô cơ, trạm đốt..) | 500 |

* Trong trường hợp cơ sở xử lý CTR ở vị trí thuận lợi theo quan điểm vệ sinh môi trường (hướng gió, hướng dòng chảy...) cho phép giảm khoảng cách ATVSMT nhưng không được quá 25%.

* Trong trường hợp các khu dân cư, các công trình có sử dụng nước đã được cung cấp nước sạch với nguồn nước lấy ngoài khoảng cách ATVSMT tối thiểu quy định tại bảng 6.5, cơ sở xử lý CTR ở vị trí thuận lợi theo quan điểm VSMT, cho phép giảm khoảng cách ATVSMT nhưng không được quá 50%.

a.4) Yêu cầu đối với nhà vệ sinh công cộng

Trên các đường phố chính phải bố trí nhà vệ sinh công cộng. Khoảng cách giữa hai nhà vệ sinh công cộng trên đường phố chính  (1,5km.

Trong các khu thương mại, công viên, chợ, bến xe, nơi sinh hoạt công cộng, các công trình ngầm có sự hoạt động của con người (ga xe điện ngầm, siêu thị ngầm, ga-ra ô-tô, phòng ăn, uống giải khát... ngầm), phải có nhà vệ sinh công cộng với biển báo, chỉ dẫn. Phạm vi phục vụ tối đa cho 1 nhà vệ sinh công cộng là 10.000 m2.

Tại các khu vực có giá trị đặc biệt về cảnh quan đô thị hoặc quỹ đất hạn chế phải xây nhà vệ sinh công cộng ngầm.

b). Quy định về quy hoạch nghĩa trang

b.1) Yêu cầu về địa điểm xây dựng nghĩa trang

Khi lựa chọn địa điểm nghĩa trang, phải nghiên cứu khả năng phục vụ cho liên vùng, liên đô thị;

Nghĩa trang xây dựng mới phải bố trí ở ngoài đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị hoặc dân cư nông thôn, không ảnh hưởng đến môi trường dân cư xung quanh, không ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt, ở cuối hướng gió so với khu dân cư;

Nghĩa trang hung táng, nghĩa trang chôn cất một lần không được bố trí trong nội thị;

Các nghĩa trang hiện có trong đô thị không đạt tiêu chuẩn môi trường phải ngừng sử dụng và có kế hoạch di chuyển hoặc cải tạo thành công viên nghĩa trang.

b.2) Yêu cầu về thiết kế quy hoạch nghĩa trang:

Quy mô diện tích đất nghĩa trang tập trung được xác định dựa trên yêu cầu về số lượng mộ chí và chỉ tiêu sử dụng đất cho từng phần mộ, tuy nhiên tối thiểu phải đạt được mức 0,04 ha/1000 dân.

Nghĩa trang phải đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm. Ưu tiên các công nghệ táng sử dụng ít đất. Chỉ tiêu sử dụng đất trong nghĩa trang phài đảm bảo các quy định như sau:

- Chỉ tiêu sử dụng đất cho một phần mộ:

+ Mộ hung táng, chôn cất 1 lần: ≤ 5m2/mộ;

+ Mộ cải táng: ≤3m2/mộ.

- Tỷ lệ sử dụng đất trong nghĩa trang:

+ Nghĩa trang hung táng và chôn cất một lần: tối đa 70% diện tích đất dùng để chôn cất; tối thiểu 30% diện tích đất cho công trình giao thông và các công trình phụ trợ.

+ Nghĩa trang cát táng: tối đa 50% diện tích đất dùng để chôn cất; tối thiểu 50% diện tích đất cho công trình giao thông và các công trình phụ trợ.

Phải có hệ thống thu gom nước thấm từ các khu mộ hung táng để xử lý tập trung hợp vệ sinh, trước khi xả ra môi trường.

b.3) Quy định khoảng cách ATVMT của nghĩa trang:

Bảng 1.26: Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường của nghĩa trang tập trung

| Đối tượng cần cách ly | Khoảng cách tới nghĩa trang tập trung | Nhà hỏa táng |
| --- | --- | --- |
|  | Nghĩa trang hung táng | Nghĩa trang chôn một lần | Nghĩa trang cát táng |  |
| Khu xây dựng nhà ở tập trung, xí nghiệp thực phẩm… | ≥ 1.000 m | ≥ 500 m | ≥ 500 m | ≥ 500 m |
| Điểm lấy nước phục vụ sinh hoạt | ≥ 3.000 m | ≥ 2.000 m | ≥ 1.000 m |  |
| Đường sắt, Quốc lộ, Tỉnh lộ | ≥ 300 m | ≥ 300 m | ≥ 300 m | ≥ 300 m |
| Mép nước của sông, hồ | ≥ 500 m | ≥ 300 m | ≥ 100 m |  |

* Trong trường hợp nghĩa trang ở vị trí thuận lợi theo quan điểm vệ sinh môi trường (hướng gió, hướng dòng chảy...) cho phép giảm khoảng cách ATVSMT đến nhưng không được quá 25%.

* Trong trường hợp các khu dân cư, các công trình có sử dụng nước đã được cung cấp nước sạch với nguồn nước lấy ngoài khoảng cách ATVSMT tối thiểu quy định tại bảng 6.6, nghĩa trang ở vị trí thuận lợi theo quan điểm VSMT, cho phép giảm khoảng cách ATVSMT đến khu xây dựng nhà ở tập trung nhưng không được quá 50%.

b.4) Nhà tang lễ:

Mỗi đô thị phải có tối thiểu một nhà tang lễ.

Một nhà tang lễ phục vụ tối đa 250.000 dân.

Địa điểm nhà tang lễ xây dựng mới phải không ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của các khu chức năng khác và giao thông nội thị.

Khoảng cách ATVMT nhỏ nhất từ nhà tang lễ xây dựng mới:

- Đến công trình nhà ở: 100m;

- Đến chợ, trường học, bệnh viện: 200m.

Mỗi nhà tang lễ xây dựng mới của đô thị có khuôn viên tối thiểu là 10.000m2.

### Quy hoạch hệ thống công trình ngầm

a. Yêu cầu chung

Quy hoạch xây dựng các công trình ngầm đô thị cần đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo kết nối tương thích và đồng bộ, an toàn các công trình ngầm và giữa công trình ngầm với các công trình trên mặt đất; đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và nguồn nước ngầm, kết hợp chặt chẽ với các yêu cầu về an ninh và quốc phòng.

b. Yêu cầu về quy hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

Tuân thủ quy hoạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp chưa có quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị thì phải được chấp thuận của cơ quan quản lý quy hoạch địa phương;

Tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại công trình;

Phải lựa chọn các hình thức bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm phù hợp với từng loại đô thị và xu hướng phát triển lâu dài của đô thị.

Phải ở chiều sâu và có khoảng cách theo chiều ngang không ảnh hưởng lẫn nhau và đến sự an toàn trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và các công trình trên mặt đất có liên quan.

Việc đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật với nhau và với các công trình ngầm khác trong đô thị phải đảm bảo thuận tiện, an toàn và đáp các yêu cầu kỹ thuật.

Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được quy định trong bảng sau

Bảng 1.27: Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m)

| Loại đường ống | Đường ống cấp nước | Cống thoát nước thải | Cống thoát nước mưa | Cáp điện | Cáp thông tin | Kênh mương thoát nước, tuynen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách theo chiều ngang |
| Đường ống cấp nước | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Cống thoát nước thải | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2,0 |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 |
| Tuynel, hào kỹ thuật | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | - |
| Khoảng cách theo chiều đứng |
| Đường ống cấp nước | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Cống thoát nước thải | 1,0 | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | - | 0,5 | 0,5 |  |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |  |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |

Khi bố trí đường ống cấp nước sinh hoạt song song với đường ống thoát nước bẩn, khoảng cách giữa các đường ống không được nhỏ hơn 1,5m, khi đường kính ống cấp nước 200mm khoảng cách đó không được nhỏ hơn 3m và khi đường kính ống cấp nước lớn hơn 200mm thì trên đoạn ống đi song song đường ống cấp nước phải làm bằng kim loại.

Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước có đường kính lớn hơn 300mm và với cáp thông tin không được nhỏ hơn 1m.

Nếu bố trí một số đường ống cấp nước song song với nhau khoảng cách giữa chúng không được nhỏ hơn 0,7m khi đường kính ống 300mm; không được nhỏ hơn 1m khi đường ống 400- 1.000mm; không được nhỏ hơn 1,5m khi đường kính ống trên 1.000mm. Khoảng cách giữa các đường ống có áp lực khác cũng áp dụng tiêu chuẩn tương tự.

Khoảng cách tối thiểu giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị khi đặt chung trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được quy định trong bảng 9.2.

Bảng 1.28: Khoảng cách tối thiểu giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị khi đặt chung trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m)

| Loại đường ống | Đường ống cấp nước | Cống thoát nước thải, thoát nước mưa | Cáp điện | Cáp thông tin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường ống cấp nước | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Cống thoát nước thải, thoát nước mưa | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |

Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng ngầm khác tuân thủ quy chuẩn xây dựng các công trình ngầm đô thị.

# CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

## Yêu cầu chung

Đối với các công trình xây dựng hiện hữu chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành (bao gồm cả quy chuẩn này) nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng của bốn quận: được cấp phép xây dựng tạm thời theo quy định hiện hành.

Các công trình xây dựng hiện hữu nhưng không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phép tồn tại theo hiện trạng cho đến khi thực hiện quy hoạch. Sử dụng cấp phép xây dựng tạm trong thời gian chưa thực hiện quy hoạch theo quy định hiện hành.

Mọi công trình chỉ được xây dựng bên trong chỉ giới xây dựng, trừ một số bộ phận được phép vượt quá chỉ giới theo quy định tại Mục 2.2.4

Công tác xây dựng liên quan đến nhà ở và các công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt đã được xếp hạng về lịch sử, văn hóa phải tuân thủ Luật Di sản văn hoá hiện hành.

Đối với các dự án tái thiết các khu chung cư cũ:

- Công tác tái thiết các khu tập thể cũ phải giảm mật độ xây dựng, không gia tăng quy mô dân số, bổ sung hạ tầng xã hội, HTKT và các tiện ích công cộng khác, đảm bảo nâng cao điều kiện sống cho người dân.

- Các khu chung cư cao tầng được xây mới thay thế cho các khu chung cư cũ phải có tầng hầm (để phục vụ nhu cầu đỗ xe và bố trí các hệ thống kỹ thuật), phải bố trí đủ diện tích cho các công trình công cộng và bãi đỗ xe phục vụ cho khu chung cư.

## Yêu cầu về kỹ thuật đối với lô đất xây dựng

### Địa điểm xây dựng

Lô đất xây dựng không được nằm trong khu vực bị cấm xây dựng, bao gồm: khu vực bảo vệ các di tích, thắng cảnh, bảo vệ các công trình kỹ thuật hạ tầng, bảo vệ vệ sinh các nguồn nước, hành lang thoát lũ...Lô đất xây dựng phải ở vị trí phù hợp với quy hoạch, đảm bảo các yêu cầu về vị trí, khoảng cách ly vệ sinh và an toàn.

Các khu nhà ở phải được phân khu rõ ràng theo từng loại nhà ở với quy mô diện tích mỗi khu và khoảng cách giữa các khu phù hợp với quy hoạch.

Đối công trình công cộng xây dựng mới:

- Lô đất xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, nghiên cứu phải ở nơi yên tĩnh, vệ sinh, xa những nơi ồn ào như chợ, các công trình phục vụ biểu diễn văn nghệ, thể thao, khu vui chơi giải trí, đường giao thông chính, bến xe, ga tàu.

- Lô đất xây dựng các công trình công cộng tập trung đông người như trung tâm mua sắm, các công trình phục vụ biểu diễn văn nghệ, thể thao, cơ quan hành chính phải ở gần các khu dân cư tập trung, thuận lợi về giao thông và thoát người.

### Kích thước lô đất và công trình

#### Lô đất xây dựng công trình công cộng phải đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu để xây dựng từng loại công trình theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về diện tích và chỉ tiêu sử dụng đất tại phần quy hoạch chung.

#### Lô đất xây dựng nhà ở

Bảng 2.1. Kích thước tối thiểu của lô đất xây dựng nhà ở cho khu vực mới mở

| Loại công trình | Kích thước tối thiểu (m) | Diện tích tối thiểu (m2) |
| --- | --- | --- |
| Nhà liên kế | 2.5 x 10 | 25 |
| Nhà liên kế có sân vườn | 3.5 x 12 | 42 |
| Biệt thự đơn lập | 12 x 15 | 180 |
| Biệt thự song lập | 10 x 14 (/căn) | 140 (/căn) |
| Biệt thự liên lập | 7 x 15 (/căn) | 105 (/căn) |

Ghi chú:

1) Đối với nhà liên kế có sân vườn, chiều sâu tối thiểu của sân trước và sân sau (nếu có là 2,0 m). Kích thước sân phải lấy thống nhất theo cả dãy nhà.

2) Chiều dài nhà liên kế không được lớn hơn 24 m.

Dãy nhà phố xây mới không được phép dài hơn 300 m.

Chiều dài mỗi đơn nguyên của chung cư không được quá 80 m.

### San đắp nền lô đất xây dựng

Cốt san nền của lô đất xây dựng phải phù hợp với cao độ khống chế trong quy hoạch đô thị

Đối với các công trình xây dựng xen cấy: phải đảm bảo cao độ nền phù hợp với các công trình đã xây dựng ổn định, không ảnh hưởng tới công tác thoát nước và mỹ quan đô thị.

Phải đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải bằng hệ thống thoát nước riêng từ nhà đổ vào hệ thống thoát nước đô thị, không gây ảnh hưởng xấu tới các nhà liền kề.

Cốt sàn tầng 1 các nhà trong cùng dãy phố phải bằng nhau và cao hơn cốt vỉa hè tối thiểu 20 cm.

### Phần nhà được phép nhô ra

a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ

Các bộ phận cố định của ngôi nhà

- Trong khoảng không 3,5 m tính từ vỉa hè, mọi bộ phận đều không được nhô ra quá đường đỏ, trừ các bộ phận sau:

+ Bậc thềm, vệt dắt xe: được nhô ra không quá 0,3 m;

+ Đường ống đứng thoát nước mưa: được nhô ra không quá 0,2 m và phải đảm bảo mỹ quan.

- Từ độ cao 1 m tính từ mặt vỉa hè trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép nhô ra không quá 0,2 m.

- Từ độ cao 1 m tính từ mặt vỉa hè trở lên, các bộ phận cố định của công trình (bao gồm ô văng, sê-nô, ban công, mái đua... nhưng không bao gồm mái đón, mái hè) được phép nhô ra theo các điều kiện sau:

+ Độ vươn ra (đo từ đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra) không vượt quá quy định trong Bảng 10, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0 m.

+ Trên các phần được nhô ra không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng kín.

Bảng 2.2. Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng

| Chiều rộng lộ giới (m) | Độ vươn ra tối đa Amax (m) |
| --- | --- |
| Dưới 7m | 0 |
| Từ 7m đến 12m | 0,9 |
| Lớn hơn 12m đến 15m | 1,2 |
| Lớn hơn 15m | 1,4 |

- Mọi bộ phận ngầm của công trình đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Mái đón của các công trình phải:

+ Được thiết kế đồng nhất cho cả cụm nhà;

+ Không được làm ảnh hưởng tới hoạt động cứu hoả;

+ Ở độ cao cách mặt vỉa hè từ 3,5 m trở lên;

+ Độ vươn ra phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 0,6 m;

+ Được làm bằng vật liệu có thời hạn chịu lửa tối thiểu 2 giờ;

+ Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào các mục đích khác (như làm ban công, sân, chỗ bày chậu cảnh...).

Các bộ phận không cố định

- Mái dù (mái bạt):

+ Mái dù, mái bạt phải cao hơn mặt vỉa hè ít nhất 2,5m và cách mép vỉa hè ít nhất 1,0m.

+ Khi xếp lại không được cản trở lối ra vào và giao thông đi lại trên hè phố.

- Cánh cửa

+ Các cánh cửa ở chiều cao dưới 2,5m tính từ mặt vỉa hè khi mở ra đóng vào không được vượt quá chỉ giới đường đỏ (trừ cửa thoát hiểm của các công trình công cộng).

Bảng 2.3. Các bộ phận nhà được phép nhô ra

| Độ cao so với mặt hè (m) | Bộ phận được nhô ra | Độ vươn tối đa (m) | Cách mép vỉa hè tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bậc thềm, vệt dắt xe | 0,3 |  |
| 0 -1,0 | Ống đứng thoát nước mưa | 0,2 |  |
| ≥1,0 | Ống đứng thoát nước mưa Bậu cửa, gờ chỉ, trang trí | 0,2 0,2 |  |
| ≥ 2,4 | Kết cấu di động: Mái dù, cánh cửa |  | 1,0 |
| ≥ 3,5 | Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định tổng thể kiến trúc khu vực) - Ban công mái đua - Mái đón, mái hè phố | Xem Bảng 10 | 1,0 0,6 |

b) Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau đường đỏ

Không có bộ phận nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

Đối với việc nhô quá chỉ giới xây dựng

- Không hạn chế đối với bậc thềm, vệt dắt xe, bầu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà.

- Riêng ban-công không được nhô qua chỉ giới xây dựng quá 1,4m. Bên trên không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng kín.

### Khoảng lùi tối thiểu

Tùy theo khu vực xác định theo quy hoạch chi tiết được duyệt, mặt tiền công trình phải lùi so với chỉ giới đường đỏ như quy định trong bảng sau.

Bảng 2.4. Khoảng lùi tối thiểu của công trình đến chỉ giới đường đỏ

| Chiều rộng lộ giới đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m) | Chiều cao xây dựng công trình (m) |
| --- | --- |
|  | < 16 | 16 ( < 19 | 19 ( < 22 | 22 ( < 25 | ≥ 28 |
| < 6 | 0 | - | - | - | - |
| 6 ( < 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 19 ( < 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ≥ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Khoảng lùi của các công trình phải được lấy thống nhất trên cả dãy phố.

Đối với các công trình cao tầng bao gồm phần đế và phần tháp cao phía trên:

-  Khoảng lùi phải được tính toán riêng cho phần đế và phần tháp dựa theo Bảng 6.

- Mặt tiền khối đế được xây sát lộ giới (theo quy định trong Bảng 12) nhưng tầng trệt phải lùi vào tối thiểu 3,0 m để tạo thành hành lang đi bộ bên ngoài (hàng cột được xây sát lộ giới).

- Khối tháp phải có khoảng lùi so với khối đế tối thiểu là 3 m.

Khoảng lùi tối thiểu của công trình biệt thự phụ thuộc chiều rộng lộ giới như qui định trong bảng sau

Bảng 2.5. Khoảng lùi tối thiểu của công trình biệt thự

| Chiều rộng lộ giới (m) | Khoảng lùi (m) |
| --- | --- |
| < 6 | 0 |
| 6 ( < 19 | 2,4 |
| 19 ( < 22 | 3,0 |
| ≥ 25 | 4,5 |

### Mật độ xây dựng và mật độ cây xanh

Mật độ xây dựng tối đa và mật độ cây xanh tối thiểu của các công trình phải tuân thủ các yêu cầu trong quy hoạch chi tiết hoặc Quy định quản lý xây dựng khu vực theo quy hoạch. Trong trường hợp không thể xác định theo Quy hoạch hoặc Quy định quản lý thì tuân theo những quy định trong mục này.

Mật độ xây dựng được tính toán trên toàn bộ diện tích ô đất xây dựng bao gồm cả phần đất đảm bảo khoảng lùi công trình.

Mật độ xây dựng thuần (netto) và mật độ cây xanh tối thiểu của lô đất xây dựng nhà ở (bao gồm nhà liên kế, nhà liên kế có sân vườn, biệt thự; không bao gồm chung cư) phải đảm bảo các yêu cầu trong bảng sau.

Bảng 2.6.  Mật độ xây dựng thuần (netto) tối đa và mật độ cây xanh tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liên kế, nhà liên kế có sân vườn và biệt thự

| Diện tích lô đất (m2/căn nhà) | ≤ 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | ≥ 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ xây dựng tối đa (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 55 |
| Mật độ cây xanh tối thiểu | - | - | 15 | 20 | 25 | 25 |

Mật độ xây dựng thuần (netto) của nhà chung cư hoặc nhà hỗn hợp có khối dịch vụ bên dưới và khối ở bên trên xây dựng mới được xác định theo diện tích lô đất và chiều cao công trình như quy định trong bảng sau.

Bảng 2.7. Mật độ xây dựng thuần (netto) tối đa và mật độ cây xanh tối thiểu của nhà chung cư và nhà hỗn hợp có khối ở

| Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất | Mật độ cây xanh tối thiểu theo diện tích lô đất |
| --- | --- | --- |
|  | ≤ 3.000 m2 | 10.000 m2 | 18.000 m2 | ≥ 35.000 m2 | ≤ 3.000 m2 | 10.000 m2 | 18.000 m2 | ≥ 35.000 m2 |
| ≤16 | 75 | 60 | 58 | 55 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16 ( < 31 | 75 | 45 | 43 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 31 ( < 46 | 75 | 38 | 35 | 32 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ≥ 46 | 75 | 35 | 33 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Mật độ xây dựng thuần (netto) tối đa của các công trình dịch vụ đô thị khác và nhà hỗn hợp (không có khối ở) xây dựng mới phải phù hợp với quy định trong bảng sau.

Bảng  2.8. Mật độ xây dựng thuần (netto) tối đa của nhóm nhà dịch vụ đô thị và nhà hỗn hợp không có khối ở

| Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất |
| --- | --- |
|  | ≤ 3.000 m2 | 10.000 m2 | 18.000 m2 | ≥ 35.000 m2 |
| ≤16 | 85 | 70 | 68 | 65 |
| 16 ( < 31 | 85 | 55 | 53 | 50 |
| 31 ( < 46 | 85 | 47 | 45 | 42 |
| ≥ 46 | 85 | 45 | 43 | 40 |

Với các lô đất có diện tích nằm giữa các giá trị nêu trong các bảng trên mật độ xây dựng thuần tối đa đđược xác định theo công thức nội suy như sau:

Mi = Ma- (Si-Sa) x (Ma-Mb) : (Sb-Sa)

Trong đó:

- Si: diện tích của lô đất i (m2);

- Sa: diện tích của lô đất a (m2), bằng diện tích giới hạn dưới so với i

- Sb: diện tích của lô đất b (m2), bằng diện tích giới hạn trên so với i

- Mi: mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của lô đất có diện tích i (m2);

- Ma: mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của lô đất có diện tích a (m2);

- Mb: mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của lô đất có diện tích b (m2).

Trong trường hợp nhóm công trình là tổ hợp công trình với nhiều loại chiều cao khác nhau, quy định về mật độ xây dựng tối đa được áp dụng theo chiều cao trung bình.

Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên, các quy định về mật độ xây dựng được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng tính từ mặt đất (cốt vỉa hè).

Mật độ xây dựng thuần (netto) tối đa của các công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT, chợ là 50% trong các khu vực xây dựng mới và 60% trong các khu vực quy hoạch cải tạo.

Mật độ xây dựng gộp (brutto) tối đa cho các nhóm công trình được quy định như sau:

- Nhóm nhà ở liên kế: 70%.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp: 60%.

- Nhóm nhà ở chung cư: 50%

- Nhóm nhà ở biệt thự: 40%.

### Chiều cao và độ giật cấp

Chiều cao của các công trình xây mới phải tuân thủ: quy hoạch chi tiết, các quy định trong giấy phép xây dựng được cấp, quy chế quản lý xây dựng của từng khu vực, các chỉ tiêu quy định. Trong trường hợp không xác định được chiều cao theo các căn cứ nêu trên thì áp dụng các nguyên tắc nêu trong mục này.

Trường hợp công trình nằm ở vị trí góc giao hoặc tiếp giáp hai mặt trước, sau với hai đường có quy định khác nhau về tầng cao thì chiều cao công trình được xác định theo đường có lộ giới nhỏ hơn.

Chiều cao và độ giật cấp đối với các công trình có chiều ngang mặt nhà dưới 10m được quy định trong bảng sau

Bảng 2.9.  Chiều cao và độ dật cấp đối với các công trình tương ứng chiều ngang mặt nhà.

| Bề rộng lô đất (m) | Chiều cao công trình lớp ngoài (m) | Chiều cao công trình lớp trong giật cấp (m) | Độ giật cấp so với mặt nhà lớp ngoài (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 | 22 | 3 |
| 5 | 20 | 24 | 4 |
| 6 | 24 | 28 | 4 |
| 7 | 28 | 32 | 4 |
| 8 | 32 | 36 | 4 |
| 9 | 36 | 39 | 6 |
| 10 | 39 | 45 | 6 |

Chiều cao của các công trình nằm dọc theo các tuyến phố có chiều rộng lộ giới trên 15m còn phải được giới hạn bằng phương pháp giới hạn tầm nhìn (minh hoạ trong Phụ lục 1); theo đó góc tới hạn không được lớn hơn 600.

Chiều cao của các công trình giáo dục được quy định như sau:

- Nhà trẻ, mẫu giáo: không quá 5 tầng. Phải bố trí lớp nhà trẻ tại tầng thấp, mẫu giáo lên tầng cao. Tầng cao nhất bố trí hiệu bộ, hành chính.

- Trường tiểu học: không quá 5 tầng.

- Trường PTTH, THCS: không quá 6 tầng.

Chiều cao của các công trình y tế được quy định như sau:

- Nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa, trạm y tế:  không quá 05 tầng.

- Bệnh viện đa khoa cao tầng phải đảm bảo hoạt động phương tiện vận chuyển đứng và an toàn cháy cho công trình.

Chiều cao của các tầng nhà tương ứng của biệt thự song lập phải bằng nhau.

### Quan hệ với các công trình bên cạnh

Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ồng, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống) được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh.

Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

### Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các dãy nhà

Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các công trình xây dựng riêng lẻ hoặc dãy nhà liên kế (gọi chung là các dãy nhà) trong khu vực quy hoạch xây dựng mới được quy định như sau:

Trường hợp hai dãy nhà có chiều cao khác nhau thuộc 2 lô đất liền kề của hai chủ sở hữu quyền sử dụng đất khác nhau, khoảng cách an toàn tối thiểu từ mỗi dãy nhà đó đến ranh giới giữa 2 lô đất được lấy như trong bảng sau.

Bảng  2.10. Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai dãy nhà

| Quy định về quy hoạch không gian | Quy định về quy hoạch không gian | Quy định về quy hoạch không gian |
| --- | --- | --- |
| < 16 | 0 | 2,0 |
| 16 ( < 28 | 2,0 | 3 |
| 28 ( < 46 | 3,5 | 5 |
| 46 ( < 75 | 4 | 6 |
| ≥ 75 | 6 | 8 |

Trong khoảng cách từ đầu hồi công trình đến ranh giới đất nêu trên được phép mở cửa sổ nhưng không mở trực tiếp nhìn sang nhà đối diện.

Đối với lô đất có ranh giới ô đất gấp khúc cho phép lấy giá trị khoảng cách trung bình.

Các công trình cao trên 46 m cần được xem xét cụ thể về mối quan hệ cảnh quan khu vực và các công trình lân cận.

Đối với các lô đất xây dựng nhà mặt phố trong khu phố cũ từ độ cao 32 m trở xuống được xem xét theo đặc trưng kiến trúc đô thị của tuyến phố và chiều rộng theo mặt đường có thể bỏ khoảng cách từ đầu hồi công trình đến ranh giới đất nhưng không được mở cửa sổ và có giải pháp kiến trúc phù hợp cảnh quan khu vực.

Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai dãy nhà phố đấu lưng vào nhau là 2,0 m để bố trí đường ống kỹ thuật.

### Môi trường đô thị

Công trình không được xả khói, khí thải ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.

Khí thải từ các cơ sở sản xuất trước khi xả vào không khí phải đảm bảo yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật sau (hoặc các văn bản pháp lý thay thế mới nhất)

Máy điều hoà nhiệt độ nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở độ cao trên 2,7m. Không được xả nước ngưng trực tiếp lên mặt hè, đường phố.

Mặt tiền ngôi nhà, biển quảng cáo không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.

### Mỹ quan đô thị

Trong các khu ở không được xây dựng các công trình kết cấu chính sử dụng bằng vật liệu thô sơ, dễ cháy (tre, nứa, lá…). Trong các trường hợp đặc biệt xây dựng các công trình sử dụng vật liệu thô sơ phải được chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định hiện hành về cấp phép xây dựng.

Không được xây thêm các kiến trúc cơi nới, chắp vá, bám vào kiến trúc chính như vẩy thêm mái bám vào kiến trúc chính, tường rào; thêm các kiến trúc tạm trên sân thượng, ban-công, lô-gia.

Mặt ngoài công trình kiến trúc đô thị không được sử dụng các màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, thẩm mỹ đô thị và an toàn giao thông. Không dùng những màu mạnh, phản cảm. Trong trường hợp sử dụng có mục đích (điểm nhấn, quảng cáo...) cần có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Dọc các đường phố chính không được bố trí sân phơi quần áo ở mặt tiền các ngôi nhà. Hàng rào xung quanh công trình phải có chiều cao thống nhất giữa các mặt. Hình thức hàng rào phải thoáng, nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực (trừ những công trình có yêu cầu đặc biệt).

### An toàn điện

Khoảng cách an toàn tối thiểu từ cột điện tới mép ngoài cùng của kiến trúc phải là 0,75 m. Dây dẫn điện ngoài nhà phải được che chắn, tránh cho người chạm vào.

Dây dẫn dọc theo công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu sau:

- Theo chiều đứng:

+ Cao hơn ban-công, mái nhà 2,5m.

+ Cao hơn mép trên cửa sổ 0,5m.

+ Thấp hơn mép dưới ban-công và dưới cửa sổ 1m.

- Theo phương ngang:

+ Cách ban-công 1m.

+ Cách cửa sổ 0,75m.

# CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ

## Các đô thị trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ

Các khu vực đất đai có điều kiện thuận lợi được ưu tiên dành cho mở rộng, phát triển đô thị là các khu vực đảm bảo thuận lợi về các mặt:

  - Thuận lợi về đất đai, hạ tầng: Có vị trí phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển không gian đô thị; Có quỹ đất đảm bảo phát triển trong giai đoạn trước mắt và lâu dài; Đất cho phát triển đô thị không xâm hại đến các mục tiêu khai thác sử dụng đất cho các ngành kinh tế khác; Thuận lợi về kết nối hoặc sử dụng hệ thống HTKT của đô thị hiện hữu hoặc hệ thống HTKT khác.

  - Thuận lợi về điều kiện tự nhiên: Có độ dốc phù hợp để hạn chế tối đa công tác san lấp địa hình và thuận lợi cho tổ chức thiết kế hệ thống HTKT và công trình đô thị; Có địa chất công trình và địa chất thủy văn đảm bảo; Thuận lợi về điều kiện thủy văn đảm bảo đô thị có hệ thống cung cấp nước, tiêu thoát nước tốt.

  - Các khu vực ít hoặc không thuận lợi trong trường hợp cần phát triển đô thị phải có các giải pháp QH HTKT kỹ thuật hỗ trợ để khai thác đất xây dựng thuận lợi.

Quy hoạch cây xanh đô thị phải đảm bảo gắn kết được các hệ thống công viên cây xanh với nhau. Các đô thị phải tận dung khai thác các khu vực đồi núi dốc, các khu vực ven sông, suối, hồ để quy hoạch công viên đô thị. Đối với các đô thị có rừng bên trong phải quy hoạch các công viên rừng (lâm viên) để bổ sung diện tích vui chơi, giải trí cho đô thị.

## Các đô thị trong vùng đồng bằng sông Hồng

Lựa chọn đất xây dựng phù hợp với từng chức năng phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Đất xây dựng phát triển mới phải dựa trên các đặc điểm sau:

  - Về đặc điểm điều kiện tự nhiên: có cao độ nền xây dựng, độ dốc nền phù hợp, hạn chế khối lượng đào đắp, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; có địa chất công trình, địa chất thủy văn đảm bảo từng loại hình công trình và thuận lợi xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

  - Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: xác định các khu vực có thuận lợi về hạ tầng hiện có, khu vực có khả năng tiếp cận và khả năng phát triển mới.

  - Về quỹ đất: Có quy mô diện tích đáp ứng nhu cầu phát triển các khu chức năng, không xâm phạm tới các khu vực, hành lang bảo vệ về an ninh quốc phòng, công trình hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, di tích tôn giáo tín ngưỡng.

  - Các khu vực ít thuận lợi gồm các khu vực gặp khó khăn về điều kiện tự nhiên, không thuận lợi cho phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và có quỹ đất hạn chế … cần xác định các biện pháp kỹ thuật hỗ trợ để xử lý, khắc phục các điểm bất lợi và dự trù các tồn tại phát sinh cần khắc phục.

  - Phân loại quỹ đất xây dựng dựa trên phân tích đánh giá tổng hợp các vấn đề về điều kiện tự nhiên, quỹ đất, cơ sở hạ tầng . . . phù hợp với từng chức năng đô thị và khả năng khai thác sử dụng.

Quy hoạch cây xanh đô thị phải đảm bảo kết nối thành mạng lưới, gắn kết với hệ thống cây xanh tự nhiên tại khu vực, cây xanh nông nghiệp, lâm nghiệp. Bảo vệ, khai thác sử dụng cây xanh hiện có trở thành cây xanh đô thị.

Quy hoạch cây xanh theo chức năng sử dụng như: cây xanh công viên, cây xanh cách ly, hồ điều hòa, cây xanh bảo vệ, cây xanh đường phố; cây xanh sân vườn; ưu tiên phát triển cây xanh phục vụ tiện ích công cộng và phục vụ cộng đồng.

## Các đô thị trong vùng duyên hải miền Trung

Các khu vực đất đai có điều kiện thuận lợi được ưu tiên dành cho mở rộng, phát triển đô thị là các khu vực đảm bảo thuận lợi về các mặt:

  - Thuận lợi về đất đai, hạ tầng: Có vị trí phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển không gian đô thị; Có quỹ đất đảm bảo phát triển trong giai đoạn trước mắt và lâu dài; Đất cho phát triển đô thị không xâm hại đến các mục tiêu khai thác sử dụng đất cho các ngành kinh tế khác; Thuận lợi về kết nối hoặc sử dụng hệ thống HTKT của đô thị hiện hữu hoặc hệ thống HTKT khác.

  - Thuận lợi về điều kiện tự nhiên: Có độ dốc phù hợp để hạn chế tối đa công tác san lấp địa hình và thuận lợi cho tổ chức thiết kế hệ thống HTKT và công trình đô thị; Có địa chất công trình và địa chất thủy văn đảm bảo; Thuận lợi về điều kiện thủy văn đảm bảo đô thị có hệ thống cung cấp nước, tiêu thoát nước tốt.

  - Các khu vực ít hoặc không thuận lợi trong trường hợp cần phát triển đô thị phải có các giải pháp QH HTKT kỹ thuật hỗ trợ để khai thác đất xây dựng thuận lợi.

Quy hoạch cây xanh đô thị phải đảm bảo gắn kết được các hệ thống công viên cây xanh với nhau. Các đô thị vùng trung du và miền núi phía Tây phải tận dụng khai thác các khu vực đồi núi dốc, các khu vực ven sông, suối, hồ để quy hoạch công viên đô thị. Đối với các đô thị có rừng bên trong phải quy hoạch các công viên rừng (lâm viên) để bổ sung diện tích vui chơi, giải trí cho đô thị.

## Các đô thị trong vùng Tây nguyên

Các khu vực đất đai có điều kiện thuận lợi được ưu tiên dành cho mở rộng, phát triển đô thị là các khu vực đảm bảo thuận lợi về các mặt:

  - Thuận lợi về điều kiện tự nhiên: Có độ dốc phù hợp để hạn chế tối đa công tác san lấp địa hình và thuận lợi cho tổ chức thiết kế hệ thống HTKT và công trình đô thị; Không nằm trong vùng động đất sụt lún, lũ quét, sạt lở, trượt, Có địa chất công trình và địa chất thủy văn đảm bảo; Thuận lợi về điều kiện thủy văn đảm bảo đô thị có hệ thống cung cấp nước, tiêu thoát nước tốt.

  - Thuận lợi về đất đai, hạ tầng: Có vị trí phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển không gian đô thị; Có quỹ đất đảm bảo phát triển trong giai đoạn trước mắt và lâu dài; Đất cho phát triển đô thị không xâm hại đến các mục tiêu khai thác sử dụng đất cho các ngành kinh tế khác (nông lâm nghiệp, khoáng sản,…); Thuận lợi về kết nối hoặc sử dụng hệ thống HTKT của đô thị hiện hữu hoặc hệ thống HTKT khác.

  - Các khu vực ít hoặc không thuận lợi trong trường hợp cần phát triển đô thị phải có các giải pháp QH HTKT kỹ thuật hỗ trợ để khai thác đất xây dựng thuận lợi.

Đối với các đô thị có rừng bên trong phải quy hoạch các công viên rừng (lâm viên) để bổ sung diện tích vui chơi, giải trí cho đô thị.

## Các đô thị trong vùng Đông Nam bộ

Các khu vực đất đai có điều kiện thuận lợi được ưu tiên dành cho mở rộng, phát triển đô thị là các khu vực đảm bảo thuận lợi về các mặt:

  - Đất đai xây dựng bảo đảm thuận lợi hoặc ít thuận lợi. Đủ diện tích đất xây dựng đô thị trong giai đoạn quy hoạch từ 10 – 25 năm, kể cả đất dự trữ.

  - Nguồn nước phải có đủ, đảm bảo về cả chất lượng và khối lượng để cấp cho công nghiệp và sinh hoạt đô thị trong giai đoạn quy hoạch, kể cả dự phòng phát triển.

  - Đất đai xây dựng không nằm trong phạm vi bị ô nhiễm nặng (do chất độc hóa học, phóng xạ, tiếng ồn, ổ bệnh dịch truyền nhiễm,…).

  - Không nằm trong phạm vi nghiêm cấm xây dựng do nhà nước quy định vì những lý do như: bảo vệ tài nguyên, nguồn nước, khoáng sản, rừng, cảnh quan, di tích lịch sử, quốc phòng, vv…

Nghiên cứu cơ cấu quy hoạch và bố trí kiến trúc trong các khu ở phải chú ý đến điều kiện khí hậu địa phương, đảm bảo cho đô thị thoáng mát, đồng thời phải lợi dụng triệt để phong cảnh thiên nhiên, địa hình, tạo được bố cục không gian đẹp trong đô thị và hài hòa với thiên nhiên. Triệt để tận dụng địa hình tự nhiên để tổ chức bố cục các khu chức năng, mạng lưới giao thông, ít phải dùng những biện pháp tốn kém.

Các khu ở phải được bố trí ở đầu hướng gió mát và ở đầu dòng chảy so với các khu công nghiệp, kho tàng. Trong các khu ở cần chọn các khu đất tốt, có cường độ chịu nén cao để có khả năng xây dựng các loại nhà nhiều tầng, đỡ tốn đất. Các khu đất có cường độ chịu nén kém nên xây dựng loại nhà ít tầng hoặc loại nhà chia lô có vườn.

## Các đô thị trong vùng đồng bằng sông Cửu Long

Các khu vực đất đai có điều kiện thuận lợi được ưu tiên dành cho mở rộng, phát triển đô thị là các khu vực đảm bảo thuận lợi về các mặt:

  - Thuận lợi về đất đai, hạ tầng: Có vị trí phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển không gian đô thị; Có quỹ đất đảm bảo phát triển trong giai đoạn trước mắt và lâu dài; Đất cho phát triển đô thị không xâm hại đến các mục tiêu khai thác sử dụng đất cho các ngành kinh tế khác; Thuận lợi về kết nối hoặc sử dụng hệ thống HTKT của đô thị hiện hữu hoặc hệ thống HTKT khác.

  - Thuận lợi về điều kiện tự nhiên: Có cao độ nền phù hợp để hạn chế tối đa công tác san lấp địa hình và thuận lợi cho tổ chức thiết kế hệ thống HTKT và công trình đô thị; Có địa chất công trình và địa chất thủy văn đảm bảo; Thuận lợi về điều kiện thủy văn đảm bảo đô thị có hệ thống cung cấp nước, tiêu thoát nước tốt.

Các khu vực ít hoặc không thuận lợi trong trường hợp cần phát triển đô thị phải có các giải pháp QH HTKT kỹ thuật hỗ trợ để khai thác đất xây dựng thuận lợi.