BỘ XÂY DỰNG

CHỈ DẪN KỸ THUẬT

(DỰ THẢO GỬI LẤY Ý KIẾN)

SỬ DỤNG TRO BAY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1 ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ B20 ÷ B40

Standard practice for selecting propotions for normal heavy weight

HÀ NỘI – 2019

Mục lục

Lời nói đầu	4

1	Phạm vi áp dụng	5

2	Tài liệu viện dẫn	5

3	Thuật ngữ và định nghĩa	6

4	Các qui định chung	7

5	Tính toán thành phần bê tông cơ sở và các thành phần định hướng 	12

6	Thí nghiệm kiểm tra và hiệu chỉnh thành phần 	23

7	Chọn thành phần bê tông danh định 	26

8	Nguyên tắc hiệu chỉnh thành phần bê tông 	27

Lời nói đầu

Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20 ÷ B40” được ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BXD ngày     tháng     năm 2019.

Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20 ÷ B40” do Viện Khoa học côn nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng thẩm định và ban hành.

Sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 để chế tạo bê tông cường độ B20 ÷ B40

Standard practice for selecting propotions for normal heavy weight

# Phạm vi áp dụng

1.1 Hướng dẫn kỹ thuật này qui định các nguyên tắc chung, trình tự thiết kế thành phần bê tông cường độ bê tông đến B40 sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 và cốt liệu đặc chắc với khối lượng thể tích từ 2200 kg/m3 đến 2500 kg/m3 dùng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

# Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2682:2009, Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;

TCVN 3106:1993, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt;

TCVN 3108:1993, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích;

TCVN 3111:1993, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí;

TCVN 3113:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước;

TCVN 3114:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn;

TCVN 3115:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích;

TCVN 3114:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn;

TCVN 3116:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm;

TCVN 3117:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co;

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén;

TCVN 3119:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi uốn;

TCVN 3120:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa;

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 5726:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh;

TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ;

TCVN 6260:2009, Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông;

TCVN 9205:2011, Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 9338:2012, Hỗn hợp bê tông - Phương pháp xác định thời gian đông kết;

TCVN 9340:2012, Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu;

TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng;

TCVN 10303:2014, Bê tông - Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén.

# Thuật ngữ và định nghĩa

Trong phần này áp dụng các thuật ngữ định nghĩa trong TCVN 10303 : 2014 và các thuật ngữ sau:

## Chất kết dính

Hỗn hợp xi măng và tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1

## Cường độ quy định của bê tông (specified strength)

Giá trị cường độ bê tông được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế hoặc thiết kế và Chỉ dẫn kỹ thuật.

CHÚ THÍCH: Giá trị cường độ quy định được chỉ định theo cấp cường độ, hoặc các tỷ lệ của cấp cường độ.

## Cường độ yêu cầu của bê tông (required strength)

Cường độ bê tông được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của hỗn hợp bê tông, bê tông kết cấu hoặc cấu kiện theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Cường độ yêu cầu được tính toán trên cơ sở cường độ quy định và hệ số biến động cường độ và không nhỏ hơn cường độ thấp nhất cho phép của lô hỗn hợp bê tông (bê tông kết cấu, cấu kiện).

## Cường độ mục tiêu (target strength)

Giá trị cường độ đảm bảo đạt cường độ yêu cầu mà thành phần bê tông thiết kế trong phòng thí nghiệm cần đạt được phù hợp với trình độ thi công.

## Thành phần bê tông danh định (nominal proportion)

Là thành phần bê tông đã được tính toán và hiệu chỉnh sau khi trộn thử trong phòng để đảm bảo đạt cường độ mục tiêu và các yêu cầu kỹ thuật khác.

## Thành phần bê tông cơ sở (basic proportion)

Là thành phần bê tông được tính toán để đạt cường độ mục tiêu theo một qui trình trên cơ sở vật liệu khô.

## Thành phần bê tông bổ sung (additional proportion)

Là thành phần bê tông được tính toán từ thành phần bê tông cơ sở với tăng hoặc giảm 10 hoặc 15 % lượng chất kết dính.

## Hiệu chỉnh thành phần bê tông (correcting for proportion)

Là quá trình chuyển từ thành phần bê tông danh định sang thành phần bê tông có tính đến điều kiện thực tế của vật liệu và thi công.

# Các quy định chung

## Lựa chọn thành phần bê tông bao gồm:

- Tính toán thành phần bê tông cơ sở và các thành phần bê tông định hướng.

- Thí nghiệm kiểm tra trộn thử trong phòng trên cơ sở vật liệu dự kiến sử dụng để xác định các tính chất và so sánh với yêu cầu kỹ thuật qui định đối với hỗn hợp bê tông và bê tông (tính công tác, cường độ, ...)

- Xác định thành phần bê tông danh định - Thành phần bê tông đáp ứng các yêu cầu do thiết kế hoặc người đặt hàng qui định và phù hợp với công nghệ thi công.

- Điều chỉnh thành phần bê tông trên cơ sở vật liệu trong điều kiện thực tế để sản xuất.

## Lựa chọn thành phần bê tông phải đảm bảo trên cơ sở vật liệu dự kiến sử dụng, hỗn hợp bê tông có các tính năng để phù hợp với công nghệ thi công và bê tông với cường độ và các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng quy định trong thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hoặc tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật.

Lựa chọn thành phần bê tông danh định được thực hiện:

- 	Khi bắt đầu sản xuất hỗn hợp bê tông, hỗn hợp bê tông trộn sẵn;

- 	Khi bắt đầu sản xuất cấu kiện, thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;

- 	Khi thay đổi cường độ qui định, các chỉ tiêu chất lượng của bê tông hoặc hỗn hợp bê tông;

- 	Khi thay đổi công nghệ thi công;

- 	Khi thay đổi nguồn cung cấp vật liệu chế tạo.

## Thành phần bê tông để chỉ định sản xuất khi chuyển sang thành phần danh định mới có thể tính đến chất lượng thực tế của các lô vật liệu sử dụng mới về. Thành phần bê tông sản xuất phải được kiểm tra tại phòng thí nghiệm của nhà sản xuất hoặc trong điều kiện sản xuất thực.

Trong quá trình sản xuất, theo kết quả kiểm soát chất lượng lô vật liệu đầu vào và kết quả thử nghiệm của hỗn hợp bê tông chế tạo trên các vật liệu của lô đó, thực hiện hiệu chỉnh thành phần sản xuất.

Lựa chọn thành phần bê tông được thực hiện tại phòng thí nghiệm trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật của người đặt hàng và vật liệu dự kiến sẽ sử dụng.

Lựa chọn thành phần bê tông có thể được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm chuyên ngành trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, đặt hàng của tổ chức, nhà thầu thi công, nhà sản xuất, ….

Yêu cầu lựa chọn thành phần bê tông cần được thực hiện đối với các kết cấu của từng loại hạng mục sử dụng bê tông cùng loại và cùng chất lượng theo một công nghệ thi công xác định trước.

Yêu cầu lựa chọn thành phần bê tông bao gồm:

- 	Các chỉ tiêu chất lượng của bê tông đã được chuẩn hoá và quy định trong thiết kế hoặc tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện kỹ thuật hoặc trong hồ sơ thiết kế đối với các kết cấu của từng hạng mục cần sử dụng bê tông.

- 	Các chỉ tiêu chất lượng của hỗn hợp bê tông, chế độ đóng rắn của bê tông và các điều kiện sản xuất thi công khác quy định trong quy chuẩn, hồ sơ thiết kế, điều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật.

- 	Đáp ứng những giới hạn đối với bê tông, hỗn hợp bê tông và đối với vật liệu chế tạo bê tông được quy định trong điều kiện kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế.

Mẫu thử để xác định cường độ bê tông đươc lựa chọn theo hệ thống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

Khi không có qui định, có thể áp dụng mẫu thử với hình dáng và kích thước như trong bảng 1, TCVN 3105 : 1993 và áp dụng các hệ số chuyển đổi về mẫu chuẩn theo bảng 1, TCVN 3118 : 1993.

## Phương án vật liệu

### 4.8.1	Vật liệu sử dụng chế tạo bê tông sử dụng tro bay Duyên Hải 1 cần đáp ứng các yêu cầu qui định trong thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật tương ứng và được lựa chọn để đảm bảo bê tông đạt yêu cầu thiết kế.

### 4.8.2  	Khi không có qui định khác về vật liệu sử dụng chế tạo bê tông trong thiết kế, điều kiện kỹ thuật hoặc yêu cầu của người đặt hàng, các vật liệu chế tạo bê tông cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật qui định tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng và được lựa chọn để đảm bảo bê tông đạt yêu cầu thiết kế.

### 4.8.3 	Thiết kế thành phần bê tông cần được thực hiện trên cơ sở vật liệu dự kiến sử dụng.

### 4.8.4 	Vật liệu dự kiến sử dụng cần được thí nghiệm kiểm tra các tính chất kỹ thuật cần thiết để tính toán thành phần bê tông và để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu qui định trong thiết kế, điều kiện kỹ thuật.

### 4.8.5	Xi măng

- Xi măng sử dụng cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định tại các Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN 2682 : 2009 hoặc TCVN 6260 : 2009 tương ứng đối với xi măng pooc lăng hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp.

- Nên sử dụng xi măng pooc lăng PC 40 để chế tạo hỗn hợp bê tông sử dụng tro bay.

- Khi lượng xi măng vượt quá 450 kg/m3, nên xem xét sử dụng loại xi măng có cường độ cao hơn hoặc sử dụng phụ gia siêu dẻo giảm nước cao.

- Trong mọi trường hợp, tổng lượng chất kết dính không nên ít hơn 300 kg/m3 bê tông và lượng xi măng không nên ít hơn tương ứng 210 kg/m3.

#### 4.8.6 Tro bay

Tro bay nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 được dùng để thay thế một phần xi măng, điều chỉnh tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông và hoặc các tính chất kỹ thuật của bê tông.

- Tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 trước khi sử dụng trộn bê tông phải được thử nghiệm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định tại tiêu chuẩn quốc gia 10302 : 2014 hoặc tiêu chuẩn cơ sở.

- Khi thay thế xi măng, lượng dùng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 không nên quá 25 % khối lượng chất kết dính đối với bê tông đóng rắn trong điều kiện tự nhiên.

- Lượng tro bay sử dụng có thể lớn hơn 25 % khối lượng chất kết dính khi tổng lượng chất kết dính trong bê tông nhỏ hơn 300 kg/m3.

- Khi sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 và đặc biệt khi kết hợp với các phụ gia hóa dẻo và giảm nước, cường độ bê tông ở các tuổi đến 7 ngày có thể thấp hơn so với bê tông không sử dụng tro bay. Cần cân nhắc khi sử dụng tro bay thay thế xi măng ở thành phần bê tông có yêu cầu đạt cường độ thiết kế hoặc cường độ yêu cầu ở tuổi 7 ngày.

### 4.8.7	Cốt liệu lớn

  - Cốt liệu lớn sử dụng cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7570 : 2006;

  - Cốt liệu lớn nên được phân thành các cỡ hạt riêng biệt: 5 ÷ 10; 10 ÷ 20; và 20 ÷ 40 mm;

  - Cốt liệu lớn (với kích thước hạt danh định lớn nhất từ 20 mm trở lên) nên sử dụng thành phần hạt liên tục hoặc được hỗn hợp thành phần hạt được phối trộn tỷ lệ hợp lý từ các cỡ hạt riêng biệt;

  - Kích thước hạt danh định lớn nhất của cốt liệu đồng thời đáp ứng:

    - Không vượt quá một phần năm kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong của ván khuôn;

    - Không vượt quá ba phần tư khoảng cách thông thuỷ nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép liền kề;

    - Không vượt quá một phần ba kích thước nhỏ nhất của các kết cấu (tường, vách, cột, …);

    - Không vượt quá một phần hai chiều dày kết cấu (bản, tấm, sàn, …);

    - Không vượt quá một phần ba đường kính ống bơm bê tông, khi vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng bơm.

- Nên dùng sỏi làm cốt liệu lớn cho bê tông yêu cầu cường độ không vượt quá 30 MPa.

### 4.8.8	Cốt liệu nhỏ

Cốt liệu nhỏ cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7570 : 2006.

Khi không có yêu cầu khác ngoài cường độ chịu nén:

- Có thể sử dụng cát có màu sẫm thứ nhất sau màu chuẩn làm cốt liệu bê tông cường độ đến 30 MPa đối với kết cấu không có yêu cầu về mỹ thuật.

- Hàm lượng bùn, bụi, sét trong cát có thể vượt quá qui định trong TCVN 7570 : 2006 khi sử dụng làm cốt liệu nhỏ bê tông cường độ dưới 30 MPa.

- Có thể sử dụng cát nghiền đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định trong TCVN 9205 : 2012 làm cốt liệu nhỏ cho bê tông.

- Có thể sử dụng cát hỗn hợp từ cát nghiền và cát tự nhiên làm cốt liệu nhỏ cho bê tông.

### 4.8.9	Phụ gia hóa học

Nên dùng phụ gia hóa học để điều chỉnh các tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông và tính chất kỹ thuật của bê tông.

Phụ gia hóa học để điều chỉnh các tính chất công nghệ của hỗn hợp bê tông và hoặc các tính chất của bê tông.

- Phụ gia hóa học dùng trong bê tông phải được thử nghiệm và đáp ứng các qui định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8826 : 2011.

- Nên sử dụng phụ gia hoá dẻo đối với các hỗn hợp bê tông với yêu cầu tính công tác từ 50 mm trở lên.

- Nên sử dụng phụ gia giảm nước để lượng nước trộn trong 1 m3 hỗn hợp bê tông không vượt quá 195 lít.

- Nên sử dụng phụ gia kéo dài thời gian đông kết đối với hỗn hợp bê tông dùng thi công trong điều kiện khí hậu nóng và hoặc khi thời gian từ khi trộn xi măng với nước tới khi đầm xong quá 60 phút.

- Liều dùng phụ gia hóa học tính theo tỷ lệ phần trăm khối lượng chất kết dính và cần được xác định thông qua thí nghiệm hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

## Các thông tin cần thiết

Những thông tin cần thiết để lựa chọn thành phần bê tông:

### Cường độ:

Cường độ qui định hoặc cường độ yêu cầu hoặc cường độ mục tiêu;

Cấp cường độ hoặc tỷ lệ giá trị cấp cường độ và cường độ khác được qui định bởi thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật;

Hệ số biến động cường độ của nhà sản xuất hỗn hợp bê tông, nếu có;

Tuổi thiết kế (hoặc tuổi yêu cầu đạt cường độ).

- Tỷ lệ nước trên xi măng hoặc nước trên chất kết dính lớn nhất cho phép;

- Lượng xi măng tối thiểu hoặc tối đa cho phép, nếu có;

- Tính công tác hoặc mác hỗn hợp bê tông theo tính công tác qui định tại TCVN 9340 : 2012 và thay đổi tính công tác theo thời gian;

- Kích thước hạt danh định lớn nhất của cốt liệu;

- Dạng kết cấu;

- Phương pháp thi công hoặc phương pháp cấp hỗn hợp bê tông tới nơi đổ;

- Các yêu cầu khác.

# Tính toán thành phần bê tông cơ sở và các thành phần định hướng

## Xác định các đặc tính của vật liệu sử dụng

### 5.1.1 Xác định các đặc tính của chất kết dính

5.1.1.1 Xác định các đặc tính kỹ thuật của xi măng

Các đặc tính kỹ thuật tối thiểu của xi măng cần xác định:

- Độ dẻo tiêu chuẩn;

- Thời gian đông kết;

- Cường độ xi măng tuổi 2 ngày hoặc 3 ngày và 28 ngày;

- Tính ổn định thể tích;

- Khối lượng riêng.

5.1.1.2 Xác định các đặc tính kỹ thuật của tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1

Các đặc tính kỹ thuật tối thiểu của tro bay cần xác định:

- Chỉ số hoạt tính;

- Khối lượng riêng;

- Độ ẩm;

- Độ mịn.

5.1.1.3 Xác định các đặc tính kỹ thuật của chất kết dính với lượng thay thế xi măng bằng 10 và 20 % tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1.

- Độ dẻo tiêu chuẩn;

- Thời gian đông kết;

- Cường độ của chất kết dính ở tuổi 3 ngày và 28 ngày;

- Tính ổn định thể tích;

- Khối lượng riêng.

### 5.1.2  Xác định các đặc tính của cốt liệu

Các đặc tính kỹ thuật tối thiểu của cốt liệu cần xác định:

- Thành phần hạt và kích thước hạt danh định lớn nhất;

- Khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích;

- Khối lượng thể tích xốp;

- Độ rỗng;

- Nguồn gốc của cốt liệu;

- Hàm lượng bụi, bùn, sét;

- Độ ẩm;

- Số lượng cỡ hạt, lượng qua sàng 5 mm - đối với cốt liệu lớn;

- Modul độ lớn, tạp chất hữu cơ, hàm lượng sót trên sàng 5 mm - đối với cốt liệu nhỏ.

### 5.1.3  Xác định các đặc tính của phụ gia hoá học

Các đặc tính kỹ thuật của phụ gia hóa học cần xác định:

- Lượng nước giảm;

- Tính công tác khi giữ nguyên lượng nước trộn;

- Hàm lượng chất khô;

- Khối lượng riêng.

## Xác định cường độ mục tiêu

#### Xác định cường độ yêu cầu

Cường độ yêu cầu được xác định như sau:

(1)

trong đó:

- là cường độ yêu cầu, MPa;

- là cường độ qui định (cấp cường độ hoặc tỷ lệ với cấp cường độ hoặc cường độ khác qui định trong thiết kế, chi dẫn kỹ thuật), MPa;

- là hệ số cường độ yêu cầu.

Giá trị hệ số cường độ yêu cầu phụ thuộc vào biến động cường độ bê tông qui định trong TCVN 10303 : 2014 và được xác định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Giá trị hệ số cường độ yêu cầu -

| Hệ số biến động - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị hệ số cường độ yêu cầu - | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,28 |

Khi không có hoặc không xác định được hệ số biến động cường độ, lấy = 1,285.

Khi cường độ qui định khác với cấp cường độ ở tuổi thiết kế, cường độ yêu cầu ở tuổi khác tuổi 28 ngày điều chỉnh theo hệ số phát triển cường độ cho loại bê tông sử dụng chất kết dính từ hỗn hợp xi măng-tro bay. Khi không có số liệu, có thể tham khảo phát triển cường độ bê tông theo Bảng 3.

Bảng 3 - Phát triển cường độ bê tông theo thời gian

| Nhiệt độ đóng rắn | Hệ số phát triển cường độ theo thời gian, ở các tuổi |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | 56 | 90 | 180 | 365 |
| 20 oC ± 2 oC | 0,10 ÷ 0,20 | 0,25 ÷ 0,35 | 0,50 ÷ 0,60 | 0,70 ÷ 0,75 | 0,75 ÷ 0,85 | 1 | 1,03 ÷ 1,08 | 1,05 ÷ 1,10 | 1,07 ÷ 1,12 | 1,10 ÷ 1,20 |
| 27 oC ± 2 oC | 0,15 ÷ 0,25 | 0,30 ÷ 0,40 | 0,55 ÷ 0,65 | 0,75 ÷ 0,80 | 0,80 ÷ 0,90 | 1 | 1,02 ÷ 1,06 | 1,03 ÷ 1,08 | 1,05 ÷ 1,10 | 1,07 ÷ 1,15 |
| 32 oC ± 2 oC | 0,20 ÷ 0,30 | 0,35 ÷ 0,45 | 0,60 ÷ 0,70 | 0,78 ÷ 0,82 | 0,85 ÷ 0,95 | 1 | 1,01 ÷ 1,05 | 1,02 ÷ 1,07 | 1,03 ÷ 1,10 | 1,05 ÷ 1,12 |

CHÚ THÍCH:

- Giá trị quan hệ cường độ bê tông ở các tuổi của bảng này ứng với bê tông cường độ 30 ÷ 50 MPa không có phụ gia và trên cơ sở xi măng pooc lăng PC 40 đáp ứng yêu cầu quy định tại TCVN 2682 : 2009.

- Khi dùng xi măng pooc lăng hỗn hợp (PCB) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260 : 2009 và cường độ bê tông đến 40 MPa thì giá trị ở tuổi trước 28 ngày có thể thấp hơn 0,05 ÷ 0,10.

- Khi dùng xi măng pooc lăng PC 50 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2682 : 2009 và hoặc cường độ bê tông lớn hơn 50 MPa, giá trị ở tuổi trước 28 ngày có thể cao hơn 0,03 ÷ 0,06 và thấp hơn 0,01 ÷ 0,05 tuổi sau 28 ngày.

- Khi sử dụng phụ gia dẻo hoá giảm nước và kéo dài thời gian đông kết, cường độ bê tông ở tuổi 1 ngày có thể không xác định được và giá trị trước tuổi 3 ngày có thể thấp hơn 0,05 ÷ 0,10.

- Khi sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1 các giá trị đến 28 ngày tuổi có thể thấp hơn tương ứng 0,05 ÷ 0,15 và cao hơn tương ứng 0,03 ÷ 0,08 ở tuổi sau 28 ngày.

#### 5.2.2   Xác định cường độ mục tiêu

5.2.2.1 Khi xác định được hệ số biến động cường độ và trình độ sản xuất hỗn hợp bê tông

(2)

trong đó:

- là cường độ mục tiêu, MPa;

- là hệ số tính đến trình độ thi công và có tính đến khác biệt giữa thí nghiệm trong phòng và thực tế sản xuất hỗn hợp bê tông. Giá trị  lấy như sau:

+, = 1,10 Khi trộn hỗn hợp bê tông bằng máy trộn cưỡng bức và được định lượng chính xác

+, = 1,15 Khi trộn hỗn hợp bê tông bằng máy trộn rơi tự do và hoặc không định lượng được chính xác.

## 5.2.2.2 Khi cường độ yêu cầu là mác bê tông hoặc được chuyển đổi tương đương từ cấp cường độ, cường độ mục tiêu xác định như sau:

Rmt = k1 . M             (3)

trong đó:

- M là mác bê tông hoặc giá trị trung bình chuyển đổi tương đương từ cấp cường độ, MPa;

- là hệ số tính đến trình độ thi công và có tính đến khác biệt giữa thí nghiệm trong phòng và thực tế sản xuất hỗn hợp bê tông. Giá trị  lấy như sau:

+, = 1,10 Khi trộn hỗn hợp bê tông bằng máy trộn cưỡng bức và được định lượng chính xác

+, = 1,15 Khi trộn hỗn hợp bê tông bằng máy trộn rơi tự do và hoặc không định lượng được chính xác.

## Trình tự tính toán xác định thành phần bê tông cơ sở

### 5.3.1  Xác định tính công tác

#### Tính công tác hỗn hợp lấy theo yêu cầu tại mục 4.9 của Hướng dẫn kỹ thuật này, nếu có.

#### Khi không có quy định về tính công tác của hỗn hợp, có thể lựa chọn cho các dạng kết cấu cơ bản theo Bảng 4.

Bảng 4 - Tính công tác của hỗn hợp bê tông thi công các dạng kết cấu

| STT | Dạng kết cấu | Tính công tác, mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lớp lót của móng, nền | 10 | 40 |
| 2 | Sàn, áo đường và sân bay, kết cấu bê tông khối lớn, kết cấu bê tông ít cốt thép | 50 | 90 |
| 3 | Kết cấu bê tông cốt thép khối lớn, dầm, bản, sàn | 50 | 90 |
| 4 | Cột | 50 | 90 |
| 5 | Các kết cấu bê tông cốt thép với thép dày: Nằm ngang (dầm, sàn, bản, …) Đứng (vách, cột, tường, …) | 50 50 | 150 150 |

CHÚ THÍCH: Giá trị tối đa ghi trong bảng nên dùng khi:

+ Kết cấu mỏng hơn 150 mm, thép dày;

+ Thời gian từ khi trộn xong (đã có nước) và không sử dụng phụ gia hóa học tới khi đổ vào kết cấu đến 45 min và 60 min tương ứng với điều kiện nhiệt độ không khí tại thời điểm 13 h lớn hơn 30 0C hoặc nhỏ hơn 25 0C.

#### Đối với các phương pháp thi công đặc biệt, tính công tác thích hợp như sau:

#### + Khi dùng bơm vận chuyển hoặc cấp tại nơi đổ: 100 mm ÷ 200 mm;

#### + Thi công cọc khoan nhồi: 160 mm ÷ 220 mm;

#### + Thi công bằng phương pháp vữa dâng: 160 mm ÷ 220 mm.

### 5.3.2  Xác định tỷ lệ chất kết dính trên nước - (CKD/N)

Tỷ lệ CKD/N xác định theo công thức:

(4)

Nếu tỷ lệ CKD/N tính theo công thức (4) lớn hơn 2,5 thì tính lại theo công thức

(5)

trong đó:

+ Rckd  là cường độ thực tế của chất kết dính tuổi 28 ngày, MPa,  thí nghiệm theo TCVN 6016 : 2011 hoặc ngoại suy từ kết quả. thí nghiệm ở tuổi 3 ngày tại 5.1.1.3. Khi không có cường độ thực tế của chất kết dính, có thể lấy: tương ứng 95 hoặc 90 % cường độ thực tế của xi măng poóc lăng hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp khi thay thế 10 % xi măng bằng tro bay; hoặc tương ứng 90 hoặc 85 % cường độ thực tế của xi măng poóc lăng hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp khi thay thế 20 % xi măng bằng tro bay; hoặc giá trị cấp cường độ xi măng để tính toán.

+ Rmt là cường độ mục tiêu, MPa, xác định tại 5.2.2.

+ A, A1 là hệ số tính đến chất lượng vật liệu sử dụng. Giá trị của các hệ số này tùy theo vật liệu sử dụng, xác định theo Bảng 5.

#### Tỷ lệ nước trên chất kết dính - N/CKD được chọn sẽ là giá trị nhỏ hơn trong số N/X tính toán theo công thức 4 hoặc 5 và N/CKD tối đa cho phép (quy định ở mục 4.9, nếu có).

Bảng 5 -  Hệ số chất lượng vật liệu A và A1

| Chất lượng vật liệu | Chỉ tiêu đánh giá | Hệ số A và A1 ứng với xi măng thử cường độ theo TCVN 6016 : 2011 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | A1 |
| Tốt | Xi măng pooc lăng PC 40 với cường độ thực tế từ 46 MPa trở lên. Đá sạch, đặc chắc, cường độ cao, cấp phối hạt liên tục. Cát sạch, Mđl = 2,5 ÷ 3,0. | 0,54 | 0,34 |
| Trung Bình | Xi măng pooc lăng với cường độ thực tế đến 45 MPa, xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40. Đá chất lượng phù hợp với TCVN 7570 : 2006. Cát hỗn hợp hoặc cát tự nhiên chất lượng phù hợp với TCVN 7570 : 2006 và Mđl = 2,0 ÷ 2,4 và lớn hơn 3,0; | 0,50 | 0,32 |
| Thấp | Xi măng PC 30 Sỏi, đá có hàm lượng bùn, bụi, sét lớn hơn 1 %. Cát mịn, Mđl < 2,0; hàm lượng sỏi trong cát không hơn 5%; hàm lượng bùn, bụi, sét lớn hơn 3 % và lượng tạp chất hữu cơ có màu thẫm thứ nhất sau chuẩn. | 0,45 | 0,29 |

### 5.3.3  Xác định lượng nước trộn

- Lượng nước trộn sơ bộ của hỗn hợp bê tông được lựa chọn tùy thuộc vào yêu cầu về tính công tác và các đặc tính của vật liệu sử dụng.

- Sử dụng phụ gia hóa dẻo để giảm lượng nước trộn đối với các hỗn hợp bê tông yêu cầu tính công tác lớn hơn 40 mm. Khi lượng nước trộn sơ bộ theo Bảng 6 tương ứng với tính công tác lớn hơn 195 lít nên sử dụng phụ gia hóa dẻo giảm nước cao.

- Lượng nước trộn của hỗn hợp bê tông được lựa chọn sơ bộ theo Bảng 6.

Bảng 6 -  Lượng nước trộn sơ bộ cần cho 1 m3 hỗn hợp bê tông

| Tính công tác, mm | Lượng nước trộn sơ bộ, (lít) cho 1 m3 bê tông với kích thước hạt danh định của cốt liệu lớn, mm và mô đun độ lớn của cát. |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 |
|  | 1,5 ÷ 1,9 | 2,0 ÷ 2,4 | 2,5 ÷ 3,0 | 1,5 ÷ 1,9 | 2,0 ÷ 2,4 | 2,5 ÷ 3,0 | 1,5 ÷ 1,9 | 2,0 ÷ 2,4 | 2,5 ÷ 3,0 |
| 10 ÷ 40 | 200 | 195 | 190 | 190 | 185 | 180 | 180 | 175 | 170 |
| 50 ÷ 90 | 215 | 210 | 205 | 205 | 200 | 195 | 195 | 190 | 185 |
| 100 ÷ 150 | 230 | 225 | 220 | 220 | 215 | 210 | 210 | 202 | 195 |
| 160 ÷ 210 | 245 | 240 | 235 | 235 | 230 | 225 | 225 | 215 | 205 |

CHÚ THÍCH:

- Lượng nước trộn trong Bảng 6 được lập cho hỗn hợp bê tông không dùng phụ gia hóa dẻo trên cơ sở xi măng pooc lăng trong khoảng từ 200 đến 400 kg/m3 và cốt liệu lớn là đá dăm.

- Khi sử dụng xi măng pooc lăng hỗn hợp, lượng nước trộn tra ở Bảng 6 tăng 5 ... 10 lít.

- Khi sử dụng cốt liệu lớn là sỏi, lượng nước tra ở Bảng 6 được giảm đi 10 lít.

- khi sử dụng cốt liệu nhỏ là hỗn hợp cát tự nhiên và cát nghiền, lượng nước trộn ở Bảng 6 tăng khoảng 5 đến 10 lít;

- Khi sử dụng phụ gia dẻo hóa, dẻo hóa cao hoặc siêu dẻo để giảm bớt nước trộn, lượng nước trộn sơ bộ xác định:

+ Theo lượng nước giảm xác định tại 5.1.3; hoặc

+ Theo khuyến cáo của nhà sản xuất phụ gia; hoặc

+ Tạm tính bằng 0,9 giá trị trong Bảng 6 đối với phụ gia hóa dẻo;

+ Tạm tính bằng 0,85 giá trị trong Bảng 6 đối với phụ gia hóa dẻo cao;

+ Tạm tính bằng 0,80 giá trị trong Bảng 6 đối với phụ gia siêu dẻo.

- Khi lượng dùng phụ gia dạng lỏng vượt quá 2 lít trong 1m3 bê tông, nước chứa trong phụ gia dạng lỏng được tính trừ vào lượng nước trộn.

### 5.3.4  Xác định lượng chất kết dính

Hàm lượng chất kết dính trong 1m3 bê tông, kg, được xác định bằng công thức:

(6)

trong đó:

CKD/N là tỉ lệ chất kết dính trên nước, phần đơn vị, xác định ở 5.3.2;

N là lượng nước trộn sơ bộ, lít, xác định ở mục 5.3.3.

#### 5.3.4.1 Xác định hàm lượng xi măng

Hàm lượng xi măng trong lượng chất kết dính được tính toán bằng 90 hoặc 80 % hàm lượng chất kết dính ban đầu được thí nghiệm tại 5.1.1.3 và tùy thuộc vào giá trị cường độ chất kết dính đưa vào tính toán theo công thức 4 hoặc 5.

#### 5.3.4.2 Xác định hàm lượng tro bay

Hàm lượng tro bay tạm tính bằng 10 hoặc 20 % hàm lượng chất kết dính ban đầu được thí nghiệm tại 5.1.1.3 và tùy thuộc vào giá trị cường độ chất kết dính đưa vào tính toán theo công thức 4 hoặc 5.

- Khi tổng lượng chất kết dính tạm tính nhỏ hơn 300 kg/m3 , lượng tro bay sẽ được tăng để đảm bảo tổng lượng chất kết dính trong một mét khối bê tông không nhỏ hơn 300 kg/m3.

- Khi lượng chất kết dính tính được lớn hơn 550 kg trong một mét khối bê tông, cần hiệu chỉnh lại lượng nước. Đối với 10 kg chất kết dính tăng quá 550 kg/m3, lượng nước trộn điều chỉnh tăng thêm 1 lít nước. Lượng xi măng và tro bay được hiệu chỉnh tương ứng với các tỷ lệ  trong thành phần chất kết dính.

#### 5.3.4.4 Xác định hàm lượng phụ gia hóa học giảm nước

- Hàm lượng phụ gia hóa học giảm nước sử dụng lấy theo kết quả thí nghiệm lượng nước giảm đã xác định ở phần 5.1.3. Hàm lượng phụ gia hoá học tính theo tỷ lệ phần trăm so với hàm lượng chất kết dính trong 1m3 hỗn hợp bê tông.

- Khi không có kết quả thí nghiệm, hàm lượng phụ gia hợp lý tạm tính theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

### 5.3.5  Xác định hàm lượng cốt liệu lớn

Hàm lượng cốt liệu lớn trong 1 m3 hỗn hợp bê tông, kg, được xác định theo công thức:

(7)

hoặc:

(8)

trong đó:

Đ là lượng cốt liệu lớn (đá/sỏi) trong 1m3 hỗn hợp bê tông, kg;

là độ rỗng giữa các hạt cốt liệu lớn,  	;				(9)

là khối lượng thể tích xốp của cốt liệu lớn, kg/m3;

là khối lượng riêng của cốt liệu lớn, g/cm3;

kd là hệ số dư vữa.

CHÚ THÍCH: Với sai số không đáng kể, có thể dùng giá trị khối lượng thể tích của đá - , kg/lít, thay cho giá trị khối lượng riêng.

#### Hệ số dư vữa - kd được xác định như sau:

- Bước 1: xác định thể tích hồ chất kết dính

(lít)				(10)

trong đó :

X là lượng xi măng trong 1m3 bê tông, kg;

T là lượng tro trong 1m3 bê tông, kg;

N là lượng nước trong 1 m3 bê tông, lít, bao gồm nước xác định tại 5.3.3. Khi có hiệu chỉnh lượng nước, lượng nước đưa vào tính toán là Nhc xác định tại 5.3.4;

là khối lượng riêng của xi măng, g/cm3.

là khối lượng riêng của tro bay, g/cm3.

- Bước 2: Hệ số dư vữa hợp lý kd theo thể tích hồ chất kết dính và mô đun độ lớn của cốt liệu nhỏ - cát được xác định theo Bảng 7.

Bảng 7 - Hệ số dư vữa hợp lí (Kd) theo thể tích hồ chất kết dính

| Mô đun độ lớn của cát | Kd ứng với giá trị thể tích hồ chất kết dính, lít, trong 1m3 hỗn hợp bê tông và mô đun độ lớn của cát |
| --- | --- |
|  | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 3,0 2,5 2,0 1,5 | 1,33 1,25 1,20 1,10 | 1,38 1,30 1,25 1,10 | 1,43 1,35 1,30 1,15 | 1,48 1,41 1,35 1,20 | 1,53 1,45 1,40 1,30 | 1,58 1,50 1,45 1,34 | 1,63 1,55 1,50 1,30 | 1,68 1,60 1,55 1,38 | 1,73 1,65 1,60 1,42 |
| CHÚ THÍCH: Khi thể tích hồ và hoặc mô đun độ lớn của cát khác giữa các giá trị trong bảng 8, giá trị hệ số dư vữa hợp lý được xác định nội suy. |

### 5.3.6  Xác định hàm lượng cốt liệu nhỏ

Lượng cốt liệu nhỏ trong 1m3 của hỗn hợp bê tông, kg, xác định như sau:

(12)

trong đó:

N, X, T và Đ là lượng nước, xi măng, tro và cốt liệu lớn xác định tương ứng tại 5.3.3; 5.3.4 và 5.3.5, kg;

C là lượng cốt liệu nhỏ trong 1m3 hỗn hợp bê tông, kg;

,   , , là khối lượng riêng tương ứng của xi măng, tro bay, đá và cát, g/cm3.

CHÚ THÍCH: Với sai số không đáng kể, có thể dùng giá trị khối lượng thể tích của cốt liệu  và  thay thế cho giá trị khối lượng riêng  và  của đá dăm (sỏi) và cát.

### 5.3.7  Khối lượng thể tích tính toán của hỗn hợp bê tông

Khối lượng thể tích tính toán của hỗn hợp bê tông, kg/m3, được xác định trên cơ sở không tính đến lượng không khí cuốn vào:

(13)

### 5.3.8  Các thông số của thành phần bê tông cơ sở

- Xi măng, kg: 		            X  xác định tại mục 5.3.4

- Tro bay, kg:                                  T   xác định tại mục 5.3.4

- Nước, lít: 				N  xác định tại mục 5.3.3 hoặc được hiệu chỉnh tại mục 5.3.4

- Đá, kg: 				Đ  xác định tại mục 5.3.5

- Cát, kg: 				C  xác định tại mục 5.3.6

- Khối lượng thể tích, kg/m3: 	(tt	được tính tại 5.3.7

- Tỷ lệ nước/chất kết dính: 		N/CKD

### 5.4  Trình tự tính toán xác định thành phần bê tông bổ sung

Các thành phần tăng và giảm lượng chất kết dính 15 % nhằm đảm bảo cường độ mục tiêu nằm trong khoảng cường độ xác định từ các thành phần thử nghiệm trong phòng.

Trên cơ sở tăng / giảm lượng chất kết dính, tính toán lại các thành phần bê tông tương ứng như xác định thành phần bê tông cơ sở.

5.4.1  Tính toán thành phần 2 - Thành phần tăng chất kết dính

Tăng 15 % chất kết dính so với lượng chất kết dính ở thành phần cơ sở, lượng nước như thành phần cơ sở hiệu chỉnh theo 5.3.3, đá và cát tính lại theo trình tự 5.3.5 và 5.3.6.

5.4.2  Tính toán thành phần 3 - Thành phần giảm chất kết dính

Giảm 15 % chất kết dính so với lượng chất kết dính ở thành phần cơ sở, lượng nước như thành phần cơ sở hiệu chỉnh theo 5.3.3 và đá, cát tính lại theo trình tự 5.3.5 và 5.3.6.

Sau khi xác định được các thành phần bê tông bổ sung, lập bảng thành phần định hướng gồm thành phần bê tông cơ sở và định hướng.

5.4.3  Các thành phần bê tông định hướng

Các thành phần tính toán được đưa vào Bảng 8 dưới đây.

Bảng 8 - Các thành phần bê tông định hướng

| Thành phần bê tông | Vật liệu cho 1m3 hỗn hợp bê tông, kg | Khối lượng thể tích tính toán, , kg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi măng | Tro bay | Nước | CLL | CLN | Phụ gia |  |  |
| Cơ sở | ............... | .............. | .............. | .......... | ........... | ............ | .......................... | .......... |
| Tăng 15%CKD | ............... | .............. | .............. | .......... | ........... | ............ | .......................... | ........... |
| Giảm 15%CKD | ............... |  | .............. | .......... | ........... | ............ | .......................... | ............ |

# Thí nghiệm kiểm tra và hiệu chỉnh thành phần

Thành phần bê tông lựa chọn phải nằm trong phạm vi các thành phần tăng và giảm và được điều chỉnh thông qua thử nghiệm xác định các tính chất công nghệ và tính chất kỹ thuật đặt ra.

## Các chỉ tiêu cần kiểm soát

Các chỉ tiêu cần kiểm soát:

- Tính công tác và thay đổi tính công tác theo thời gian;

- Cường độ bê tông ở tuổi 7 và 28 ngày và các tuổi khác (3, 14, 60, ... ngày), nếu có yêu cầu;

- Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông;

- Các chỉ tiêu khác.

## Khuôn đúc mẫu

### 6.2.1  Khuôn đúc mẫu xác định cường độ

- Hình dáng khuôn đúc mẫu xác định cường độ bê tông cần tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế hoặc đặt hàng.

- Kích thước khuôn nên là kích thước tiêu chuẩn. Khi sử dụng các khuôn khác kích thước chuẩn cần tuân thủ để kích thước nhỏ nhất của khuôn không nhỏ hơn 3 lần kích thước hạt cốt liệu dạnh định lớn nhất.

- Số lượng khuôn tính toán theo số mẫu trong một tổ mẫu và các tuổi cần xác định cường độ.

### 6.2.2  Khuôn đúc mẫu đối với các chỉ tiêu khác

Hình dáng, kích thước và số lượng khuôn thử các chỉ tiêu khác được lựa chọn theo qui định của yêu cầu thiết kế hoặc theo tiêu chuẩn phương pháp thử áp dụng.

## Thể tích trộn thử nghiệm

- Thể tích trộn thử nghiệm (Vm) cần tính toán không nhỏ hơn 1,2 lần tổng thể tích các chỉ tiêu cần đúc mẫu thử.

- Trong mọi trường hợp thể tích trộn không nhỏ 16 lít hỗn hợp bê tông trên cơ sở cốt liệu có kích thước hạt danh định lớn nhất đến 40 mm.

- Khi thể tích trộn yêu cầu lớn hơn thể tích một mẻ trộn, cần thực hiện đồng nhất các mẻ trộn trước khi thực hiện xác định các tính chất công nghệ và cường độ và các chỉ tiêu kỹ thuật khác.

## Xác định khối lượng vật liệu trộn

Trên cơ sở tổng thể tích trộn (Vm), xác định và lập bảng khối lượng vật liệu theo các thành phần cơ sở, tăng và giảm.

### Khối lượng xi măng (Xm), cát (Cm), đá (sỏi) (Dm) và nước (Nm) cho 1 mẻ trộn của từng thành phần bê tông định hướng, được xác định theo các công thức (14) ÷ (18).

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

trong đó: X, T, C, Đ, N tương ứng là khối lượng xi măng, tro, cát, đá (sỏi), nước tính cho 1m3 bê tông, kg.

### Lập bảng khối lượng vật liệu theo các thành phần định hướng.

## Thực hiện thử nghiệm xác định các tính chất công nghệ và kỹ thuật

Các tính chất công nghệ và kỹ thuật được thực hiện theo các tiêu chuẩn phương pháp thử tương ứng được qui định trong thiết kế hoặc điều kiện kỹ thuật.

## Thí nghiệm xác định tính công tác

Vật liệu cân đong, trộn thành hỗn hợp theo TCVN 3105 : 1993.

Thí nghiệm tính công tác được thực hiện theo TCVN 3106 : 1993. Độ sai lệch cho phép so với yêu cầu  ± 10 mm. Nếu không đạt có thể hiệu chỉnh như sau:

- 	Nếu độ sụt thực tế đo được thấp hơn độ sụt yêu cầu, tăng tương ứng lượng nước và chất kết dính, đảm bảo giữ nguyên tỉ lệ CKD/N.

- 	Nếu độ sụt vượt quá độ sụt yêu cầu, tăng lượng cát và đá với tỷ lệ tương ứng theo thể tích tuyệt đối. Có thể tăng cát và đá với tỷ lệ tương ứng theo khối lượng khi khối lượng thể tích của cát và đá tương đương.

- 	Khối lượng tăng thêm được ghi vào nhật ký tương ứng bằng các kí hiệu Xt , Ct , Đt , và Nt .

- 	Sau đó hỗn hợp được thử lại độ sụt. Thời gian thực hiện điều chỉnh và thí nghiệm độ sụt không nên kéo dài quá 15 min.

## Xác định khối lượng thực tế của hỗn hợp bê tông

Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông đã đầm chặt (o (kg/m3) được xác định bằng thùng riêng hoặc ngay trên khuôn đúc theo TCVN 3108 : 1993.

## Điều kiện bảo dưỡng

Bảo dưỡng mẫu thử được thực hiện theo qui định của tiêu chuẩn thiết kế hoặc điều kiện kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử hoặc theo đặt hàng.

Hỗn hợp bê tông sau khi chuẩn độ sụt được trộn đều lại và đúc thành các tổ mẫu theo chỉ dẫn của TCVN 3105 : 1993 để xác định cường độ, các chỉ tiêu khác của bê tông theo yêu cầu và được bảo dưỡng theo quy định.

## Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu khác của hỗn hợp bê tông theo yêu cầu (thay đổi độ sụt theo thời gian, thời gian đông kết , ...)

## Xác định cường độ nén

Cường độ nén của bê tông xác định theo TCVN 3118 : 1993. Các mẫu kích thước khác mẫu chuẩn cần chuyển đổi về mẫu chuẩn 150 mm x 150 mm x 150 mm hoặc 150 mm x 300 mm bằng các hệ số tương ứng ghi trong bảng 1 - TCVN 3118 : 1993.

6.11 Xác định các chỉ tiêu công nghệ và kỹ thuật khác

Khi có yêu cầu các chỉ tiêu công nghệ và kỹ thuật của hỗn hợp bê tông và bê tông, cần thử nghiệm xác định các chỉ tiêu này theo các tiêu chuẩn tương ứng.

Độ tách nước và độ tách vữa: lấy mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3109 : 1993.

Hàm lượng bọt khí: lấy mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3111 : 1993.

Thời gian đông kết: lấy mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 9338 : 2012.

Độ hút nước: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3113 : 1993.

Độ mài mòn: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3114 : 1993.

Độ chống thấm: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3116 : 1993.

Độ co ngót: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3117 : 1993.

Cường độ kéo khi uốn: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3119 : 1993.

Cường độ kéo khi bửa: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 3120 : 1993.

Mô đun đàn hồi khi nén tĩnh: chế tạo, bảo dưỡng mẫu theo TCVN 3105 : 1993 và thí nghiệm theo TCVN 5726 : 1993.

# Chọn thành phần bê tông danh định

## Trên cơ sở 3 thành phần đã thí nghiệm, chọn thành phần bê tông danh định đảm bảo đạt cường độ mục tiêu xác định tại 5.2.2 và đồng thời đạt các chỉ tiêu kỹ thuật khác yêu cầu tại 4.9.

## Khi không có thành phần nào đạt cường độ mục tiêu thì dựng đồ thị Rb = f(X/N) trên cơ sở 3 giá trị ứng với 3 tỉ lệ X/N đã thí nghiệm. Lấy giá trị cường độ mục tiêu chiếu vào  đường thẳng quan hệ rồi gióng xuống trục hoành tìm X/N cần  thiết. Từ đó tính lại N, X, T, C,  Đ  theo các bước như đã nêu tại  6.4  6.6 trên cơ sở lượng nước thực tế để đạt được tính công tác yêu cầu.

## Hiệu chỉnh khối lượng vật liệu

Sau khi chọn thành phần đảm bảo yêu cầu đặt ra, hiệu chỉnh khối lượng vật liệu để đảm bảo sản lượng đủ 1m3 như sau:

### 7.3.1   Xác định thể tích mẻ trộn thực tế

(19)

trong đó:

Xm,Tm,Cm, Dm, Nm, PGm là khối lượng xi măng, tro, cát, đá, nước, phụ gia ban đầu, kg

Xt, Tt,Ct, Dt, Nt là khối lượng xi măng, tro, cát, đá, nước đưa thêm vào trong quá trình thí nghiệm điều chỉnh tính công tác, kg.

là khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông đầm chặt, kg/m3, xác định tại 6.7.

### 7.3.2  Xác định lượng vật liệu thực tế của thành phần bê tông danh định

(kg)					(20)

(kg)                                                      (21)

(kg)					(22)

(kg)					(23)

(kg)					(24)

trong đó : X, T, C, Đ, N là khối lượng xi măng, tro bay, cát, đá, nước của thành phần chọn.

## Lập kết quả thành phần bê tông danh định

Lập kết quả thành phần bê tông danh định với các thông tin tối thiểu sau:

- Đơn vị hoặc người đặt hàng;

- Tên công trình (hạng mục, kết cấu, ...) hoặc nơi sử dụng bê tông;

- Cấp bê tông / Cường độ mục tiêu;

- Các chỉ tiêu kỹ thuật chính, mã số kết quả thử các tính chất của các vật liệu thành phần;

- Thành phần vật liệu được làm tròn tăng hoặc giảm đến 5 hoặc 0 kg liền kề cho 1m3  bê tông;

- Tỷ lệ N/X;

- Khối lượng thể tích;

- Các chỉ số kỹ thuật đạt được;

- Các ghi chú;

- Tên và chữ kí của người thực hiện, phòng thí nghiệm và tổ chức quản lý phòng thí nghiệm.

# Nguyên tắc hiệu chỉnh thành phần bê tông

Thành phần bê tông danh định được đưa vào trộn thử hoặc đưa vào sản xuất cần được hiệu chỉnh phù hợp với các tính chất của vật liệu thực tế dùng sản xuất hỗn hợp bê tông theo:

- Độ ẩm thực tế của cốt liệu;

- Lượng hạt lớn hơn 5 mm trong cốt liệu nhỏ và lượng hạt nhỏ hơn 5 mm trong cốt liệu lớn;

- Các khác biệt khác, nếu có.

## Căn cứ vào thành phần bê tông danh định do phòng thí nghiệm cấp, điều chỉnh thành phần bê tông phù hợp với vật liệu thực tế sản xuất

## Thành phần 1m3 bê tông trộn thử có tính đến độ ẩm của cốt liệu tính như sau:

- Lượng xi măng :		 						(25)

- Lượng tro bay                          Tsx  =  T                                                                    (26)

- Lượng nước trộn : 						(27)

- Lượng cốt liệu nhỏ :							(28)

- Lượng cốt liệu lớn :							(29)

trong đó :

- Xsx, Tsx, Nsx, Csx, Đsx là lượng vật liệu cho 1m3 hỗn hợp bê tông sản xuất, kg.

- X, T, N, C, Đ tương ứng là lượng xi măng, tro bay, nước, cát, đá của thành phần bê tông danh định xác định tại 7.3, kg.

- Wc, WĐ là độ ẩm tương ứng của cát và đá, %.

## Khi trong cát có chứa lượng sỏi, lượng cát và đá của thành phần bê tông sản xuất được điều chỉnh như sau :

## (30)

(31)

trong đó : Sc là lượng sỏi trong cát (các hạt trên sàng 5 mm), %.

## Khi cốt liệu lớn là sỏi và có chứa các hạt nhỏ hơn 5 mm, thì lượng cát và sỏi sản xuất cần được điều chỉnh :

## (32)

(33)

trong đó:

- Ssx là lượng sỏi thực tế để sản xuất có tính đến cát trong sỏi, kg.

- Cs là lượng cát (hạt nhỏ hơn 5 mm) trong sỏi, %.