| BỘ XÂY DỰNG Số: 1408/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013 |

| KÝnh göi: | Văn phòng – Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| --- | --- |

Trả lời công văn số 159/VP-BQLDA ngày 14/6/2013 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh toán, quyết toán khối lượng thép trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác thí nghiệm thép là để kiểm tra chất lượng thép có đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam để sử dụng cho công trình theo thiết kế hay không. Nếu thí nghiệm kiểm tra đạt tiêu chuẩn (nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép), thì sử dụng trọng lượng thép/1m dài danh nghĩa theo tiêu chuẩn để tính toán khối lượng thép khi xác định giá thép xây dựng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.

Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr6. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) ## Trần Văn Sơn |
| --- | --- |