| # BỘ XÂY DỰNG # Số : 73/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán hợp đồng xây dựng. |  | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ### Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014. |
| --- | --- | --- |

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Bung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 55/CV-SB ngày 23/5/2014 của Công ty cổ phần Sông Bung đề nghị hướng dẫn nghiệm thu thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tác nghiệm thu, bàn giao các các công việc trong hợp đồng:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về quy trình nghiệm thu, bàn giao, các công việc cần nghiệm thu bàn giao, các căn cứ nghiệm thu, bàn giao và các nội dung khác liên quan tới việc nghiệm thu, bàn giao. Các thỏa thuận về nghiệm thu, bàn giao các công việc trong hợp đồng phải phù hợp với các quy định của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Do vậy việc lập hồ sơ nghiệm thu các công trình phụ trợ cấu thành trong đơn giá kết cấu chính thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

2. Theo nội dung công văn số 55/CV-SB ngày 23/5/2014 của Công ty cổ phần Sông Bung, hợp đồng ký kết là hợp đồng theo đơn giá, vì vậy việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo thỏa thuận trong hợp đồng và đơn giá hợp đồng đã ký kết (hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận trong hợp đồng). Những khối lượng kết cấu chính thành phẩm đã có đơn giá trong hợp đồng thì không lập lại đơn giá trúng thầu theo khối lượng biện pháp thi công chi tiết thực tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Sông Bung nghiên cứu thực hiện theo ý kiến trên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr6. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |