| BỘ XÂY DỰNG Số: 242 /BXD-KHCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ Sàn Dày Sườn |  | Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2015 |  |

Kính gửi: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 119/CV-CDCC ngày 30/3/2015 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công nghệ mới Sàn Dày Sườn. Sau khi nghiên cứu văn bản và tài liệu kèm theo, Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

- Công nghệ Sàn Dày Sườn được nêu trong tài liệu thực chất là giải pháp kết cấu bê tông cốt thép sàn sườn toàn khối kiểu ô cờ. Đây là giải pháp kết cấu thông thường đã được sử dụng nhiều trong thực tế và được thiết kế theo các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép hiện hành.

- Khi áp dụng giải pháp kết cấu này trong dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế phải tuân thủ các quy định về thẩm tra, thẩm định thiết kế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC nghiên cứu, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VT, KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Nguyễn Trung Hoà |
| --- | --- |