| BỘ XÂY DỰNG Số: 262/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: 	Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 23/2016-CV-SP ngày 13/04/2016 của Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 của dự án Trung tâm hội nghị, thương mại – dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ bán xây dựng tại số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt và trả lời tại văn bản số 1190/PCCC&CNCH-P6 ngày 26/4/2016.

Căn cứ Văn bản số 1190/PCCC&CNCH-P6 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl gửi hồ sơ giải pháp kỹ thuật PCCC đã được bổ sung, chỉnh sửa và bản giải trình theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về Bộ Xây dựng để kiểm tra. Trên cơ sở đó Bộ Xây dựng mới đủ căn cứ để ra văn bản đồng ý chấp thuận giảm bớt yêu cầu  tại Mục 3.4.12 – QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 có giải pháp bổ sung thay thế thang N1cho công trình nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, để Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |