| BỘ XÂY DỰNG Số: 348/BXD-KHCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 09/2016-CV-PVT ngày 10/3/2016 của Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét nội dung công văn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 4.15 “Trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi – khí, chất lỏng và vật liệu cháy” và Mục 4.22 “Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi – khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1”.

Về đề nghị của Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên gửi Bộ xây dựng, yêu cầu giảm bớt quy định tại Mục 4.15 và Mục 4.22 để bố trí hệ thống cấp khí đốt trung tâm cho dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ xây dựng tại số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh, theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD Chủ đầu tư phải có luận chứng thiết kế giải pháp bổ sung thay thế được thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gửi Bộ Xây dựng, trên cơ sở đó Bộ Xây dựng mới xem xét việc chấp thuận giảm bớt yêu cầu tại Mục 4.15 và Mục 4.22 cho công trình nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên được biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |