| BỘ XÂY DỰNG Số: 2682/BXD-KTXD V/v thỏa thuận định mức dự toán công tác xây gạch block bê tông trên đia bàn tỉnh Ninh Thuận. |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

Kính gửi:  Sở Xây dựng Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2852/SXD-KT&VLXD ngày 11/10/2016 của Sở Xây dựng Ninh Thuận về việc thỏa thuận định mức dự toán công tác xây gạch block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện theo quy định tại các Điều: 132, 133, 136, 162, 163 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quy định tại Điều 19, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

a) Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức dự toán và công bố định mức xây dựng.

b) Trên cơ sở phương pháp lập định mức dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố định mức xây dựng cho các công việc đặc thù chuyên ngành của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

2. Định mức dự toán công tác xây gạch block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

2.1. Nội dung cơ bản liên quan Định mức dự toán công tác xây gạch block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

a) Về vữa xây dựng dùng để phục vụ công tác xây, trát:

- Vữa xây phải đáp ứng yêu cầu về vật liệu, yêu cầu về kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng vữa được xác định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4314-2003 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

- Chiều dày mạch vữa: Xác định theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; Tiêu chuẩn TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng. Trong đó, mạch vữa ngang có chiều dày trung bình là 12mm; mạch vữa đứng có chiều dày trung bình là 10mm

b) Về cấp bậc công nhân và chủng loại máy thi công:

Cấp bậc thợ và chủng loại máy thi công phục vụ công tác xây gạch block bê tông tương tự như cấp bậc thợ bình quân, loại máy thi công của công tác xây gạch block bê tông rỗng (mã hiệu AE.81110 ÷ AE.81890) đã được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).

c) Về kích thước gạch được xây dựng định mức

Các loại gạch có kích thước phổ biến hiện nay trên thị trường xây dựng tỉnh Ninh Thuận gồm:

- Gạch block bê tông rỗng 4 lỗ, kích thước (180x80x80)mm.

- Gạch block bê tông rỗng 3 lỗ, kích thước (180x80x80)mm.

- Gạch block bê tông rỗng 3 lỗ, kích thước (390x90x190)mm.

- Gạch block bê tông đặc, kích thước (250x200x150)mm.

- Gạch block bê tông đặc, kích thước (190x90x60)mm.

Các kết cấu như: bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn không sử dụng được loại gạch này do không đảm bảo chất lượng.

d) Về thành phần công việc

Do đặc điểm của loại gạch block bê tông và điều kiện khí hậu tại Ninh Thuận nên ngoài các thao tác như công tác xây gạch thông thường, trong quá trình xây gạch block bê tông cần phải bổ sung thêm công tác quét hồ dầu vào cột trụ khi xây tại các điểm tiếp giáp với cột, trụ bê tông và quét hồ dầu toàn bộ bề mặt tường trước khi trát.

2.2. Định mức dự toán công tác xây gạch block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được Viện Kinh tế Xây dựng nghiên cứu, khảo sát thực tế thi công xây dựng gạch block và có báo cáo tại văn bản số 1666/VKT/ĐTh ngày 09/9/2016 là phù hợp với phương pháp lập định mức dự toán xây dựng và điều kiện thực tế tại địa phương theo quy định.

3. Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2 nêu trên Bộ Xây dựng thống nhất để Sở Xây dựng Ninh Thuận hoàn thiện Hồ sơ trên cơ sở văn bản số 1666/VKT/ĐTh ngày 09/9/2016, trình UBND tỉnh Ninh Thuận công bố định mức dự toán công tác xây gạch block bê tông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng Ninh Thuận căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

|  |  | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận: |  | THỨ TRƯỞNG |
| - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Thắng 8). |  | (đã ký) Bùi Phạm Khánh |