| BỘ XÂY DỰNG Số : 498/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 31/2016-CV-TN ngày 22/9/2016 của Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên về bổ sung áp dụng giải pháp thay thế khi áp dụng Điều 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD. Sau khi xem xét tài liệu bổ sung, Bộ Xây dựng đồng ý giảm bớt các quy định tại Mục 4.15 (QCVN 06:2010/BXD) và Mục 4.22 (QCVN 06:2010/BXD) để thiết kế hệ thống cấp khí đốt trung tâm của dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ xây dựng tại 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, TP. Hồ Chí Minh theo các bản vẽ thiết kế đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt tại Văn bản số 3674/TD-PCCC-P6 ngày 04/8/2015.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần bất động sản Thanh Niên tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |