| BỘ XÂY DỰNG Số: 31/BXD-KHCN V/v Áp dụng công nghệ Ma-RCS trong thiết kế, thi công xây dựng công trình Showroom ô tô Quảng Ninh và nhà máy in Trần Phú – TP Hồ Chí Minh. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH MAEDA Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận công văn số 01/2017/MVC-BLDG ngày 09/01/2017 của Công ty TNHH MAEDA Việt Nam về việc áp dụng công nghệ Ma-RCS trong thiết kế, thi công xây dựng công trình Showroom ô tô Quảng Ninh và nhà máy in Trần Phú – TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Giải pháp kết cấu khung cột bê tông cốt thép – dầm thép theo công nghệ Ma-RCS của Công ty TNHH MAEDA Việt Nam đề xuất áp dụng là một dạng kết cấu khung hỗn hợp cột bê tông cốt thép - dầm thép hình có cải tiến cấu tạo nút khung để tăng cường khả năng chịu cắt và giảm thời gian thi công xây dựng công trình. Hệ kết cấu khung cột bê tông cốt thép – dầm thép theo công nghệ Ma-RCS của Công ty TNHH MAEDA có thể được tính toán thiết kế, thi công dựa trên các tiêu chuẩn của Nhật Bản, tài liệu của Viện Kiến trúc Nhật Bản kết hợp tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi công của MAEDA về kết cấu này.

- Khi áp dụng giải pháp kết cấu khung cột bê tông cốt thép – dầm thép theo công nghệ Ma-RCS của Công ty TNHH MAEDA do quý Công ty đề xuất cho các công trình xây dựng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thiết kế phải tuân thủ các quy định về thẩm tra, thẩm định thiết kế hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH MAEDA Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu: VT, KHCN&MT. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |