| BỘ XÂY DỰNG Số: 172/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 và N2 thay thế thang N1 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị)

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 525/HUDLAND-ĐT ngày 22/3/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị) về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị) đã đề xuất: (1) Luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 và (2) Luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình nhà 11 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh, xây dựng tại lô đất N28, khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1148/PCCC&CNCH-P6 ngày 21/3/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang bộ loại N1 và thiết kế thang bộ loại N2 thay thế thang bộ loại N1cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1148/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị) tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu. |
| --- | --- |