| BỘ XÂY DỰNG Số: 13/BXD-GĐ V/v phạm vi công việc TVGS và giá trị công tác giám sát thi công xây dựng công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 194/CDC-KH ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam về việc xác định phạm vi công việc tư vấn giám sát và giá trị công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi công việc của công tác Giám sát thi công xây dựng công trình

a) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 120 Luật Xây dựng năm 2014, việc giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng.

b) Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 46/2015/NĐ-CP).

2. Về công tác giám sát việc thực hiện bảo hành công trình

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị.

Đối với trường hợp Chủ đầu tư có nhu cầu thuê tổ chức giám sát việc thực hiện bảo hành công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thì nội dung và chi phí giám sát việc thực hiện bảo hành công trình phải được quy định riêng trong hợp đồng xây dựng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); - TT. Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, GĐ. |  | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (đã ký) Phạm Minh Hà |
| --- | --- | --- |