|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG**Số: 241/BXD-KHCNV/v Hướng dẫn về tiêu chuẩn thiết kê, thi công hệ thống thoát nước căn hộ |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 161 B/CV-TĐ-B8 ngày 24/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô đề nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn thi công hệ thống thoát nước khu vực căn hộ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về thiết kế kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước trong nhà tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dưới đây:

* Quy chuẩn Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình ban hành theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD ngày 21/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
* Tiêu chuẩn TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế
* Tiêu chuẩn TCVN 4474-1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

Trong các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành không có quy định bắt buộc đường ống kỹ thuật (ống đứng thoát nước tại vị trí ban công) phải đặt trong hộp kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô nghiên cứu thực hiện./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **TL. BỘ TRƯỞNG** |
|  |  |  **KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC** |
| ***Nơi nhận :*** |  | **CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG** |
| - Như trên;- Cục HTKT; - TT Lê Quang Hùng (Để b/c)- Lưu: VT, KHCN&MT. |  | **PHã Vô TR¦ëNG**(đã ký)**Hoàng Quang Nhu** |