| BỘ XÂY DỰNG Số: 420/BXD-KHCN V/v giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Bộ Quốc Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 908/TCT-QLCT ngày 09/5/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc Phòng về Luận chứng PCCC đối với việc bố trí cầu thang N3 thay thế cầu thang N1, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc Phòng đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Trụ sở văn phòng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, xây dựng tại Lô C1 – Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, số 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1867/PCCC&CNCH-P6 ngày 27/4/2017 và Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1876/TD-PCCC-P6 ngày 27/4/2017.

1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1867/PCCC&CNCH-P6 và Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1876/TD-PCCC-P6 ngày 27/4/2017.

2. Đề nghị Chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung các giải pháp theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 1867/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc Phòng tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT PHÓ VỤ TRƯỞNG (đã ký) Hoàng Quang Nhu |
| --- | --- |