| BỘ XÂY DỰNG Số: 698/BXD-KHCN V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 623/2017/CV-TĐ ngày 20/11/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD và thiết kế hai thang bộ độc lập lồng vào nhau trong một buồng thang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), chủ đầu tư đã đề xuất  luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Khu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư (Ecohome3) , xây dựng tại ô đất B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 7112/PCCC&CNCH-P6 ngày 22/11/2017.

1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD và kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế buồng thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 cho công trình nêu trên theo đúng nội dung hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời và lưu ý tại Văn bản số 7112/PCCC&CNCH-P6.

2. Về giải pháp thiết kế 02 thang bộ lồng vào nhau cho nhà NO1 của công trình, chủ đầu tư phải tính toán thiết kế đảm bảo khả năng thoát nạn an toàn cho người trong công trình theo các yêu cầu tại QCVN 06:2010/BXD và các lưu ý của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 7112/PCCC&CNCH-P6 về kích thước, bố trí phân tán, khoảng cách thoát nạn, ngăn cháy lan, chống tụ khói….

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Lê Trung Thành |
| --- | --- |