| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 770/BXD-KHCN V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình | Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Hồ Tây

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 100/2018/CV/HTC ngày 26/10/2018 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Hồ Tây về xin chấp thuận sử dụng hệ thống LPG cho khối thương mại của công trình Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng, xây dựng tại 69B Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Hồ Tây đã xây dựng luận chứng kỹ thuật bổ sung các giải pháp PCCC cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại Văn bản số 794/PCCC&CNCH-P6 ngày 18/6/2018.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống cấp khí đốt trung tâm của công trình Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, căn hộ và khu đỗ xe công cộng đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Hồ Tây thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 794/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Lê Quang Hùng (để b/c); - Lưu VP, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (đã ký) Vũ Ngọc Anh |
| --- | --- |